# УТВЕРЖДАЮ

# Заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации

# _______________________________ М.А. Якутова

# Приложение к аттестату аккредитации  органа по сертификации                                              №___________________ от «___» _________ 20___г.

нНа 314 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ “ПРОММАШ ТЕСТ”

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 115114, г. Москва, Набережная Дербеневская д. 11, помещение 60

РАЗДЕЛ  1.   Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 004/2011)

«О безопасности низковольтного оборудования» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 768)

| № п/п |  | Наименование объекта подтверждения соответствия |  |  | Код ТН ВЭД ТС<*> |  |  |  | Код ОК |  | Требования к объектам подтверждения соответствия |  |  |  | Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации |  |  |  | Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| 1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения 1.1. Для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Холодильники, морозильники и льдогенераторы |  |  | 8418 10 000 0 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 000 0 8418 40 000 0. | 51 5600 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007) ГОСТ Р МЭК 62552-2011 СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007) СТБ IEC 60335-2-104-2011 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ IEC 62552-2009 (IEC 62552:2007) ГОСТ Р МЭК 62552-2011 СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007) СТБ IEC 60335-2-104-2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 2 |  | Мороженицы со встроенным мотор-компрессором |  |  | 8418 50 000 0 8418 29 000 0 8509 80 000 0 |  |  |  | 51 5646 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007) СТБ IEC 60335-2-104-2011 ГОСТ 27570.49-96 (МЭК 335-2-57-89) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ IEC 60335-2-24-2007 (IEC 60335-2-24:2007) СТБ IEC 60335-2-104-2011 ГОСТ 27570.49-96 (IEC 335-2-57-89) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 3 |  | Мотор-компрессоры |  |  | 8414 30 000 0 |  |  |  | 51 5211 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 СТБ IEC 60335-2-34-2010 (IEC 60335-2-34:2009) ГОСТ Р 52161.2.34-2009 (IEC 60335-2-34:2009) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ IEC 60335-2-34-2010 (IEC 60335-2-34:2009) ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 ГОСТ Р 52161.2.34- 2009 (IEC 60335-2-34:2009) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13- 2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 4 |  | Термошкафы для хранения овощей |  |  | 8418 00 000 0 8419 00 000 0 8516 79 000 0 |  |  |  | 51 5682 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 5 |  | Приборы для нагревания жидкостей, в том числе: - проточные - аккумуляционные - погружные (закрепляемые и переносные) |  |  | 8516 10 000 0 8516 71 000 0 8516 79 700 0. | 34 6840 51 5520 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 15047-78 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335- 2-15:2005 с изменением А1 от 2005, изменением А2 от 2008) ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 (МЭК 60335-2-21:2004) СТБ МЭК 60335-2-21-2005 (IEC 60335-2-21:2004) ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 (IEC 60335-2-35:2009) ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 (IEC 60335-2-73:1994) ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ Р 52161.2.74-2008 (IEC 60335-2-74:2006) СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 15047-78 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005 с изменением А1 от 2005, изменением А2 от 2008) ГОСТ IEC 60335-2-21-2012 ГОСТ Р 52161.2.21-2006 (МЭК 60335-2-21:2004) СТБ МЭК 60335-2-21-2005 (IEC 60335-2-21:2004) ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 (IEC 60335-2-35:2009) ГОСТ Р МЭК 60335-2-73-2000 (IEC 60335-2-73:1994) ГОСТ IEC 60335-2-74-2012 ГОСТ Р 52161.2.74-2008 (IEC 60335-2-74:2006) СТБ IEC 60335-2-47-2011 ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2-63-91) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10- 2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10- 2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 6 |  | Электронагреватели трубчатые для приборов для нагревания жидкостей (кроме промышленных, предназначенных для плит, столов для приготовления пищи, печей) |  |  | 8516 00 000 0 8516 80 000 0 |  |  |  | 34 4350 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 7 |  | Электронагреватели трубчатые промышленные |  |  | 8516 00 000 0 8516 80 000 0 |  |  |  | 34 4350 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 13268-88 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13268-88 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 8 |  | Электроконфорки для бытовых электронагревательных приборов |  |  | 8516 80 000 0 |  |  |  | 34 6971 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (IEC 60335-2-6:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 52161.2.6-2006 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (IEC 60335-2-6:2008) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 9 |  | Машины и приборы для механизации кухонных работ, в том числе: - измельчители пищевых продуктов - кофемолки и зернодробилки - кухонные машины - соковыжималки - миксеры |  |  | 8509 40 000 0 8509 80 000 0 |  |  |  | 51 5640 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 (IEC 60335-2-14:2002) ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001) ГОСТ 27570.3-87 (IEC 335-2-33-87) изменение № 1 от 01.01.1993 ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 (IEC 60335-2-14:2002) ГОСТ Р 52161.2.14-2005 (МЭК 60335-2-14:2002) СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001) ГОСТ 27570.3-87 (IEC 335-2-33-87) изменение № 1 от 01.01.1993 ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12- 2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 10 |  | Машины посудомоечные |  |  | 8422 11 000 0 |  |  |  | 51 5641 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 ГОСТ Р 52161.2.5-2005 (МЭК 60335-2-5:2002) СТБ МЭК 60335-2-5-2005 (IEC 60335-2-5:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-5-2012 ГОСТ Р 52161.2.5-2005 (МЭК 60335-2-5:2002) СТБ МЭК 60335-2-5-2005 (IEC 60335-2-5:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2-62-90) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10- 2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 11 |  | Электронагреватели трубчатые для плит, столов для приготовления пищи, печей |  |  | 8516 00 000 0 8516 80 000 0 |  |  |  | 34 4350 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (IEC 60335-2-6:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004) ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 (IEC 60335-2-6:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 12 |  | Измельчители пищевых отходов |  |  | 8509 00 000 0 8509 80 000 0 |  |  |  | 51 5680 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (МЭК 60335-2-16:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (МЭК 60335-2-16:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 13 |  | Электроприборы для приготовления пищи, в том числе: - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки - электрические кастрюли - грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи - приспособления для согревания блюд - фритюрницы, сковороды - микроволновые печи - барбекю, применяемые вне помещений |  |  | 8516 00 000 0 8516 60 000 0 8516 60 700 0 8516 72 000 0 8516 79 000 0 8516 79 200 0 8516 79 700 0 |  |  |  | 34 6810 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 15047-78 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005) ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005) СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335-2-9:2008) ГОСТ Р 52161.2.9-2006 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (IEC 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (IEC 60335-2-13:2004) СТБ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335-2-25:2010) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004) ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 (IEC 60335-2-78-95) СТБ IEC 60335-2-37-2011 ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005) ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005) СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335-2-9:2008) ГОСТ Р 52161.2.9-2006 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (IEC 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (IEC 60335-2-13:2004) СТБ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335-2-25:2010) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004) ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 (IEC 60335-2-78-95) СТБ IEC 60335-2-37-2011 ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2- 11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 14 |  | Электроприборы для приготовления пищи специального назначения, в том числе: - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки - грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи - фритюрницы, сковороды - микроволновые печи |  |  | 8516 00 000 0 |  |  |  | 34 6820 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 15047-78 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005) ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005) СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335-2-9:2008) ГОСТ Р 52161.2.9-2006 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (IEC 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (IEC 60335-2-13:2004) СТБ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335-2-25:2010) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004) ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 (IEC 60335-2-78-95) СТБ IEC 60335-2-37-2011 ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60335-2-6-2006 (IEC 60335-2-6:2005) ГОСТ Р 52161.2.6-2006 (МЭК 60335-2-6:2005) СТБ IEC 60335-2-9-2008 (IEC 60335-2-9:2008) ГОСТ Р 52161.2.9-2006 ГОСТ IEC 60335-2-12-2012 ГОСТ Р 52161.2.12-2005 (МЭК 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-12-2005 (IEC 60335-2-12:2002) СТБ МЭК 60335-2-13-2005 (IEC 60335-2-13:2004) СТБ IEC 60335-2-25-2012 (IEC 60335-2-25:2010) СТБ МЭК 60335-2-36-2005 (IEC 60335-2-36:2004) ГОСТ IEC 60335-2-78-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-78-2001 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 (IEC 60335-2-78-95) СТБ IEC 60335-2-37-2011 ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2-38-86) ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ IEC 60335-2-49-2010 ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2-48-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2-50-89) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) 2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 15 |  | Электрические кастрюли для приготовления пищи |  |  | 8516 00 000 0 |  |  |  | 34 6830 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 15047-78 СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ IEC 60335-2-47-2011 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |
| 16 |  | Маслобойки электрические |  |  | 8479 20 000 0 8509 00 000 0 8509 80 000 0 |  |  |  | 51 5647 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 1.2. Для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Стиральные машины: |  |  | 8450 00 000 0 8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8479 89 970 8 |  |  |  | 51 5630 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 СТБ IEC 60335-2-7-2007 (IEC 60335-2-7:2006) ГОСТ Р 52161.2.7-2009 (IEC 60335-2-7:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-7-2012 СТБ IEC 60335-2-7-2007 (IEC 60335-2-7:2006) ГОСТ Р 52161.2.7-2009 (IEC 60335-2-7:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 18 |  | Центрифуги |  |  | 8421 00 000 0 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8451 21 000 0 8451 29 000 0 8509 00 000 0 |  |  |  | 51 5613 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 (IEC 60335-2-4:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 (IEC 60335-2-4:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 19 |  | Утюги |  |  | 8516 00 000 0 8516 40 000 0 8516 79 700 0 |  |  |  | 51 5531 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 (IEC 60335-2-3:2005 с изменением А2 от 2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 (IEC 60335-2-3:2005 с изменением А2 от 2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 20 |  | Гладильные машины |  |  | 8420 00 000 0 8420 10 800 0 8451 00 000 0 8451 30 000 0 8516 00 000 0 |  |  |  | 51 5532 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 ГОСТ Р 52161.2.44-2008 (МЭК 60335-2-44:2003) СТБ МЭК 60335-2-44-2004 (IEC 60335-2-44:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-44-2012 ГОСТ Р 52161.2.44-2008 (МЭК 60335-2-44:2003) СТБ МЭК 60335-2-44-2004 (IEC 60335-2-44:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 21 |  | Сушилки электрические для одежды и перекладины для полотенец |  |  | 8516 79 700 0 |  |  |  | 34 6879 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ Р 52161.2.43-2008 (МЭК 60335-2-43:2005) ГОСТ 27570.31-91 (IEC 335-2-43-84) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-43-2012 ГОСТ Р 52161.2.43-2008 (МЭК 60335-2-43:2005) ГОСТ 27570.31-91 (IEC 335-2-43-84) |  |
| 22 |  | Электрические щетки для одежды |  |  | 8509 80 000 0 |  |  |  | 51 5655 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 23 |  | Электрические щетки для обуви |  |  | 8509 00 000 0 |  |  |  | 51 5654 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12- 2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 24 |  | Электросушилки барабанного типа |  |  | 8451 21 000 0 8451 29 000 0 |  |  |  | 34 6879 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 (МЭК 60335-2-11:2002) ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11-1993) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-11-2012 ГОСТ Р 52161.2.11-2005 (МЭК 60335-2-11:2002) ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11-1993) |  |
| 25 |  | Электросушилки для обуви |  |  | 8451 29 000 0 8516 79 700 0 |  |  |  | 34 6879 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 26 |  | Электрические отпариватели для одежды |  |  | 8451 00 000 0 8516 00 000 0 |  |  |  | 51 5530 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 ГОСТ Р 52161.2.85-2009 (IEC 60335-2-85:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-85-2012 ГОСТ Р 52161.2.85-2009 (IEC 60335-2-85:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 1.3. Для чистки и уборки помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины |  |  | 8479 00 000 0 8508 00 000 0 8509 00 000 0 |  |  |  | 51 5611 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 (IEC 60335-2-2:2006) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009 (IEC 60335-2-2:2006) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 28 |  | Полотеры и машины для влажной очистки полов, паровые щетки, швабры |  |  | 8479 00 000 0 8508 00 000 0 8509 00 000 0 8509 80 000 0 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8516 79 700 0 |  |  |  | 51 5610 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ Р 52161.2.10-2005 (МЭК 60335-2-10:2002) СТБ МЭК 60335-2-10-2004 (IEC 60335-2-10:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-10-2012 ГОСТ Р 52161.2.10-2005 (МЭК 60335-2-10:2002) СТБ МЭК 60335-2-10-2004 (IEC 60335-2-10:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 29 |  | Приборы для очистки воздуха, воздухоочистители для кухонь |  |  | 8414 60 000 0 8421 39 200 2 8421 39 200 8 |  |  |  | 34 6896 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 (IEC 60335-2-31:2009) ГОСТ 30345.46-97 (IEC 335-2-16-94) ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (IEC 60335-2-16:2008) ГОСТ 30345.26-98 (IEC 335-2-31-95) ГОСТ 30345.56-98 (IEC 335-2-65-1993) ГОСТ IEC 60335-2-65-2012 СТБ IEC 60335-2-65-2011 ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (МЭК 60335-2-65:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р МЭК 60335-2-31-2010 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 (IEC 60335-2-31:2009) ГОСТ 30345.46-97 (IEC 335-2-16-94) ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (IEC 60335-2-16:2008) ГОСТ 30345.26-98 (IEC 335-2-31-95) ГОСТ 30345.56-98 (IEC 335-2-65-1993) ГОСТ Р 52161.2.65-2008 (IEC 60335-2-65:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 1.4. Для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Вентиляторы |  |  | 8414 51 000 9 |  |  |  | 34 6895 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ Р 52161.2.80-2008 (МЭК 60335-2-80:2004) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ Р 52161.2.80-2008 (МЭК 60335-2-80:2004) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 31 |  | Электроприборы для отопления помещений, система "теплый пол", электрокамины |  |  | 8516 21 000 0 8516 29 000 0 8516 80 000 0 |  |  |  | 34 6850 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 15047-78 ГОСТ 27179-86 ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 15047-78 ГОСТ 27179-86 ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2- 71:1993) ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2- 12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 32 |  | Блоки электронагревателей (мощностью до 20 кВт включительно) |  |  | 8516 80 000 0 |  |  |  | 34 4242 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 27179-86 ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 27179-86 ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 33 |  | Электрокалориферы |  |  | 8516 00 000 0 |  |  |  | 34 4244 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 27179-86 ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 27179-86 ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 (IEC 60335-2-30:2007) СТБ МЭК 60335-2-53-2005 ГОСТ 30345.60-2000 (IEC 335-2-61-92) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (IEC 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 34 |  | Установки и устройства электрообогревательные (с гибкими электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева) |  |  | 8516 00 000 0 |  |  |  | 34 4246 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (МЭК 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (МЭК 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 35 |  | Кондиционеры, тепловые насосы, осушители воздуха |  |  | 8415 00 000 0 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8418 00 000 0 8424 00 000 0 8479 00 000 0 8479 89 970 8 8509 80 000 0 |  |  |  | 51 5674 51 5673 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 (IEC 60335-2-40:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 (IEC 60335-2-40:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от.1982, изменение №2 от 1983, изменение №3 от 1984, изменение №4 от 1987, изменение №5 от 1987, изменение №6 от 1988, изменение №7 от 1988, изменение №8 от 1989, изменение №9 от 1990, изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 36 |  | Увлажнители воздуха |  |  | 8479 00 000 0 8415 00 000 0 8415 10 000 0 8424 00 000 0 8479 89 970 9 8509 80 000 0 |  |  |  | 51 5671 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ Р 52161.2.98-2009 (IEC 60335-2-98:2008) ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 (IEC 60335-2-88:1997) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ IEC 60335-2-98-2012 ГОСТ Р 52161.2.98-2009 (IEC 60335-2-98:2008) ГОСТ Р МЭК 60335-2-88-2001 (IEC 60335-2-88:1997) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 37 |  | Приборы мягкой теплоты и излучатели, в том числе: - одеяла электрические - матрацы электрические - аналогичные приборы |  |  | 6301 10 000 0 6306 40 000 0 6307 90 990 0 8516 00 000 0 9404 00 000 0 9404 21 000 0 9404 29 000 0 9404 90 000 0 |  |  |  | 34 6860 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 ГОСТ Р 52161.2.17-2009 (МЭК 60335-2-17:2006) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-17-2012 ГОСТ Р 52161.2.17-2009 (МЭК 60335-2-17:2006) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000)СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) 13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) 13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 1.5. Санитарно-гигиенические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи |  |  | 8504 40 000 0 8507 00 000 0 8509 80 000 0 |  |  |  | 51 5653 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 39 |  | Туалеты электрические, душевые кабины (при подключении к сети переменного тока – освещение подогрев) |  |  | 8543 70 300 9 3922 00 000 0 7324 90 000 0 8516 79 700 0 9019 10 900 1 |  |  |  | 51 5659 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ Р 50585-93 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ Р 50585-93 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 40 |  | Приборы для гигиены рта, присоединяемые к сети через безопасный разделительный трансформатор |  |  | 8543 70 000 0 |  |  |  | 34 6870 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р МЭК 60335-2-52-2000 ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 41 |  | Приборы электрические для борьбы с насекомыми |  |  | 8543 70 000 0 |  |  |  | 51 5680 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ Р 52161.2.59-2008 (IEC 60335-2-59:2006) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-59-2012 ГОСТ Р 52161.2.59-2008 (IEC 60335-2-59:2006) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 42 |  | Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара |  |  | 8424 00 000 0 8451 00 000 0 8479 00 000 0 8508 00 000 0 8509 00 000 0 8543 70 000 0 8516 79 700 0 |  |  |  | 51 5610 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ Р 52161.2.54-2008 (IEC 60335-2-54:2007) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-54-2012 ГОСТ Р 52161.2.54-2008 (IEC 60335-2-54:2007) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 43 |  | Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей, сауна для лица, в том числе: - фены - щипцы для завивки - электросушители для рук |  |  | 8419 00 000 0 8516 00 000 0 8516 31 000 0 8516 32 000 0 8516 33 000 0 8516 79 700 0 8543 00 000 0 9018 00 000 0 |  |  |  | 34 6870 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 ГОСТ Р 52161.2.45-2008 (МЭК 60335-2-45:2002) ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11-1993) ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008) ГОСТ 27570.27-91 (IEC 335-2-45-86) изменение №1 с 01.07.1996 ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001 ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94) ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-45-2012 ГОСТ Р 52161.2.45-2008 (МЭК 60335-2-45:2002) ГОСТ 30345.44-98 (IEC 335-2-11-1993) ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008) ГОСТ 27570.27-91 (IEC 335-2-45-86) изменение №1 с 01.07.1996 ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001 ГОСТ 30345.33-97 (IEC 335-2-52-94) ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 1.6. Для ухода за волосами, ногтями и кожей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Бритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос |  |  | 8510 00 000 0 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0 |  |  |  | 51 5650 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 ГОСТ Р 52161.2.8-2005 (МЭК 60335-2-8:2002) СТБ МЭК 60335-2-8-2006 (IEC 60335-2-8:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-8-2012 ГОСТ Р 52161.2.8-2005 (МЭК 60335-2-8:2002) СТБ МЭК 60335-2-8-2006 (IEC 60335-2-8:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 45 |  | Приборы по уходу за кожей и волосами |  |  | 8516 31 000 0 8516 32 000 0 8516 33 000 0 8516 79 700 0 |  |  |  | 34 6877 34 6878 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008) ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р МЭК 60335-2-23-98 ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 (IEC 60335-2-23:2008) ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 (IEC 60335-2-27:2007) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 1.7. Вибромассажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Приборы для массажа |  |  | 9019 10 000 0 |  |  |  | 51 5656 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ Р 52161.2.32-2008 (IEC 60335-2-32:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-32-2012 ГОСТ Р 52161.2.32-2008 (IEC 60335-2-32:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 47 |  | Гидромассажные ванны |  |  | 9019 10 000 0 |  |  |  | 51 5659 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 (IEC 60335-2-60:1997) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 (IEC 60335-2-60:1997) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 1.8. Игровое, спортивное и тренажерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Видеоигры и устройства для них |  |  | 9504 50 000 0 |  |  |  | 96 3940 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 от2002) с изменением №1 от 2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ 31210-2003 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 от2002) с изменением №1 от 2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ 312102003 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 49 |  | Автоматы игровые |  |  | 9504 30 000 0 |  |  |  | 96 8575 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ IEC 60335-2-82-2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ IEC 60335-2-82-2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 50 |  | Игрушки электрические, приводимые в действие от сети |  |  | 9504 90 000 0 |  |  |  | 34 6897 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ Р МЭК 335-1-94 (с учётом ГОСТ 25779-80) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ Р МЭК 335-1-94 (с учётом ГОСТ 25779-80) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 1.9 аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Аудио-, видеозаписывающая и аудио-, видеовоспроизводящая аппаратура |  |  | 8519 00 000 0 8521 00 000 0 8525 80 000 0 8527 00 000 0 8528 49 000 0 8528 59 000 0 8528 69 000 0 8528 72 000 0 |  |  |  | 65 8400 |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |
| 52 |  | Радиоприемная аппаратура |  |  | 8527 00 000 0 |  |  |  | 65 8200 |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |
| 53 |  | Приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения |  |  | 8528 71 000 0 8528 72 000 0 8525 00 000 0 |  |  |  | 65 7400 |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |
| 54 |  | Акустические системы |  |  | 8518 21 000 0 8518 22 000 0 8518 29 000 0 |  |  |  | 65 7350 |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |
| 55 |  | Усилители звуковой частоты |  |  | 8518 40 000 0 |  |  |  | 65 7310 |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |
| #### 1.10. Швейные и вязальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Машины швейные типа "Зигзаг" Машины швейные бытовые с электроприводом Машины швейные бытовые с комбинированным приводом |  |  | 8447 00 000 0 8452 00 000 0 8452 10 000 0 |  |  |  | 51 5701 51 5710 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ Р 52161.2.28-2009 (IEC 60335-2-28:2008) СТБ МЭК 60204-31-2006 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-28-2012 ГОСТ Р 52161.2.28-2009 (IEC 60335-2-28:2008) СТБ МЭК 60204-31-2006 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 57 |  | Машины и аппараты вязальные электрические |  |  | 8447 11 000 0 8447 12 000 0 8447 20 000 0 |  |  |  | 51 5725 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11- 4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 58 |  | Электроприводы швейных машин |  |  | 8501 00 000 0 |  |  |  | 34 3530 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) СТБ МЭК 60204-31-2006 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) СТБ МЭК 60204-31-2006 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) |  |
| 1.11. Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Устройства зарядные батарей, аккумуляторов |  |  | 8504 40 550 9 |  |  |  | 34 6888 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ Р 52161.2.29-2007 (МЭК 60335-2-29:2004) СТБ IEC 61851-1-2008 (IEC 61851-1:2001) СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851-21:2001) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-29-2012 ГОСТ Р 52161.2.29-2007 (МЭК 60335-2-29:2004) СТБ IEC 61851-1-2008 (IEC 61851-1:2001) СТБ IEC 61851-21-2007 (IEC 61851-21:2001) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 60 |  | Трансформаторы, автотрансформатор, стабилизаторы напряжения бытовые |  |  | 8504 00 000 0 |  |  |  | 34 6881 346882 346883 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30030-93 ГОСТ Р МЭК 61050-99 ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991) поправка №99 ГОСТ 30499-97 (IEC 1050-91) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 30030-93 ГОСТ Р МЭК 61050-99 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 61 |  | Трансформаторы малой мощности |  |  | 8504 00 000 0 |  |  |  | 34 1300 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30030-93 ГОСТ Р МЭК 61050-99 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 30030-93 ГОСТ Р МЭК 61050-99 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 62 |  | Преобразователи силовые |  |  | 8504 00 000 0 8537 00 000 0 |  |  |  | - 34 1500 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 24607-88 ГОСТ 28167-89 ГОСТ 12.2.007.11-75 ГОСТ 26118-84 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 24607-88 ГОСТ 28167-89 ГОСТ 12.2.007.11-75 ГОСТ 26118-84 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 63 |  | Устройства и блоки питания ЭВМ, в том числе источники бесперебойного питания |  |  | 8504 00 000 0 8504 40 000 0 |  |  |  | - 40 2520 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) СТБ IEC 61204-2008 (IEC 61204:2001) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |
| 64 |  | Блоки питания для бытового оборудование (БЭП, БРЭА, телефоны, навигаторы), расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети переменного напряжения, в том числе источники бесперебойного питания |  |  | 8504 00 000 0 8504 40 000 0 |  |  |  | - 65 8900 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89 ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 (IEC 62040-1:2002) ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 (IEC 62040-1-2:2002) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |
| 65 |  | Трансформаторы силовые |  |  | 8504 00 000 0 |  |  |  | 34 1100 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 61558-1-2007 (IEC 61558-1:2005) СТБ МЭК 61558-2-6-2006 (IEC 61558-2-6:1997) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 61558-1-2007 (IEC 61558-1:2005) СТБ МЭК 61558-2-6-2006 (IEC 61558-2-6:1997) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 1.12.Для садово-огородного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Приборы электрические для фермерского и садово-огородного хозяйства с питанием от электросети |  |  | 8432 00 000 0 8433 00 000 0 8467 29 300 0 8467 29 800 0 |  |  |  | 47 3853 47 4169 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 30345.60-2000 ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 ГОСТ Р 52161.2.40- ГОСТ IEC 60335-2-76-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001 СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 30345.60-2000 ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 ГОСТ Р 52161.2.40- ГОСТ IEC 60335-2-76-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-76-2001 СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 67 |  | Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические |  |  | 8424 81 000 0 |  |  |  | 47 3411 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 68 |  | Установки и устройства для обогрева теплиц, парников конвекционного, инфракрасного нагрева, с гибкими нагревателями (мощностью до 10 кВт включительно) |  |  | 8502 00 000 0 8514 00 000 0 8544 00 000 0 8516 29 000 0 |  |  |  | 34 4244 34 4246 35 5800 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 27179-86 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (МЭК 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 27179-86 ГОСТ IEC 60335-2-96-2012 ГОСТ Р 52161.2.96-2006 (МЭК 60335-2-96:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 69 |  | Воскотопки и воскопрессы мощностью до 2,5 кВт |  |  | 8436 00 000 0 8479 20 000 0 8516 10 000 0 |  |  |  | 47 3810 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 70 |  | Медогонки электрические |  |  | 8436 80 900 0 |  |  |  | 47 3810 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 71 |  | Установки для сушки табака |  |  | 8419 31 000 0 |  |  |  | 47 3684 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 72 |  | Инструмент моторизованный |  |  | 8432 00 000 0 8433 00 000 0 |  |  |  | 47 3770 47 3790 48 5960 34 6890 51 5680 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 СТБ МЭК 60335-2-77-2002 (IEC 60335-2-77:96) ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 (IEC 60335-2-92:2002) ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 (IEC 60335-2-94:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 73 |  | Устройство для обогрева грунта теплиц личных подсобных хозяйств |  |  | 8502 00 000 0 8514 00 000 0 8544 00 000 0 8516 21 000 0 8516 29 000 0 |  |  |  | 47 3853 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (МЭК 60335-2-51:2008) СТБ IEC 60335-2-51-2011 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (МЭК 60335-2-51:2008) СТБ IEC 60335-2-51-2011 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 74 |  | Устройства для оглушения скота |  |  | 8436 80 900 0 8438 50 000 0 9303 00 000 0 9304 00 000 0 |  |  |  | 34 3110 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 (IEC 60335-2-87:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 (IEC 60335-2-87:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11- 2008 (IEC 60695-2-11:2000)СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 75 |  | Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ |  |  | 8413 00 000 0 |  |  |  | 47 4110 34 6890 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (МЭК 60335-2-51:2008) СТБ IEC 60335-2-51-2011 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 (IEC 60335-2-41:2004) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ Р 22247-96 ГОСТ Р 52744-2007 ГОСТ Р 52743-2007 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (МЭК 60335-2-51:2008) СТБ IEC 60335-2-51-2011 ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 76 |  | Водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения животных |  |  | 8419 50 000 0 8516 00 000 0 8516 10 000 0 |  |  |  | 34 6840 51 5125 51 5126 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) СТБ МЭК 60335-2-15-2006 (IEC 60335-2-15:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 77 |  | Электровентиляторы для животноводческих помещений |  |  | 8414 51 000 0 8414 59 000 0 |  |  |  | 47 3850 47 4160 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ Р 52161.2.80-2008 (МЭК 60335-2-80:2004) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-2-80-2012 ГОСТ Р 52161.2.80-2008 (МЭК 60335-2-80:2004) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 78 |  | Установки для очистки воды |  |  | 8421 21 000 0 |  |  |  | 48 5910 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 79 |  | Установки опреснительные |  |  | 8421 00 000 0 |  |  |  | 47 4114 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение № 10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 80 |  | Доильные установки, доильные аппараты |  |  | 8434 10 000 0 |  |  |  | 47 4141 47 4142 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60335-2-70-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98 (IEC 60335-2-70:1993) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60335-2-70-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98 (IEC 60335-2-70:1993) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 81 |  | Резервуары-охладители молока |  |  | 8418 00 000 0 |  |  |  | 47 4145 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ ЕН 50087-2006 (EN 50087:1993 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ ЕН 50087-2006 (EN 50087:1993 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 82 |  | Теплогенераторы |  |  | 8418 00 000 0 |  |  |  | 47 4164 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 83 |  | Дробилки для кормов |  |  | 8436 10 000 0 |  |  |  | 47 4471 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (МЭК 60335-2-16:2008) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ IEC 60335-2-16-2012 ГОСТ Р 52161.2.16-2008 (МЭК 60335-2-16:2008) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 84 |  | Измельчители грубых и сочных кормов |  |  | 8436 10 000 0 |  |  |  | 47 4472 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 85 |  | Смесители кормов |  |  | 8436 10 000 0 |  |  |  | 47 4474 47 4474 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 86 |  | Котлы-парообразователи |  |  | 8402 00 000 0 8419 50 000 0 |  |  |  | 47 4476 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 87 |  | Запарники-смесители |  |  | 8436 10 000 0 |  |  |  | 47 4475 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60204-1-2002 (IEC 60204-1:1997) ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 88 |  | Сепараторы молочные электрические |  |  | 8421 11 000 0 8509 00 000 0 |  |  |  | 51 5648 47 4154 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 (IEC 60730-2-14:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5- 2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 89 |  | Инкубаторы электрические бытовые |  |  | 8436 21 000 0 |  |  |  | 47 4311 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ IEC 60335-2-71-2011 ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 (IEC 60335-2-71:1993) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 1.13. Для аквариумов и садовых водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Приборы электрические для аквариумов и садовых водоемов |  |  | 8413 00 000 0 8414 00 000 0 8421 00 000 0 8516 00 000 0 9405 00 000 0 8509 80 000 0 |  |  |  | 51 5672 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 27570.48-96 (МЭК 335-2-55-89) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 27570.48-96 (IEC 335-2-55-89) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13- 2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |
| 1.14. Электронасосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Насосы для жидкостей |  |  | 8413 00 000 0 |  |  |  | 34 6891 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |
| 92 |  | Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения |  |  | 8413 00 000 0 |  |  |  | 34 6890 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335-2-51:2008) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 СТБ IEC 60335-2-51-2011 СТБ IEC 61770-2007 ГОСТ 27179-86 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335-2-51:2008) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 СТБ IEC 60335-2-51-2011 СТБ IEC 61770-2007 ГОСТ 27179-86 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |
| 93 |  | Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ |  |  | 8413 00 000 0 |  |  |  | 34 6891 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335-2-51:2008) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 СТБ IEC 60335-2-51-2011 СТБ IEC 61770-2007 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60335-1-2008 (IEC 60335-1:2006) ГОСТ 27570.0-87 с изменением № 1 от 1990, изменением № 2 от 2003 ГОСТ 30345.0-95 с изменением № 1 от 2003 СТБ IEC 60335-1-2008 ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001) ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 ГОСТ Р 52161.2.51-2008 (IEC 60335-2-51:2008) ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 СТБ IEC 60335-2-51-2011 СТБ IEC 61770-2007 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |
| 1.15. Оборудование световое и источники света |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Лампы различного назначения |  |  | 8539 00 000 0 8541 40 100 0 |  |  |  | 34 6640 |  | Требования безопасности. Статья 4 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 24127-80 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999) СТБ IEC 61549-2007 (IEC 61549:2005) ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение №1 от 01.10.1990 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 24127-80 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 СТБ IEC 61549-2007 (IEC 61549:2005) ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение №1 от 01.10.1990 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ 1174-99 (IEC 360:1987) |  |
| 95 |  | Лампы накаливания на напряжение от 50 до 250 В включительно |  |  | 8539 00 000 0 |  |  |  | 34 6600 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1, 2, 5 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84) СТБ IEC 60432-2-2008 ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999) ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение №1 от 01.10.1990 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 ГОСТ 28712-90 (IEC 432-84) СТБ IEC 60432-2-2008 ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999) ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение №1 от 01.10.1990 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ 1174-99 (IEC 360:1987 |  |
| 96 |  | Лампы для дорожных транспортных средств |  |  | 8539 21 000 0 8539 29 000 0 |  |  |  | 34 6621 |  | Требования безопасности. Статья 4 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 24127-80 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999) ГОСТ 2023.1-88 (МЭК 809-85) ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение №1 от 01.10.1990 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 24127-80 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 СТБ IEC 60432-1-2008 ГОСТ Р 52712-2007 (МЭК 60432-1:1999) ГОСТ 2023.1-88 (МЭК 809-85) ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение №1 от 01.10.1990 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ 1174-99 (IEC 360:1987) |  |
| 97 |  | Лампы разрядные, включая люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения |  |  | 8539 00 000 0 8539 31 000 0 8539 32 100 0 8539 39 000 0 |  |  |  | 34 6700 |  | Требования безопасности. Статья 4 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 24127-80 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 ГОСТ МЭК 60400-2002 ГОСТ МЭК 60081-2002 ГОСТ 6825-91 (IEC 81-84) изменение №1 от 01.07.1996 ГОСТ IEC 61199-2011 ГОСТ Р МЭК 61199-99 СТБ МЭК 61199-2006 ГОСТ МЭК 61195-2002 (IEC 61195:1993) СТБ IEC 62035-2007 (IEC 62035:2003) ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999) СТБ IEC 60968-2008 (IEC 60968:99) изменение №1 от 2010 ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение №1 от 01.10.1990 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 24127-80 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 ГОСТ МЭК 60400-2002 ГОСТ МЭК 60081-2002 ГОСТ 6825-91 (IEC 81-84) изменение №1 от 01.07.1996 ГОСТ IEC 61199-2011 ГОСТ Р МЭК 61199-99 СТБ МЭК 61199-2006 ГОСТ МЭК 61195-2002 (IEC 61195:1993) СТБ IEC 62035-2007 (IEC 62035:2003) ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999) СТБ IEC 60968-2008 (IEC 60968:99) изменение №1 от 2010 ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение №1 от 01.10.1990 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ 1174-99 (IEC 360:1987) |  |
| 98 |  | Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления |  |  | 8539 00 000 0 |  |  |  | 34 6700 |  | Требования безопасности. Статья 4 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 24127-80 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 ГОСТ Р 53074-2008 (МЭК 60188:2001) ГОСТ 27682-88 (IEC 188-74) изменение №1 от 01.07.1992 СТБ IEC 62035-2007 (IEC 62035:2003) ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999) ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение №1 от 01.10.1990 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 24127-80 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 ГОСТ Р 53074-2008 (МЭК 60188:2001) ГОСТ 27682-88 (IEC 188-74) изменение №1 от 01.07.1992 СТБ IEC 62035-2007 (IEC 62035:2003) ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК 62035:1999) ГОСТ 28108-89 (IEC 61-1-69) изменение №1 от 01.10.1990 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ 1174-99 (IEC 360:1987) |  |
| 99 |  | Лампы светодиодные |  |  | 8539 00 000 0 8541 40 100 0 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 ГОСТ IEC 62031-2011 ГОСТ Р МЭК 62031-2009 СТБ IEC 62560-2011 СТБ IEC/PAS 62612-2010 (IEC/PAS 62612:2009) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.13-2000 ГОСТ 28108-89 (МЭК 61-1-69) с изменением № 1 от 1990 ГОСТ IEC 62031-2011 ГОСТ Р МЭК 62031-2009 СТБ IEC 62560-2011 СТБ IEC/PAS 62612-2010 (IEC/PAS 62612:2009) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 100 |  | Оборудование светотехническое: - светильники переносные общего назначения - светильники переносные детские - светильники уличные - светильники ручные - светильники переносные для использования в саду - светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания - светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог) - светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений - светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий - светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок - светильники ночные для крепления в штепсельной сетевой розетке - модули со светоизлучающими диодами - аквариумные светильники - светильники, углубляемые в грунт |  |  | 9405 00 000 0 |  |  |  | 34 6100 34 6150 346160 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 (IEC 60598-2-1:1979) ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 (IEC 60598-2-4:1997) СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 (IEC 60598-2-7-82) ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 (IEC 60598-2-9-87) ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 (IEC 60598-2-10:1987) СТБ МЭК 598-2-17-2002 (IEC 60598-2-17:1984) ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98 (IEC 60598-2-25:1994) СТБ IEC 60598-1-2008 (IEC 60598-1:2008) СТБ МЭК 60598-2-6-2002 (IEC 60598-2-6:1994) ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 (IEC 60598-2-6:1994) ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 (IEC 60598-2-8:2001) ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 СТБ IEC 60598-2-12-2009 (IEC 60598-2-12:2006) ГОСТ IEC 60598-2-13-2010 ГОСТ Р МЭК 60598-2-13-2010 ГОСТ IEC 62031-2011 ГОСТ Р МЭК 62031-2009 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 СТБ МЭК 598-2-1-99 ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 (IEC 60598-2-1:1979) ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 (IEC 60598-2-4:1997) СТБ МЭК 60598-2-4-99 ГОСТ IEC 60598-2-7-2011 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98 (IEC 60598-2-7-82) ГОСТ IEC 60598-2-9-2011 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98 (IEC 60598-2-9-87) ГОСТ МЭК 598-2-10-2002 (IEC 60598-2-10:1987) СТБ МЭК 598-2-17-2002 (IEC 60598-2-17:1984) ГОСТ IEC 60598-2-25-2011 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98 (IEC 60598-2-25:1994) СТБ IEC 60598-1-2008 (IEC 60598-1:2008) СТБ МЭК 60598-2-6-2002 (IEC 60598-2-6:1994) ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98 (IEC 60598-2-6:1994) ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 (IEC 60598-2-8:2001) ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010 СТБ IEC 60598-2-12-2009 (IEC 60598-2-12:2006) ГОСТ IEC 60598-2-13-2010 ГОСТ Р МЭК 60598-2-13-2010 ГОСТ IEC 62031-2011 ГОСТ Р МЭК 62031-2009 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 101 |  | Арматура осветительная бытовая , аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп, преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания, трансформаторы неоновые |  |  | 8500 00 000 0 8504 00 000 0 8532 00 000 0 8536 00 000 0 9405 00 000 0 |  |  |  | 34 6150 34 6160 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87) ГОСТ МЭК 60238-2002 (IEC 60238:1998) ГОСТ МЭК 60922-2002 (IEC 60922:1997) ГОСТ МЭК 924-2002 (IEC 60924:1990) ГОСТ МЭК 926-2002 (IEC 60926:1995) ГОСТ МЭК 928-2002 (IEC 60928:1995) ГОСТ МЭК 60155-2002 (IEC 60155:1993) ГОСТ МЭК 60400-2002 (IEC 60400:1996) ГОСТ МЭК 1046-2002 (IEC 61046:1993) ГОСТ МЭК 1048-95 (IEC 61048:93) ГОСТ IEC 61948-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991 с изменением № 1 от 1994)) ГОСТ МЭК 61184-2002 (IEC 61184:1997) СТБ IEC 60838-1-2010 (IEC 60838-1:2008) СТБ IEC 60838-2-2-2010 (IEC 60838-2-2:2006) СТБ EN 50294-2009 (EN 50294:1998) СТБ IEC 61347-1-2008 (IEC 61347-1:2007) СТБ IEC 61347-2-13-2009 (IEC 61347-2-13:2006) ГОСТ 30499-97 (IEC 1050-91 ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991) поправка №99 ГОСТ МЭК 60570-2002 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87) ГОСТ МЭК 60238-2002 (IEC 60238:1998) ГОСТ МЭК 60922-2002 (IEC 60922:1997) ГОСТ МЭК 924-2002 (IEC 60924:1990) ГОСТ МЭК 926-2002 (IEC 60926:1995) ГОСТ МЭК 928-2002 (IEC 60928:1995) ГОСТ МЭК 60155-2002 (IEC 60155:1993) ГОСТ МЭК 60400-2002 (IEC 60400:1996) ГОСТ МЭК 1046-2002 (IEC 61046:1993) ГОСТ МЭК 1048-95 (IEC 61048:93) ГОСТ IEC 61948-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991 с изменением № 1 от 1994) ГОСТ МЭК 61184-2002 (IEC 61184:1997) СТБ IEC 60838-1-2010 (IEC 60838-1:2008) СТБ IEC 60838-2-2-2010 (IEC 60838-2-2:2006) СТБ EN 50294-2009 (EN 50294:1998) СТБ IEC 61347-1-2008 (IEC 61347-1:2007) СТБ IEC 61347-2-13-2009 (IEC 61347-2-13:2006) ГОСТ 30499-97 (IEC 1050-91 ГОСТ МЭК 61050-2002 (IEC 61050:1991) поправка №99 ГОСТ МЭК 60570-2002 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 102 |  | Светильники встраиваемые |  |  | 9405 00 000 0 |  |  |  | 34 6100 34 6110 34 6150 34 6160 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 (IEC 60598-2-2:1997) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 103 |  | Светильники для освещения улиц и дорог |  |  | 9405 00 000 0 |  |  |  | 34 6100 34 6120 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ IEK 60598-2-3-2009 (IEK 60598-2-3:2002) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ IEK 60598-2-3-2009 (IEK 60598-2-3:2002) СТБ IEK 60598-2-3-2009 (IEK 60598-2-3:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 104 |  | Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения |  |  | 9405 00 000 0 |  |  |  | 34 6100 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-18-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 (IEC 60598-2-18:93) СТБ МЭК 60598-2-18-2003 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60598-18-2011 ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98 (IEC 60598-2-18:93) СТБ МЭК 60598-2-18-2003 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 105 |  | Светильники вентилируемые |  |  | 9405 00 000 0 |  |  |  | 34 6100 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 (IEC 60598-2-19:1981) ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 (IEC 60598-2-19:1981) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60598-2-19-2012 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 (IEC 60598-2-19:1981) ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97 (IEC 60598-2-19:1981) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 106 |  | Светильники для аварийного освещения |  |  | 9405 00 000 0 8512 20 000 0 8531 20 000 0 |  |  |  | 34 6100 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ IEC 60598-2-22-2011 (IEC 60598-2-22:2008) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ IEC 60598-2-22-2011 (IEC 60598-2-22:2008) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 107 |  | Системы световые сверхнизкого напряжения для ламп накаливания |  |  | 9405 00 000 0 |  |  |  | 34 6100 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 (IEC 60598-2-23:2001) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60598-2-23-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 (IEC 60598-2-23:2001) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 108 |  | Светильники с ограничением температуры поверхности |  |  | 9405 00 000 0 |  |  |  | 34 6100 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 (IEC 60598-2-24:1997) ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 (IEC 60598-2-24:1997) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60598-2-24-2011 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 (IEC 60598-2-24:1997) ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 (IEC 60598-2-24:1997) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 109 |  | Прожекторы общего назначения |  |  | 9405 40 000 0 |  |  |  | 34 6130 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 (IEC 60598-2-5:1998) ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 (IEC 60598-2-2:1998) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 (IEC 60598-2-5:1998) ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 (IEC 60598-2-2:1998) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 110 |  | Выключатели, переключатели (кроме продукции в морском исполнении), регуляторы освещения |  |  | 8533 00 000 0 8536 00 000 0 |  |  |  | 34 6420 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 30850.1-2002 (IEC 60669-1-98) ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1-96) поправка №99 ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2-96) СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008) СТБ IEC 61058-2-1-2009 (IEC 61058-2- 1:1992) СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995) СТБ IEC 61058-2-5-2008 (IEC 61058-2-5:1994) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 30850.1-2002 (IEC 60669-1-98) ГОСТ 30850.2.1-2002 (IEC 60669-2-1-96) поправка №99 ГОСТ 30850.2.2-2002 (IEC 60669-2-2-96) СТБ IEC 61058-1-2009 (IEC 61058-1:2008) СТБ IEC 61058-2-1-2009 (IEC 61058-2-1:1992) СТБ IEC 61058-2-4-2008 (IEC 61058-2-4:1995) СТБ IEC 61058-2-5-2008 (IEC 61058-2-5:1994) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 111 |  | Гирлянды световые иллюминационные и декоративные, в том числе елочные |  |  | 9405 00 000 0 |  |  |  | 34 6129 96 3810 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ IEK 60598-2-20-2008 (IEK 60598-2-20:2002) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ IEK 60598-2-20-2008 (IEK 60598-2-20:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 1.16. Изделия электроустановочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Колодки клеммные светотехнические |  |  | 8536 00 000 0 8537 00 000 0 |  |  |  | 34 6481 34 6482 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 21130-75 с изменением № 1 от 1977, изменением № 2 от 1979, изменением № 3 от 1981, изменением № 4 от 1986, изменением № 5 от 1990 ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) ГОСТ Р 50030.7.1-2009 (МЭК 60947-7-1:2002) ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947-7-2:2002) ГОСТ 17557-88 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 21130-75 с изменением № 1 от 1977, изменением № 2 от 1979, изменением № 3 от 1981, изменением № 4 от 1986, изменением № 5 от 1990 ГОСТ 30011.7.1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) ГОСТ Р 50030.7.1-2009 (МЭК 60947-7-1:2002) ГОСТ 30011.7.2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) ГОСТ Р 50030.7.2-2009 (МЭК 60947-7-2:2002) ГОСТ 17557-88 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 113 |  | Коробки и корпусы для электрических аппаратов |  |  | 8547 00 000 0 |  |  |  | 34 6473 34 6474 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002) ГОСТ Р 50827.2-2009 (МЭК 60670-21:2004) ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003) ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670-23:2006) ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-24:2005) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002) ГОСТ Р 50827.2-2009 (МЭК 60670-21:2004) ГОСТ Р 50827.3-2009 (МЭК 60670-22:2003) ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670-23:2006) ГОСТ Р 50827.5-2009 (МЭК 60670-24:2005) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 114 |  | Аппараты пускорегулирующие, конденсаторы для разрядных ламп |  |  | 8500 00 000 0 |  |  |  | 34 6170 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 СТБ IEC 61347-1-2008 СТБ IEC 61347-2-13-2009 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 СТБ IEC 61347-1-2008 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 115 |  | Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп |  |  | 8512 00 000 0 |  |  |  | 34 6170 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 СТБ IEC 61347-1-2008 СТБ IEC 61347-2-13-2009 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 924-2002 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 СТБ IEC 61347-1-2008 СТБ IEC 61347-2-13-2009 СТБ EN 50294-2009 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 116 |  | Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп |  |  | 8512 00 000 0 |  |  |  | 34 6170 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 СТБ IEC 61347-1-2008 СТБ IEC 61347-2-13-2009 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 928-2002 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 СТБ IEC 61347-1-2008 СТБ IEC 61347-2-13-2009 СТБ EN 50294-2009 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |
| 117 | Устройства зажигающие для ламп |  |  | 8512 00 000 0 |  |  |  | 34 6170 34 6175 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60155-2002 ГОСТ МЭК 926-2002 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 СТБ IEC 61347-1-2008 СТБ IEC 61347-2-13-2009 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60155-2002 ГОСТ МЭК 926-2002 ГОСТ IEC 61048-2011 ГОСТ Р МЭК 61048-2005 СТБ IEC 61347-1-2008 СТБ IEC 61347-2-13-2009 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 118 | Преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания |  |  | 8500 00 000 0 |  |  |  | 34 6170 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 21128-83 с изменением № 1 от 1991 ГОСТ МЭК 1046-2002 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 21128-83 с изменением № 1 от 1991 ГОСТ МЭК 1046-2002 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 119 | Трансформаторы для трубчатых разрядных ламп с напряжением холостого хода, превышающим 1000 В (неоновые трансформаторы) |  |  | 8504 00 000 0 |  |  |  | 34 6170 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ МЭК 61050-2002 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ МЭК 61050-2002 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 120 | Патроны байонетные |  |  | 8536 00 000 0 |  |  |  | 34 6410 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ МЭК 61184-2002 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ МЭК 61184-2002 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 121 | Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и стартеров |  |  | 8536 00 000 0 |  |  |  | 34 6413 34 6416 34 6419 |  | Требования безопасности. Статья 4 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ МЭК 60400-2002 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ МЭК 60400-2002 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 122 | Патроны резьбовые для ламп |  |  | 8536 61 000 0 |  |  |  | 34 6410 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ Р МЭК 60238-2002 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ Р МЭК 60238-2002 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 123 | Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп |  |  | 8512 00 000 0 8536 00 000 0 |  |  |  | 34 6920 34 6922 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87) ГОСТ МЭК 60155-2002 |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 9806-90 (IEC 400-87) ГОСТ МЭК 60155-2002 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 124 | Зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы зажимов |  |  | 8535 00 000 0 8536 00 000 0 |  |  |  | 34 2490 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 21130-75 с изменением № 1 от 1977, изменением № 2 от 1979, изменением № 3 от 1981, изменением № 4 от 1986, изменением № 5 от 1990 ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291) ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 21130-75 с изменением № 1 от 1977, изменением № 2 от 1979, изменением № 3 от 1981, изменением № 4 от 1986, изменением № 5 от 1990 ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291) ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 125 | Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые), монтажные устройства для электрических приборов |  |  | 8535 00 000 0 8536 00 000 0 |  |  |  | 34 6440 34 6481, 34 6482 34 6480 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 21130-75 с изменением № 1 от 1977, изменением № 2 от 1979, изменением № 3 от 1981, изменением № 4 от 1986, изменением № 5 от 1990 ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ ЕН 50085-1-2008 ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291) ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95) ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) |  |  |  | ГОСТ Р 50030.7.1-2000 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 21130-75 с изменением № 1 от 1977, изменением № 2 от 1979, изменением № 3 от 1981, изменением № 4 от 1986, изменением № 5 от 1990 ГОСТ МЭК 61210-2002 ГОСТ ЕН 50085-1-2008 ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291) ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95) ГОСТ Р 52868-2007 (МЭК 61537:2006) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 126 | Соединители электрические бытового и аналогичного назначения: вилки, розетки, разветвители, вилки с предохранителями, включая приборные удлинители и разветвители, удлинители на катушках, шнуры-соединители |  |  | 8536 00 000 0 |  |  |  | 34 6430 34 6440 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) с изменением №1 от 1993 ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98) ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 31223-2003 (МЭК 61242:1995) ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90) ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1-90) ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90) ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2-289) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89) ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2-6-97) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) с изменением №1 от 1993 ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98) ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 31223-2003 (IEC 61242:1995) ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90) ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1-90) ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90) ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2-289) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89) ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2-6-97) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 127 | Соединители электрические промышленного назначения |  |  | 8536 00 000 0 |  |  |  | 34 2490 34 6400 |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2-99) ГОСТ 30849.3-2002 (МЭК 60309-3:1994) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98) ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005) СТБ IEC 60947-6-1-2012 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90) ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1-90) ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90) ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2-289) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89) ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2-6-97) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291) ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95) ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) ГОСТ Р 51701-2000 (МЭК 61545-96) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) |  |  |  | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2-99) ГОСТ 30849.3-2002 (МЭК 60309-3:1994) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98) ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005) СТБ IEC 60947-6-1-2012 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90) ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1-90) ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90) ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2-289) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89) ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2-6-97) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291) ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95) ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) ГОСТ Р 51701-2000 (МЭК 61545-96) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |
| 1.17. Удлинители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Удлинители на кабельных катушках бытового и аналогичного назначения |  |  | 8544 00 000 0 | 34 6400 |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 12.2.007.14-75 с изменением № 1 от 1983, изменением № 2 от 1987 ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 31223-2003 (МЭК 61242:1995) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 12.2.007.14-75 с изменением № 1 от 1983, изменением № 2 от 1987 ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 31223-2003 (МЭК 61242:1995) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 1.17. Оборудование электросварочное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Оборудование электросварочное: - оборудование электросварочное промышленного применения; - агрегаты передвижные сварочные для бытового и аналогичного применения; - роботы промышленные для дуговой и контактной сварки; |  |  | 8515 00 000 0 | 34 4100 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 с изменением № 1 от 1987 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978 с изменением № 2 от 1981 с изменением № 3 от 1984 с изменением № 4 от 1989 ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001 с изменением А1 от 2004) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003 с изменением А1 от 2006) СТБ ЕН 50063-2007 (на основе EN 50063:1989) ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 (на основе IEC 60204-1:2005) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ ЕН 50063-2007 (на основе EN 50063:1989) |  |  |  |
| 2. Персональные электронные вычислительные машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Комплексы вычислительные электронные цифровые |  |  | 8471 00 000 0 | 40 1200 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 131 |  |  | Машины вычислительные электронные цифровые |  |  | 8471 00 000 0 | 40 1300 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 132 |  |  | Устройства билетно-кассовые, контрольно-кассовые, контрольно-регистрирующие на основе ПЭВМ или Фискального регистратора |  |  | 8470 00 000 0 | 40 1270 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 133 |  |  | Устройства считывания штри-ховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети |  |  | 8471 00 000 0 | 40 1270 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 134 |  |  | Микрокалькуляторы с зарядным устройством, микрокалькуляторы с питанием от сети |  |  | 8471 00 000 0 | 40 1340 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 135 |  |  | Машины билетно-кассовые, контрольно-кассовые, контрольно-регистрирующие электронные |  |  | 8470 00 000 0 | 40 1750 40 1760 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 3. Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | Устройства запоминающие внешние, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания |  |  | 8471 00 000 0 | 40 3100 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 137 |  |  | Устройства отображения информации |  |  | 8519 00 000 0 8521 00 000 0 8527 00 000 0 8471 00 000 0 8528 00 000 0 8528 41 000 0 8528 51 000 0 8528 59 800 9 8528 61 000 0 8528 69 000 0 | 40 3200 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 138 |  |  | Устройства ввода и вывода информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания |  |  | 8471 00 000 0 8471 60 700 0 8443 00 000 0 8443 32 100 9 8443 31 000 0 | 40 3300 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 139 |  |  | Устройства подготовки данных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания |  |  | 8471 00 000 0 8443 00 000 0 8443 31 000 0 | 40 3400 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 140 |  |  | Устройства телеобработки информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания |  |  | 8471 00 000 0 | 40 3500 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 141 |  |  | Устройства межсистемной связи, систем, комплексов и машин вычислительных, электронных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания |  |  | 8471 00 000 0 | 40 4000 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 142 |  |  | ## Средства копирования и оперативного размножения документов в том числе: ## - Средства нанесения штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети ## - Средства микрографии - Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети |  |  | 8472 00 000 0 | 42 6200 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 143 |  |  | Машины пишущие электрофицированные |  |  | 8469 00 000 0 | 42 6110 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 144 |  |  | Машины для обработки бумаг, документов, в том числе: - Средства сшивания документов - Машины для уничтожения документов измельчением с питанием от сети переменного тока |  |  | 8472 00 000 0 | 42 6300 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 145 |  |  | Электрические средства для чертежных работ и счетных операций, электрические чертежные машины (графопостроители) |  |  | 8472 00 000 0 | 42 6500 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 6950-1-2003 (IEC 60950-1:2001) поправка №99 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 4. Измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Манометры и датчики давления (кроме приборов для проверки дыхательных аппаратов пожарных) |  |  | 9026 00 000 0 | 42 1200 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 5 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 | ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) |  |  |  |
| 147 |  |  | Счетчики холодной и горячей воды домовые и квартирные: - крыльчатые; - турбинные |  |  | 9028 00 000 0 | 42 1321 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 5 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 | ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) |  |  |  |
| 148 |  |  | Приборы измерительные и радиоизмерительные |  |  | 9027 00 000 0 9030 00 000 0 | 42 2000 (кроме 42 2460 42 2900) |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 5 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 12.1.009-76 ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ 12.1.019-79 изменение № 1 от 01.01.1986 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 изменение № 1 от 01.07.1987 поправка № 99 ГОСТ 12.2.007.0-75 изменение № 1 от 01.08.1978 изменение № 2 от 01.08.1981 изменение № 3 от 01.01.1984 изменение № 4 от 01.01.1989 поправка № 99 ГОСТ МЭК 61010-2-010-2002 (IEC 61010-2-010:1992 ГОСТ МЭК 61010-2-020-2002 (IEC 61010-2-020:1992 ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002 (IEC 61010-2-032:1994) ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002 (IEC 61010-2-051:1995) ГОСТ МЭК 61010-2-061-2002 (IEC 61010-2-061:1995) ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005 (IEC 61010-2-031:2002 с изменением А1 от 2008) ГОСТ 9999-94 (IEC 258-68) | ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 (IEC 61010-1:2001) ГОСТ МЭК 61010-2-010-2002 (IEC 61010-2-010:1992) ГОСТ МЭК 61010-2-020-2002 (IEC 61010-2-020:1992) ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002 (IEC 61010-2-032:1994) ГОСТ МЭК 61010-2-051-2002 (IEC 61010-2-051:1995) ГОСТ МЭК 61010-2-061-2002 (IEC 61010-2-061:1995) ГОСТ Р МЭК 61010-031-2005 (IEC 61010-2-031:2002 с изменением А1 от 2008) ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) |  |  |  |
| 149 |  |  | Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые |  |  | 9030 00 000 0 | 42 2100 (кроме 42 2199) |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 9999-94 (IEC 258-68) | ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) |  |  |  |
| 150 |  |  | Приборы электроизмерительные цифровые |  |  | 9030 00 000 0 | 42 2170 42 2190 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 9999-94 (IEC 258-68) | ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 |  |  |  |
| 151 |  |  | Омметры |  |  | 9030 00 000 0 | 42 2330 42 2430 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 | ГОСТ 23706-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 |  |  |  |
| 152 |  |  | Ваттметры и варметры |  |  | 9030 00 000 0 | 42 2340 42 2440 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 8476-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 | ГОСТ 8476-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 |  |  |  |
| 153 |  |  | Частотомеры |  |  | 9030 00 000 0 | 42 2350 42 2450 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 7590-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 | ГОСТ 7590-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 |  |  |  |
| 154 |  |  | Фазометры, измерители коэффициента мощности и синхроноскопы |  |  | 9030 00 000 0 | 42 2350 42 2450 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 8039-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 | ГОСТ 8039-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) |  |  |  |
| 155 |  |  | Амперметры, вольтметры |  |  | 9030 00 000 0 | 42 2410 42 2420 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 8711-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 | ГОСТ 8711-93 ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 |  |  |  |
| 156 |  |  | Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные |  |  | 9027 00 000 0 9030 00 000 0 | 42 2460 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 9999-94 (IEC 258-68) ГОСТ 12.2.091-2002 (IEC 61010-1:1990) ГОСТ Р 52319-2005 (IEC 61010-1:2001) | ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88) |  |  |  |
| 157 |  |  | Приборы электроизмерительные регистрирующие |  |  | 9030 00 000 0 | 42 2600 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2, 6 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 ГОСТ 9999-94 (IEC 258-68) | ГОСТ Р 52319-2005 ГОСТ 12.2.091-2002 |  |  |  |
| 158 |  |  | Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые механизмы: часовые и реле времени |  |  | 9103 00 000 0 9105 00 000 0 | 42 8300 |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004 | ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 СТБ МЭК 60065-2004 |  |  |  |
| 4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | Машины ручные электрические, в том числе: - ручные электрические шлифовальные и полировальные с вращательным движением рабочего инструмента; - ручные электрические плоскошлифовальные и ленточношлифовальные; - для подрезки живой изгороди и газонные ножницы, триммеры травы, кусторезы; - резьбонарезные; - электрические ручные глубинные вибраторы; - электрические ручные шуруповерты и ударные гайковерты; - ручные электрические сверлильные; - краскопульты и разбрызгиватели ручные электрические; - электрические ручные молотки и перфораторы; - электрические ручные ножницы для металла; - электрические ручные пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы); - электрические ручные дисковые пилы и ножи; - пилы цепные электрические; - электрические ручные рубанки; - ручные электрические фрезерные и обрезные; - скобозабивные. |  |  | - 8467 00 000 0 8424 20 000 0 | 48 3331 |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-2-2010 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 ГОСТ IEC 60745-2-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) ГОСТ 12.2.013.8-91 (IEC 745-2-8-82) изменение №1 от 01.07.1999 ГОСТ IEC 60745-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) ГОСТ 30699-2001 (IEC 745-2-17-89) поправка №99 ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ IEC 60745-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 ГОСТ IEC 60745-2-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60745-2-17-2010 ГОСТ IEC 60745-2-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ IEC 60745-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-2-2010 ГОСТ IEC 60745-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 ГОСТ IEC 60745-2-5-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5-2007 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 ГОСТ IEC 60745-2-9-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-9-2010 ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-11-2008 ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) ГОСТ 12.2.013.8-91 (IEC 745-2-8-82) изменение №1 от 01.07.1999 ГОСТ IEC 60745-208-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) ГОСТ IEC 60745-2-14-2011 ГОСТ Р МЭК 60745-2-14-2007 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) ГОСТ 30699-2001 (IEC 745-2-17-89) поправка №99 ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 160 |  |  | Машины переносные электрические, в том числе: - радиально-рычажные пилы; - рейсмусовые и строгальные машины; - настольные шлифовальные машины; - ленточные пилы; - машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды; - алмазные пилы с подачей воды; - переносные фрезерно-модельные машины; - торцовочные пилы |  |  | 8467 00 000 0 | 48 3331 |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ IEC 61029-1-2012 СТБ МЭК 61029-1-99 СТБ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 СТБ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-96 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000 ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 ГОСТ IEC 61029-1-2012 СТБ МЭК 61029-1-99 СТБ IEC 61029-2-1-2011 ГОСТ IEC 61029-2-2-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 СТБ IEC 61029-2-3-2011 ГОСТ IEC 61029-2-4-2012 ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96 ГОСТ IEC 61029-2-5-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96 ГОСТ IEC 61029-2-6-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96 ГОСТ IEC 61029-2-7-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-7-96 ГОСТ IEC 61029-2-8-2011 ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000 ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 161 |  |  | Электрические ручные глубинные вибраторы |  |  | 8467 00 000 0 | 48 3331 |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745-2-12-82) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745-2-12-82) ГОСТ 14254-96 (IEC 529- ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74)89) |  |  |  |
| 5. Инструменты электромузыкальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | Инструменты электромузы-кальные и сопутсвующие уст-ройства обработки звука: -струнные щипковые; -струнные смычковые; -язычковые; -духовые; -синтезаторы -электрофортепьяно; -электронные с мехом; -электронные ударно-шумовые -электроорганы; -устройства усилительно-акустические со встроенным усилителем; -усилители; -ревербераторы; -приставки к электромузы-кальным инструментам для по-лучения спецэффектов (с пита-нием от сети); -пульты микшерные; |  |  | 9207 00 000 0 | 96 2500 96 2600 |  |  |  |  | Требования безопасности Статья 4, абзац 1-5, 9 |  |  |  | ТР ТС 004/2011 СТБ МЭК 60065-2004 (IEC 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89 | ГОСТ Р 54011-2010 СТБ МЭК 60065:2001 с поправкой 1 (2002) изменение №1 от 01.04.2008 ГОСТ Р МЭК 60065-2009 (IEC 60065:2005) ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60065-2011 ГОСТ IEC 60950-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60950-21-2005 (IEC 60950-21:2002) ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 (IEC 60950-22:2005) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 6. Кабели, провода и шнуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | - Провода для воздушных линий электропередачи |  |  | 7217 00 000 0 7223 00 000 0 7229 00 000 0 7312 00 000 0 7408 00 000 0 7413 00 000 0 7605 00 000 0 7614 00 000 0 | - 35 1100 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 839-80 изменение №1 от 1988 изменение №2 от 1990 ГОСТ 2584-86 ГОСТ Р 52373-2005 с изменением № 1 от 2010 ГОСТ 31565-2012 СТБ 1951-2009 СТ РК 1798-2008 ГОСТ Р 53315-2009 с изменением № 1 от 2011 | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 839-80 изменение №1 от 1988, изменение №2 от 1990 ГОСТ 2584-86 ГОСТ Р 52373-2005 с изменением № 1 от 2010 ГОСТ 31565-2012 СТБ 1951-2009 СТ РК 1798-2008 ГОСТ Р 53315-2009 с изменением № 1 от 2011 ГОСТ 10446-80 изменение №1 от 01.07.1987 изменение №2 от 01.01.1991 ГОСТ 12177-79 изменение №1 от 01.01.1983 изменение №2 от 01.03.1984 изменение №3 от 01.01.1991 изменение №4 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.0-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.1-80 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.03.1993 изменение №3 от 01.01.2004 ГОСТ 12182.2-80 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.3-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.4-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.5-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.6-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.7-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.8-80 изменение №1 от 01.03.1993 СТБ IEC 60811-1-1-2009 (IEC 60811-1-1:2001) 01.03.1993 |  |  |  |
| 164 |  |  | - Кабели, провода и шнуры, в том числе: - - кабели силовые - - кабели контрольные - - провода саперные - - провода для промышленных взрывных работ - - провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В - - провода и кабели монтажные - - кабели гибкие - - кабели управления - - провода и шнуры армированные - - кабели для сигнализации и блокировки - - провода и кабели нагревательные |  |  | - 8516 00 000 0 - 8544 00 000 0 | 352100, 352200 353000 354000 355000 356000 358000 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.14-75 изменение №1 от 1983 изменение №2 от 1987 ГОСТ 12.1.004-91 с изменением № 1 от 2001 ГОСТ 433-73 изменение №1 от 1977 изменение №2 от 1979 изменение №3 от 1985 изменение №4 от 1987 изменение №5 от 1990 изменение №6 от 1996 ГОСТ 1508-78 изменение №1 от 1981, изменение №2 от 1982, изменение №3 от 1984, изменение №4 от 1987, изменение №5 от 1991 ГОСТ 2190-77 изменение №1 от 1984, изменение №2 от 1987 ГОСТ 6285-74 изменение №1 от 1976, изменение №2 от 1981, изменение №3 от 1985, изменение №4 от 1987, изменение №5 от 1991 ГОСТ 7006-72 изменение №1 от 1979, изменение №2 от 1983, изменение №3 от 1988, изменение №4 от 1990, изменение №5 от 2003 ГОСТ 7399-97 изменение №1 от 2001 ГОСТ 10348-80 изменение №1 от 1987, изменение №2 от 1989 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 17515-72 изменение №1 от 1976, изменение №2 от 1979, изменение №3 от 1983, изменение №4 от 1984, изменение №5 от 1987, изменение №6 от 1989, изменение №7 от 1993, изменение №8 от 1995 ГОСТ 18410-73 изменение №1 от 1978, изменение №2 от 1980, изменение №3 от 1985, изменение №4 от 1987, изменение №5 от 1996 ГОСТ 18404.1-73 изменение №1 от 1976, изменение №2 от 1981, изменение №3 от 1986 ГОСТ 18404.2-73 изменение №1 от 1976, изменение №2 от 1981, изменение №3 от 1987 ГОСТ 18404.3-73 изменение №1 от 1976, изменение №2 от 1981, изменение №3 от 1986 ГОСТ 18690-82 изменение №1 от 1986, изменение №2 от 1989, изменение №3 от 1990 ГОСТ 24334-80 изменение №1 от 1985, изменение №2 от 1989, изменение №3 от 2003 ГОСТ Р 52372-2005 ГОСТ 24641-81 изменение №1 от 1982, изменение №2 от 1984, изменение №3 от 1987, изменение №4 от 1989, изменение №5 от 1990 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 28244-96 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 ГОСТ 22483-77 изменение №1 от 1982, изменение №2 от 1982, изменение №3 от 1988, изменение №4 от 1989, изменение №5 от 1991 ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 с изменением № 1 от 2011 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 СТБ IEC 60227-3-2007 ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3-2009 ГОСТ IEC 60227-4-2011 СТБ IEC 60227-4-2010 (IEC 60227-4:1997) ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 ГОСТ IEC 60227-5-2011 СТБ IEC 60227-5-2007 ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 ГОСТ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010 СТБ IEC 60227-7-2010 ГОСТ Р МЭК 60227-7-98 с изменением № 1 от 2011 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60245-3-2012 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-7-97 с изменением № 1 от 2002 ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ГОСТ 31565-2012 СТБ 1951-2009 СТ РК 1798-2008 ГОСТ Р 53315-2009 с изменением № 1 от 2011 ГОСТ 6323-79 ГОСТ Р 53768-2010 с изменением № 1 от 2012 ГОСТ Р 53769-2010 с изменением № 1от 2012 ГОСТ Р 54429-2011 | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.14-75 изменение № 1 от 1983, изменение № 2 от 1987 ГОСТ 12.1.004-91 с изменением № 1 от 2001 ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007 ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 ГОСТ 433-73 изменение №1 от 1977 изменение №2 от 1979 изменение №3 от 1985 изменение №4 от 1987 изменение №5 от 1990 изменение №6 от 1996 ГОСТ 1508-78 изменение №1 от 1981, изменение №2 от 1982, изменение №3 от 1984, изменение №4 от 1987, изменение №5 от 1991 ГОСТ 2190-77 изменение №1 от 1984, изменение №2 от 1987 ГОСТ 6285-74 изменение №1 от 1976, изменение №2 от 1981, изменение №3 от 1985, изменение №4 от 1987, изменение №5 от 1991 ГОСТ 7006-72 72 изменение №1 от 1979, изменение №2 от 1983, изменение №3 от 1988, изменение №4 от 1990, изменение №5 от 2003 ГОСТ 7399-97 изменение №1 от 2001 ГОСТ 10348-80 изменение №1 от 1987, изменение №2 от 1989 ГОСТ 12182.0-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 16442-80 ГОСТ 17515-72 изменение №1 от 1976, изменение №2 от 1979, изменение №3 от 1983, изменение №4 от 1984, изменение №5 от 1987, изменение №6 от 1989, изменение №7 от 1993, изменение №8 от 1995 ГОСТ 18410-73 изменение №1 от 1978, изменение №2 от 1980, изменение №3 от 1985, изменение №4 от 1987, изменение №5 от 1996 ГОСТ 18404.1-73 изменение №1 от 1976, изменение №2 от 1981, изменение №3 от 1986 ГОСТ 18404.2-73 изменение №1 от 1976, изменение №2 от 1981, изменение №3 от 1987 ГОСТ 18404.3-73 изменение №1 от 1976, изменение №2 от 1981, изменение №3 от 1986 ГОСТ 18690-82 изменение №1 от 1986, изменение №2 от 1989, изменение №3 от 1990 ГОСТ 24334-80 изменение №1 от 1985, изменение №2 от 1989, изменение №3 от 2003 ГОСТ Р 52372-2005 ГОСТ 24641-81 изменение №1 от 1982, изменение №2 от 1984, изменение №3 от 1987, изменение №4 от 1989, изменение №5 от 1990 ГОСТ 26445-85 ГОСТ 28244-96 ГОСТ IEC 60227-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009 ГОСТ 22483-77 изменение №1 от 1982, изменение №2 от 1982, изменение №3 от 1988, изменение №4 от 1989, изменение №5 от 1991 ГОСТ Р МЭК 60227-2-99 с изменением № 1 от 2011 СТБ IEC 60227-2-2012 ГОСТ IEC 60227-3-2011 СТБ IEC 60227-3-2007 ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-3-2009 ГОСТ IEC 60227-4-2011 СТБ IEC 60227-4-2010 (IEC 60227-4:1997) ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002 ГОСТ IEC 60227-5-2011 СТБ IEC 60227-5-2007 ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-5-2009 ГОСТ IEC 60227-6-2011 СТБ IEC 60227-6-2011 ГОСТ Р МЭК 60227-6-2010 СТБ IEC 60227-7-2010 ГОСТ Р МЭК 60227-7-98 с изменением № 1 от 2011 СТБ IEC 60245-1-2011 СТБ IEC 60245-3-2012 ГОСТ IEC 60245-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-4-2008 СТБ IEC 60245-5-2011 СТБ IEC 60245-6-2011 ГОСТ IEC 60245-7-2011 СТБ IEC 60245-7-2011 ГОСТ Р МЭК 60245-7-97 с изменением № 1 от 2002 ГОСТ Р МЭК 60245-8-2008 ГОСТ IEC 60245-8-2011 ГОСТ 31565-2012 СТБ 1951-2009 СТ РК 1798-2008 ГОСТ Р 53315-2009 с изменением № 1 от 2011 ГОСТ 6323-79 ГОСТ Р 53768-2010 с изменением № 1 от 2012 ГОСТ Р 53769-2010 с изменением № 1от 2012 ГОСТ Р 54429-2011 ГОСТ 7229-76 ГОСТ 10446-80 изменение №1 от 01.07.1987 изменение №2 от 01.01.1991 ГОСТ 11262-80 изменение №1 от 01.01.1986 ГОСТ 12174-76 изменение №1 от 01.01.1987 ГОСТ 12177-79 изменение №1 от 01.01.1983 изменение №2 от 01.03.1984 изменение №3 от 01.01.1991 изменение №4 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.0-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.1-80 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.03.1993 изменение №3 от 01.01.2004 ГОСТ 12182.2-80 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.3-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.4-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.5-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.6-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.7-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 12182.8-80 изменение №1 от 01.03.1993 ГОСТ 17491-80 с изменением № 1 от 1981, изменением № 2 от 1982, изменением № 3 от 1989 ГОСТ 17492-72 с изменением № 1 от 1978 ГОСТ 22220-76 изменение №1 от 01.01.1983 изменение №2 от 01.01.1990 ГОСТ 25018-81 с изменением № 1 от 1983, изменением № 2 от 1988 ГОСТ IEC 60331-21-2011 ГОСТ МЭК 60719-2002 ГОСТ Р МЭК 60811-2-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60811-4-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60811-4-2-2006 ГОСТ Р МЭК 811-5-1-1995 ГОСТ IEC 60245-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003 ГОСТ Р МЭК 60331-12-2007 ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003 ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003 ГОСТ Р МЭК 60331-31-2007 ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007 ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007 ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007 ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007 ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005 ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 с изменением № 1 от 2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 с изменением № 1 от 2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005 с изменением № 1 от 2011 ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005 с изменением № 1 от 2011 СТБ IEC 60811-1-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60811-1-2-2006 СТБ IEC 60811-1-3-2008 СТБ IEC 60811-1-4-2009 СТБ IEC 60811-3-1-2011 СТБ IEC 60811-3-2-2011 |  |  |  |
| 165 |  |  | - Арматура кабельная |  |  | - 8536 69 000 0 - 8536 70 000 0 - 8536 90 000 0 | - 37 9900 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.14-75 изменение № 1 от 1983, изменение № 2 от 1987 ГОСТ 12.1.004-91 с изменением № 1 от 2001 ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 (EN 50085-2-3:1999) ГОСТ Р 52868-2007 (IEC 61537:2006) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.14-75 изменение № 1 от 1983, изменение № 2 от 1987 ГОСТ 12.1.004-91 с изменением № 1 от 2001 ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ ЕН 50085-1-2008 (EN 50085-1:2005) ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 (EN 50085-2-3:1999) ГОСТ Р 52868-2007 (IEC 61537:2006) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 166 |  |  | Шинопроводы низкого напряжения |  |  | - 8536 90 100 0 | - 34 4000 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ МЭК 60570-2002 (IEC 60570:1995) СТБ МЭК 60439-2-2007 (IEC 60439-2:2005) ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ Р 51321.2-2009 (IEC 60439-2:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ МЭК 60570-2002 (IEC 60570:1995) СТБ МЭК 60439-2-2007 (IEC 60439-2:2005) ГОСТ Р 53315-2009 ГОСТ Р 51321.2-2009 (IEC 60439-2:2005) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) К 68-2-1-74) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 |  |  |  |
| 7. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Разъединители и заземлители переносные, отделители и короткозамыкатели |  |  | - 8535 30 000 0 | - 34 1420 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 12.1.030-81 изменение № 1 от 1987 ГОСТ 21130-75 изменение № 1 от 1977, изменение № 2 от 1979, изменение № 3 от 1981, изменение № 4 от 1986, изменение № 5 от 1990 СТБ IEC 61230-2008 (IEC 61230:1993) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 12.1.030-81 изменение № 1 от 1987 ГОСТ 21130-75 изменение № 1 от 1977, изменение № 2 от 1979, изменение № 3 от 1981, изменение № 4 от 1986, изменение № 5 от 1990 СТБ IEC 61230-2008 (IEC 61230:1993) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 168 |  |  | Выключатели автоматические бытового и промышленного назначения |  |  | 8535 00 000 0 8536 00 000 0 | - 34 2100 - 34 2200 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006 ГОСТ Р 50031-2012 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) ГОСТ IEC 60898-2-2011 ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006 ГОСТ Р 50031-2012 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 169 |  |  | Аппараты и элементы коммутации для цепей управления, электромеханические аппараты для цепей управления |  |  | 8536 00 000 0 | 34 2460 34 2470 34 2480 34 2490 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98) ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005) СТБ IEC 60947-6-1-2012 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90) ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1-90) ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90) ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2-289) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89) ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2-6-97) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291) ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95) ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) ГОСТ Р 51701-2000 (МЭК 61545-96) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98) ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005) СТБ IEC 60947-6-1-2012 ГОСТ 31195.1-2012 ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90) ГОСТ 31195.2.1-2012 (IEC 60998-2-1-90) ГОСТ Р 50043.2-92 (МЭК 998-2-1-90) ГОСТ 30988.2.2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) ГОСТ Р 51322.2.2-99 (МЭК 60884-2-289) СТБ ГОСТ Р 51322.2.2-2003 (МЭК 60884-2-2-89) ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) ГОСТ Р 51322.2.6-99 (МЭК 60884-2-6-97) СТБ ГОСТ Р 51322.2.6-2003 (МЭК 60884-2-6-97) СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2-97) ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) ГОСТ 31195.2.2-2012 (IEC 60998-2-2:1991) ГОСТ Р 50043-2000 (МЭК 60998-2-291) ГОСТ 31195.2.3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91) ГОСТ IEC 60998-2-4-2011 ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 ГОСТ 31195.2.5-2012 (IEC 60998-2-5:1996) ГОСТ Р 50043.6-2000 (МЭК 60998-2-5-96) ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) ГОСТ Р 51686.1-2000 (МЭК 60999-1-99) ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) ГОСТ Р 51686.2-2000 (МЭК 60999-2-95) ГОСТ 31604-2012 (IEC 61545:1996) ГОСТ Р 51701-2000 (МЭК 61545-96) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 170 |  |  | Выключатели, выключатели-разъединители, переключатели, переключатели-разъединители |  |  | 8536 00 000 0 | 34 2400 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ 30011.3-2002 (МЭК 60947-3:1999) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1-94) ГОСТ 30851.2.2-2002 (МЭК 60320-2-2-98) ГОСТ 30851.2.3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) ГОСТ Р 51325.2.3-2002 (МЭК 60320-2-3-98) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) ГОСТ 30988.2.5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ 30011.3-2002 (МЭК 60947-3:1999) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 171 |  |  | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, таймеры |  |  | 8536 00 000 0 | 34 6420 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 172 |  |  | Выключатели и переключатели для электроприборов |  |  | 8536 00 000 0 8543 00 000 0 | 34 2810 34 2820 34 2830 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005) СТБ IEC 60947-6-1-2012 СТБ IEC 61058-1-2009 СТБ IEC 61058-2-1-2009 СТБ IEC 61058-2-4-2008 СТБ IEC 61058-2-5-2008 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1-2005) СТБ IEC 60947-6-1-2012 СТБ IEC 61058-1-2009 СТБ IEC 61058-2-1-2009 СТБ IEC 61058-2-4-2008 СТБ IEC 61058-2-5-2008 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 173 |  |  | Предохранители напряжением до 1000 В бытового и промышленного назначения |  |  | 8535 10 000 0 8536 00 000 0 | 34 1400 34 2400 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010 ГОСТ 31196.1-2012 (IEC 60269-2:1986) ГОСТ Р 50339.1-92 (МЭК 269-2-86) ГОСТ 31196.2-2012 (IEC 60269-2-1-87) ГОСТ Р 50339.2-92 (МЭК 269-2-1-87) ГОСТ IEC 60269-3-1-2011) ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004 ГОСТ IEC 60269-4-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005 ГОСТ IEC 60127-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007 ГОСТ Р МЭК 127-6-99 ГОСТ 31196.0-2012 (IEC 60269-1:1998) ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-3-2010 ГОСТ 31196.1-2012 (IEC 60269-2:1986) ГОСТ Р 50339.1-92 (МЭК 269-2-86) ГОСТ 31196.2-2012 (IEC 60269-2-1-87) ГОСТ Р 50339.2-92 (МЭК 269-2-1-87) ГОСТ IEC 60269-3-1-2011) ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004 ГОСТ IEC 60269-4-1-2011 ГОСТ Р МЭК 60269-4-1-2007 ГОСТ IEC 60127-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60127-1-2005 ГОСТ IEC 60127-4-2011 ГОСТ Р МЭК 60127-4-2007 ГОСТ Р МЭК 127-6-99 ГОСТ 31196.0-2012 (IEC 60269-1:1998) ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 174 |  |  | Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, в том числе переносные (устройства защитного отключения) бытового и аналогичного назначения |  |  | 8535 21 000 0 8535 29 000 0 8536 00 000 0 | 34 2100 34 2200 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (МЭК 61008-1-96) ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) ГОСТ IEC 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1:1990) ГОСТ Р 51326.2.1-99 (МЭК 61008-2-1-90) ГОСТ IEC 31601.2.2-2012 (IEC 61008-2-2:1990) ГОСТ Р 51326.2.2-99 (МЭК 61008-2-2-90) ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006) ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) ГОСТ Р 51327.2.1-99 (МЭК 61009-2-1-91) ГОСТ 31225.2.2-2012 (IEC 61009-2-2:1991) ГОСТ Р 51327.2.2-99 (МЭК 61009-2-2-91) ГОСТ 31603-2012 (IEC 61540:1997) ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1-96) ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) ГОСТ IEC 31601.2.1-2012 (IEC 61008-2-1:1990) ГОСТ Р 51326.2.1-99 (МЭК 61008-2-1-90) ГОСТ IEC 31601.2.2-2012 (IEC 61008-2-2:1990) ГОСТ Р 51326.2.2-99 (МЭК 61008-2-2-90) ГОСТ Р 51327.1-2010 (МЭК 61009-1-2006) ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) ГОСТ Р 51327.2.1-99 (МЭК 61009-2-1-91) ГОСТ 31225.2.2-2012 (IEC 61009-2-2:1991) ГОСТ Р 51327.2.2-99 (МЭК 61009-2-2-91) ГОСТ 31603-2012 (IEC 61540:1997) ГОСТ Р 51328-99 (МЭК 61540-97) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 175 |  |  | Аппараты электрические на напряжение до 1000 В прочие. |  |  | 8535 00 000 0 8536 00 000 0 | 34 2800 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением №2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 12.1.009-76 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 изменение №1 от 01.07.1987 поправка №99 ГОСТ 12.1.004-89 изменение №1 от 01.01.2001 ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ 16012-70 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 21130-75 изменение №1 от 01.01.1977 изменение №2 от 01.03.1979 изменение №3 от 01.05.1981 изменение №4 от 01.05.1986 изменение №5 от 01.08.1990 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением №2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 12.1.009-76 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 изменение №1 от 01.07.1987 поправка №99 ГОСТ 12.1.004-89 изменение №1 от 01.01.2001 ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1-99) ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1:2000) ГОСТ 30850.2.1-2002 (МЭК 60669-2-1-96) ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) ГОСТ 30850.2.3-2002 (МЭК 60669-2-1-97) ГОСТ 16012-70 ГОСТ 16962.2-90 ГОСТ 21130-75 изменение №1 от 01.01.1977 изменение №2 от 01.03.1979 изменение №3 от 01.05.1981 изменение №4 от 01.05.1986 изменение №5 от 01.08.1990 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 |  |  |  |
| 8. Аппараты для распределения электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | Низковольтные комплектные устройства распределения и управления |  |  | 8500 00 000 0 | 34 3000 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением №2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) СТБ МЭК 60439-2-2007 ГОСТ Р 51321.2-2009 (МЭК 60439-2:2005) СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ Р 51321.3-2009 (МЭК 60439-3:2001) СТБ МЭК 60439-4-2007 ГОСТ Р 51321.4-2011 СТБ МЭК 60439-5-2007 ГОСТ Р 51321.5-2011 ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002 ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670-23:2006 СТБ МЭК 60715-2006 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) ГОСТ Р 52796-2007 (МЭК 62208:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением №2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 СТБ МЭК 60439-1-2007 ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) СТБ МЭК 60439-2-2007 ГОСТ Р 51321.2-2009 (IEC 60439-2:2005) СТБ МЭК 60439-3-2007 ГОСТ Р 51321.3-2009 (МЭК 60439-3:2001) СТБ МЭК 60439-4- ГОСТ Р 51321.4-2011 СТБ МЭК 60439-5-2007 ГОСТ Р 51321.5-2011 ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002 ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670-23:2006 СТБ МЭК 60715-2006 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) ГОСТ Р 52796-2007 (МЭК 62208:2002) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 28249-93 |  |  |  |
| 177 |  |  | Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА |  |  | 8537 00 000 0 8500 00 000 0 | 34 3000 |  |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 с изменением № 1 от 1987 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978 с изменением № 2 от 1981 с изменением № 3 от 1984 с изменением № 4 от 1989 ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001 с изменением А1 от 2004) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003 с изменением А1 от 2006) СТБ МЭК 60439-1-2007 (на основе IEC 60439-1:2004) ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) СТБ МЭК 60439-3-2007 (на основе IEC 60439-3:2001) СТБ МЭК 60439-4-2007 (на основе IEC 60439-4:2004) СТБ МЭК 60439-5-2007 (на основе IEC 60439-5:2006) | ГОСТ 2933-93 СТБ МЭК 60439-1-2007 (на основе IEC 60439-1:2004) ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) СТБ МЭК 60439-3-2007 (на основе IEC 60439-3:2001) СТБ МЭК 60439-4-2007 (на основе IEC 60439-4:2004) СТБ МЭК 60439-5-2007 (на основе IEC 60439-5:2006) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003 с изменением А1 от 2006) |  |  |  |
| 178 |  |  | Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего применения |  |  | 8536 00 000 0 8537 00 000 0 | 34 3400 |  |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4, абзацы 2-6, 10 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.009-2009 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.030-81 с изменением № 1 от 1987 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978 с изменением № 2 от 1981 с изменением № 3 от 1984 с изменением № 4 от 1989 ГОСТ МЭК 61293-2002 (IEC 61293:1994) СТБ МЭК 61140-2007 (IEC 61140:2001 с изменением А1 от 2004) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003 с изменением А1 от 2006) СТБ МЭК 60439-1-2007 (на основе IEC 60439-1:2004) ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) СТБ МЭК 60439-1-2007 (на основе IEC 60439-1:2004) ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) СТБ МЭК 60439-3-2007 (на основе IEC 60439-3:2001) СТБ МЭК 60439-4-2007 (на основе IEC 60439-4:2004) СТБ МЭК 60439-5-2007 (на основе IEC 60439-5:2006) | ГОСТ 2933-93 СТБ МЭК 60439-1-2007 (на основе IEC 60439-1:2004) ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) СТБ МЭК 60439-3-2007 (на основе IEC 60439-3:2001) СТБ МЭК 60439-4-2007 (на основе IEC 60439-4:2004) СТБ МЭК 60439-5-2007 (на основе IEC 60439-5:2006) СТБ EN 50366-2007 (EN 50366:2003 с изменением А1 от 2006) |  |  |  |
| 179 |  |  | Электроустановки жилых и общественных зданий. |  |  | 8536 00 000 0 8537 00 000 0 8538 00 000 0 | 34 3430 96 8300 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением №2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 21128-83 изменением №1 от 1991 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002 ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670-23:2006 СТБ МЭК 60715-2006 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением №2 от 1981, изменением № 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 21128-83 изменением №1 от 1991 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004) ГОСТ ЕН 50085-1-2008 ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008 ГОСТ Р 50827.1-2009 (МЭК 60670-1:2002 ГОСТ Р 50827.4-2009 (МЭК 60670-23:2006 СТБ МЭК 60715-2006 ГОСТ Р МЭК 60715-2003 ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | Контакторы электромагнитные постоянного и переменного тока общего назначения |  |  | 8536 00 000 0 | 342610 342620 342640 342650 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением№ 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095:2000) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением№ 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095:2000) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 |  |  |  |
| 181 |  |  | Пускатели электромагнитные (кроме пускателей электромагнитных морских и взрывозащищенных) |  |  | 8536 00 000 0 | 34 2700 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением№ 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением№ 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004) ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 |  |  |  |
| 182 |  |  | Электромеханические аппараты для цепей управления, в том числе выключатели силовые кнопочные и посты управления кнопочные, переключатели пакетные, выключатели путевые и конечные, выключатели давления, термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты и аналогичные устройства |  |  | 8535 30 000 0 8536 00 000 0 8537 10 000 0 9032 10 000 0 | 34 2460 34 2470 34 2480 34 2490 34 2800 34 2810 34 2820 34 2830 34 2840 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением№ 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004) ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 609947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) СТБ 60947-6-1-2012 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением№ 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 12.2.007.6-93 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947:2004) ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 609947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (МЭК 60947-5-1:2003) ГОСТ Р 50030.6.1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) СТБ 60947-6-1-2012 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 (МЭК 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.2-99 (МЭК 60947-5-2:97) ГОСТ Р 50030.5.5-2011 (IEC 60947-5-5:2005) ГОСТ Р 50030.6.2-2011 (IEC 60947-6-2:2007) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) |  |  |  |
| 183 |  |  | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения, осуществляющие функции регулирования и контроля: температуры; давления; влажности; освещенности; эффекта использования электростатического воздействия; потока или уровня жидкости; тока; напряжения, ускорения, времени. |  |  | 8533 00 000 0 8536 00 000 0 8537 10 000 0 8538 00 000 0 9032 89 000 9 | 34 2460 34 2470 34 2480 96 8312 96 8320 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК60947:2004) СТБ МЭК 60730-1-2004 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) ГОСТ IEC 60730-2-2011 ГОСТ Р 53994.2.2-2010 (МЭК 60730-2-2:2005) ГОСТ IEC 60730-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) СТБ МЭК 60730-2-5-2004 ГОСТ IEC 60730-7-2011 ГОСТ Р 53994.2.7-2010 (МЭК 60730-2-7:2008) СТБ IEC 60730-2-8-2008 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 ГОСТ Р 53994.2.9-2010 (МЭК 60730-2-9:2008) ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 СТБ IEC 60730-2-11-2008 ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (МЭК 60730-2-11:2006) СТБ IEC 60730-2-12-2007 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 СТБ МЭК 60730-2-18-2006 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК60947:2004) СТБ МЭК 60730-1-2004 ГОСТ МЭК 730-2-1-95 ГОСТ IEC 60730-2-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) ГОСТ IEC 60730-2-2011 ГОСТ Р 53994.2.2-2010 (МЭК 60730-2-2:2005) ГОСТ IEC 60730-4-2011 ГОСТ Р 53994.2.4-2010 (МЭК 60730-2-4:2006) СТБ МЭК 60730-2-5-2004 ГОСТ IEC 60730-7-2011 ГОСТ Р 53994.2.7-2010 (МЭК 60730-2-7:2008) СТБ IEC 60730-2-8-2008 ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 ГОСТ Р 53994.2.9-2010 (МЭК 60730-2-9:2008) ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96 СТБ IEC 60730-2-11-2008 ГОСТ Р 53994.2.11-2010 (МЭК 60730-2-11:2006) СТБ IEC 60730-2-12-2007 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 СТБ МЭК 60730-2-18-2006 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) СТБ IEC 60695-2-10-2008 (IEC 60695-2-10:2000) СТБ IEC 60695-2-11-2008 (IEC 60695-2-11:2000) СТБ IEC 60695-2-12-2008 (IEC 60695-2-12:2000) СТБ IEC 60695-2-13-2008 (IEC 60695-2-13:2000) СТБ IEC 60695-10-2-2008 (IEC 60695-10-2:2003) СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 (IEC/TS 60695-11-4:2004) СТБ IEC 60695-11-5-2009 (IEC 60695-11-5:2004) СТБ IEC 60695-11-10-2008 (IEC 60695-11-10:2003) |  |  |  |
| 184 |  |  | Реле управления и защиты |  |  | 8536 00 000 0 8536 41 000 0 8536 49 000 0 9107 00 000 0 8535 90 000 0 | 34 2500 |  |  |  |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 1-5, 9 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением№ 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК60947:2004) ГОСТ МЭК 61812-1-2007 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) | ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.2.007.0-75 с изменением № 1 от 1978, изменением № 2 от 1981, изменением№ 3 от 1984, изменением № 4 от 1988 ГОСТ 30011.1-2012 ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК60947:2004) ГОСТ МЭК 61812-1-2007 ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) ГОСТ 20.57.406-81 изменение №1 от 01.01.1982 изменение №2 от 01.01.1983 изменение №3 от 01.07.1984 изменение №4 от 01.01.1987 изменение №5 от 01.07.1987 изменение №6 от 01.01.1988 изменение №7 от 01.07.1988 изменение №8 от 01.01.1989 изменение №9 от 01.01.1990 изменение №10 от 01.07.1991 ГОСТ 2933-93 ГОСТ 24683-81 изменение №1 от 01.01.1989 ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) ГОСТ 30328-95 (IEC 255-5-77) |  |  |  |
| 10. Машины электрические малой мощности. Электродвигатели. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | Электродвигатели |  |  | 8501 | 33 1000 33 2000 |  |  |  |  |  | Требования Безопасности Статья 4 |  |  | ТР ТС 004/2011 ГОСТ 12.2.007.1-75 с изменением № 1 от 1984 ГОСТ Р МЭК 60034-5-2007 (на основе IEC 60034-5:2006) ГОСТ IEC 60034-5-2011(на основе ГОСТ Р МЭК 60034-5-2007) ГОСТ Р 53148-2008 (МЭК 60034-9:2003) ГОСТ 27888-88 (МЭК 34-11-1-78) ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009 (на основе IEC 60034-12:2007) ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (на основе IEC 60034-14:2003) ГОСТ МЭК 60034-1-2007 (на основе IEC 60034-1:2004) ГОСТ Р МЭК 60034-2-1-2009 (на основе IEC 60034-2-1:2007) СТБ IEC 60034-2-1-2011 (на основе IEC 60034-2-1:2007) | ГОСТ 10169-77 с изменением № 1 от 1981 с изменением № 2 от 1983 с изменением № 3 от 1984 с изменением № 4 от 1988 ГОСТ 27888-88 (МЭК 34-11-1-78) ГОСТ 27917-88 (МЭК 34-11-2-84) ГОСТ Р МЭК 60034-12-2009 (на основе IEC 60034-12:2007) ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 (на основе IEC 60034-14:2003) ГОСТ МЭК 60034-1-2007 (на основе IEC 60034-1:2004) ГОСТ Р МЭК 60034-2-1-2009 (на основе IEC 60034-2-1:2007) СТБ IEC 60034-2-1-2011 (на основе IEC 60034-2-1:2007) СТБ МЭК 60034-2А-2005 (на основе IEC 60034-2А:1974) ГОСТ Р 53148-2008 (МЭК 60034-9:2003) |  |  |  |

Раздел 2. Работы по подтверждению соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011«Электромагнитная совместимость технических средств», Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879

| № п/п | Наименование объекта подтверждения соответствия |  |  |  | Код ТН ВЭД ТС<*> |  |  | Код ОК |  |  | Требования к объектам подтверждения соответствия |  |  | Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации |  |  |  | Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 1. Электрические аппараты и приборы бытового назначения 1.1. Для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Холодильники, морозильники и льдогенераторы |  |  |  | 8418 10 000 0 8418 21 000 0 8418 29 000 0 8418 30 000 0 8418 40 000 0. | 51 5600 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 2 | Мороженицы со встроенным мотор-компрессором |  |  |  | 8418 50 000 0 8418 29 000 0 8509 80 000 0 |  |  | 51 5646 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 3 | Мотор-компрессоры |  |  |  | 8414 30 000 0 |  |  | 51 5211 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 4 | Термошкафы для хранения овощей |  |  |  | 8418 00 000 0 8419 00 000 0 8516 79 000 0 |  |  | 51 5682 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 5 | Приборы для нагревания жидкостей, в том числе: - проточные - аккумуляционные - погружные (закрепляемые и переносные) |  |  |  | 8516 10 000 0 8516 71 000 0 8516 79 700 0. | 34 6840 51 5520 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 6 | Машины и приборы для механизации кухонных работ, в том числе: - измельчители пищевых продуктов - кофемолки и зернодробилки - кухонные машины - соковыжималки - миксеры |  |  |  | 8509 40 000 0 8509 80 000 0 |  |  | 51 5640 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 7 | Машины посудомоечные |  |  |  | 8422 11 000 0 |  |  | 51 5641 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 8 | Измельчители пищевых отходов |  |  |  | 8509 00 000 0 8509 80 000 0 |  |  | 51 5680 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 9 | Электроприборы для приготовления пищи, в том числе: - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки - электрические кастрюли - грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи - приспособления для согревания блюд - фритюрницы, сковороды - микроволновые печи - барбекю, применяемые вне помещений |  |  |  | 8516 00 000 0 8516 60 000 0 8516 60 700 0 8516 72 000 0 8516 79 000 0 8516 79 200 0 8516 79 700 0 |  |  | 34 6810 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 10 | Электроприборы для приготовления пищи специального назначения, в том числе: - стационарные кухонные плиты, конфорочные панели, духовки - грили, тостеры и аналогичные переносные приборы для приготовления пищи - фритюрницы, сковороды - микроволновые печи |  |  |  | 8516 00 000 0 |  |  | 34 6820 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 11 | Электрические кастрюли для приготовления пищи |  |  |  | 8516 00 000 0 |  |  | 34 6830 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 12 | Маслобойки электрические |  |  |  | 8479 20 000 0 8509 00 000 0 8509 80 000 0 |  |  | 51 5647 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 1.2. Для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Стиральные машины: |  |  |  | 8450 00 000 0 8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8479 89 970 8 |  |  | 51 5630 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 14 | Центрифуги |  |  |  | 8421 00 000 0 8421 12 000 0 8421 19 700 9 8451 21 000 0 8451 29 000 0 8509 00 000 0 |  |  | 51 5613 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 15 | Утюги |  |  |  | 8516 00 000 0 8516 40 000 0 8516 79 700 0 |  |  | 51 5531 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 16 | Гладильные машины |  |  |  | 8420 00 000 0 8420 10 800 0 8451 00 000 0 8451 30 100 0 8516 00 000 0 |  |  | 51 5532 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 17 | Сушилки электрические для одежды и перекладины для полотенец |  |  |  | 8516 79 700 0 |  |  | 34 6879 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 18 | Электрические щетки для одежды |  |  |  | 8509 80 000 0 |  |  | 51 5655 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 19 | Электрические щетки для обуви |  |  |  | 8509 00 000 0 |  |  | 51 5654 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 20 | Электросушилки барабанного типа |  |  |  | 8451 21 000 0 8451 29 000 0 |  |  | 34 6879 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 21 | Электросушилки для обуви |  |  |  | 8451 29 000 0 8516 79 700 0 |  |  | 34 6879 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 22 | Электрические отпариватели для одежды |  |  |  | 8451 00 000 0 8516 00 000 0 |  |  | 51 5530 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |
| 1.3. Для чистки и уборки помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины |  |  |  | 8479 00 000 0 8508 00 000 0 8509 00 000 0 |  |  | 51 5611 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 24 | Полотеры и машины для влажной очистки полов |  |  |  | 8479 00 000 0 8508 00 000 0 8509 00 000 0 8509 80 000 0 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8516 79 700 0 |  |  | 51 5612 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 25 | Приборы для очистки воздуха, воздухоочистители для кухонь |  |  |  | 8414 60 000 0 8421 39 200 2 8421 39 200 8 |  |  | 34 6896 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 1.4. Для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Вентиляторы |  |  |  | 8414 51 000 9 |  |  | 34 6895 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 27 | Электроприборы для отопления помещений |  |  |  | 8516 21 000 0 8516 29 000 0 8516 80 000 0 |  |  | 34 6850 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 28 | Блоки электронагревателей (мощностью до 20 кВт включительно) |  |  |  | 8516 80 000 0 |  |  | 34 4242 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 29 | Электрокалориферы |  |  |  | 8516 00 000 0 |  |  | 34 4244 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 30 | Установки и устройства электрообогревательные (с гибкими электронагревателями, конвективного и инфракрасного нагрева) |  |  |  | 8516 00 000 0 |  |  | 34 4246 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 31 | Кондиционеры, тепловые насосы, осушители воздуха |  |  |  | 8415 00 000 0 8415 10 000 0 8415 81 009 0 8415 82 000 9 8415 83 000 9 8418 00 000 0 8424 00 000 0 8479 00 000 0 8479 89 970 8 8509 80 000 0 |  |  | 51 5674 51 5673 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 32 | Увлажнители воздуха |  |  |  | 8479 00 000 0 8415 00 000 0 8415 10 000 0 8424 00 000 0 8479 89 970 9 8509 80 000 0 |  |  | 51 5671 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 33 | Приборы мягкой теплоты и излучатели, в том числе: - одеяла электрические - матрацы электрические - аналогичные приборы |  |  |  | 6301 10 000 0 6306 40 000 0 6307 90 990 0 8516 00 000 0 9404 00 000 0 9404 21 000 0 9404 29 000 0 9404 90 000 0 |  |  | 34 6860 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 34 | Электрорефлекторы медицинские |  |  |  | 9018 00 000 0 |  |  | 34 6875 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 1.5. Санитарно-гигиенические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Зубные щетки, питаемые от батарей, их зарядные устройства и батареи |  |  |  | 8504 40 000 0 8507 00 000 0 8509 80 000 0 |  |  | 51 5653 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 36 | Туалеты электрические |  |  |  | 8543 70 300 9 8543 70 300 9 3922 00 000 0 7324 90 000 0 8516 79 700 0 9019 10 900 1 |  |  | 51 5659 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 37 | Приборы для гигиены рта, присоединяемые к сети через безопасный разделительный трансформатор |  |  |  | 8543 70 000 0 |  |  | 34 6870 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 38 | Приборы электрические для борьбы с насекомыми |  |  |  | 8543 70 000 0 |  |  | 51 5680 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 39 | Приборы для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара |  |  |  | 8424 00 000 0 8451 00 000 0 8479 00 000 0 8508 00 000 0 8509 00 000 0 8543 70 000 0 8516 79 700 0 |  |  | 51 5610 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 40 | Инструменты и приборы санитарно-гигиенические электронагревательные, приборы электрические ультрафиолетового и инфракрасного излучения по уходу за кожей, сауна для лица, в том числе: - фены - щипцы для завивки - электросушители для рук |  |  |  | 8419 00 000 0 8516 00 000 0 8516 31 000 0 8516 32 000 0 8516 33 000 0 8516 79 700 0 8543 00 000 0 9018 00 000 0 |  |  | 34 6870 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 1.6. Для ухода за волосами, ногтями и кожей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Бритвы, машинки для стрижки волос и приспособления для удаления волос |  |  |  | 8510 00 000 0 8510 10 000 0 8510 20 000 0 8510 30 000 0 |  |  | 51 5650 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 42 | Приборы по уходу за кожей и волосами |  |  |  | 8516 31 000 0 8516 32 000 0 8516 33 000 0 8516 79 700 0 |  |  | 34 6877 34 6878 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 1.7. Вибромассажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Приборы для массажа |  |  |  | 9019 10 000 0 |  |  | 51 5656 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 44 | Гидромассажные ванны |  |  |  | 9019 10 000 0 |  |  | 51 5659 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 45 | Игрушки электрические, приводимые в действие от сети |  |  |  | 9504 90 000 0 |  |  | 34 6897 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 23611-79 изменение №1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 23872-79 изменение № 1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) |  |  |  | ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |
| 1.8 аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Аудио-, видеозаписывающая и аудио-, видеовоспроизводящая аппаратура |  |  |  | 8519 00 000 0 8521 00 000 0 8525 80 000 0 8527 00 000 0 8528 49 000 0 8528 59 000 0 8528 69 000 0 8528 72 000 0 |  |  | 65 8400 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) ГОСТ Р 52459.19−2009 (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  | ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  |
| 47 | Радиоприемная аппаратура |  |  |  | 8527 00 000 0 |  |  | 65 8200 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) ГОСТ Р 52459.19−2009 (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  | ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  |
| 48 | Приемники телевизионные, Телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения |  |  |  | 8528 71 000 0 8528 72 000 0 8525 00 000 0 |  |  | 65 7400 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) ГОСТ Р 52459.19−2009 (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  | ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  |
| 49 | Акустические системы |  |  |  | 8518 21 000 0 8518 22 000 0 8518 29 000 0 |  |  | 65 7350 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) ГОСТ Р 52459.19−2009 (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  | ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  |
| 50 | Усилители звуковой частоты |  |  |  | 8518 40 000 0 |  |  | 65 7310 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) ГОСТ Р 52459.19−2009 (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  | ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  |
| #### 1.10. Швейные и вязальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Машины швейные типа "Зигзаг" Машины швейные бытовые с электроприводом Машины швейные бытовые с комбинированным приводом | 8447 00 000 0 8452 00 000 0 8452 10 000 0 |  |  | 51 5701 51 5710 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30585-98 СТБ МЭК 60204-31-2006 (IEC 60204-31:2001 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 |  |  |  | ГОСТ 30585-98 СТБ МЭК 60204-312006 (IEC 60204-31:2001 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Машины и аппараты вязальные электрические | 8447 11 000 0 8447 12 000 0 8447 20 000 0 |  |  | 51 5725 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30585-98 СТБ МЭК 60204-31-2006 (IEC 60204-31:2001 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 |  |  |  | ГОСТ 30585-98 СТБ МЭК 60204-312006 (IEC 60204-31:2001 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Электроприводы швейных машин | 8501 00 000 0 |  |  | 34 3530 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 30585-98 СТБ МЭК 60204-31-2006 (IEC 60204-31:2001 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 |  |  |  | ГОСТ 30585-98 СТБ МЭК 60204-312006 (IEC 60204-31:2001 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |
| 1.11. Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Устройства зарядные батарей, аккумуляторов | 8504 40 550 9 |  |  | 34 6888 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 23611-79 изменение №1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 23872-79 изменение № 1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) |  |  |  | ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Трансформаторы, автотрансформа-торы, стабилизаторы напряжения бытовые | 8504 00 000 0 |  |  | 34 6881 346882 346883 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 23611-79 изменение №1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 23872-79 изменение № 1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) |  |  |  | ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Трансформаторы малой мощности | 8504 00 000 0 |  |  | 34 1300 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 23611-79 изменение №1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 23872-79 изменение № 1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) |  |  |  | ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Преобразователи силовые | 8504 00 000 0 8537 00 000 0 |  |  | - 34 1500 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 23611-79 изменение №1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 23872-79 изменение № 1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) |  |  |  | ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Устройства и блоки питания ЭВМ, в том числе источники бесперебойного питания | 8504 40 000 0 |  |  | 40 2520 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 23611-79 изменение №1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 23872-79 изменение № 1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) |  |  |  | ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Блоки питания для бытовой РЭА, расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети переменного напряжения, в том числе источники бесперебойного питания | 8504 40 000 0 |  |  | 65 8900 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 23611-79 изменение №1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 23872-79 изменение № 1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) |  |  |  | ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Трансформаторы силовые | 8504 00 000 0 |  |  | 34 1100 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 23611-79 изменение №1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 23872-79 изменение № 1 от 01.01.1988 изменение №2 от 01.11.1988 ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) |  |  |  | ГОСТ 30585-98 СТБ IEC 61204-3-2008 (IEC 61204-3:2000) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) СТБ IEC 62040-2-2008 (IEC 62040-2:2005) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |
| 1.12.Для садово-огородного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Приборы электрические для фермерского и садово-огородного хозяйства с питанием от электросети | 8432 00 000 0 8433 00 000 0 |  |  | 47 3853 47 4169 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические | 8424 81 000 0 |  |  | 47 3411 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Установки и устройства для обогрева теплиц, парников конвекционного, инфракрасного нагрева, с гибкими нагревателями (мощностью до 10 кВт включительно) | 8502 00 000 0 8514 00 000 0 8544 00 000 0 8516 29 000 0 |  |  | 34 4244 34 4246 35 5800 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Воскотопки и воскопрессы мощностью до 2,5 кВт | 8436 00 000 0 8479 20 000 0 8516 10 000 0 |  |  | 47 3810 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Медогонки электрические | 8436 80 900 0 |  |  | 47 3810 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Установки для сушки табака | 8419 31 000 0 |  |  | 47 3684 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Инструмент моторизованный | 8432 00 000 0 8433 00 000 0 |  |  | 47 3770 47 3790 48 5960 34 6890 51 5680 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Устройство для обогрева грунта теплиц личных подсобных хозяйств | 8502 00 000 0 8514 00 000 0 8544 00 000 0 8516 21 000 0 8516 29 000 0 |  |  | 47 3853 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Устройства для оглушения скота | 8436 80 900 0 8438 50 000 0 9303 00 000 0 9304 00 000 0 |  |  | 34 3110 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ | 8413 00 000 0 |  |  | 47 4110 34 6890 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Водонагреватели электрические для горячего водоснабжения и поения животных | 8419 50 000 0 8516 00 000 0 8516 10 000 0 |  |  | 34 6840 51 5125 51 5126 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Электровентиляторы для животноводческих помещений | 8414 51 000 0 8414 59 000 0 |  |  | 47 3850 47 4160 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Установки для очистки воды | 8421 21 000 0 |  |  | 48 5910 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Установки опреснительные | 8421 00 000 0 |  |  | 47 4114 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Доильные установки, доильные аппараты | 8434 10 000 0 |  |  | 47 4141 47 4142 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Резервуары-охладители молока | 8418 00 000 0 |  |  | 47 4145 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Теплогенераторы | 8418 00 000 0 |  |  | 47 4164 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Дробилки для кормов | 8436 10 000 0 |  |  | 47 4471 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Измельчители грубых и сочных кормов | 8436 10 000 0 |  |  | 47 4472 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Смесители кормов | 8436 10 000 0 |  |  | 47 4474 47 4474 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Котлы-парообразователи | 8402 00 000 0 8419 50 000 0 |  |  | 47 4476 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Запарники-смесители | 8436 10 000 0 |  |  | 47 4475 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Сепараторы молочные электрические | 8421 11 000 0 8509 00 000 0 |  |  | 51 5648 47 4154 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Инкубаторы электрические бытовые | 8436 21 000 0 |  |  | 47 4311 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Приборы электрические для аквариумов и садовых водоемов | 8413 00 000 0 8414 00 000 0 8421 00 000 0 8516 00 000 0 9405 00 000 0 8509 80 000 0 |  |  | 51 5672 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 1.13. Электронасосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Насосы для жидкостей | 8413 00 000 0 |  |  | 34 6891 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Стационарные циркуляционные насосы для отопительных систем и систем водоснабжения | 8413 00 000 0 |  |  | 34 6890 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Насосы и насосные агрегаты для водоснабжения животноводческих ферм и пастбищ | 8413 00 000 0 |  |  | 34 6891 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 |  |  |  | ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 30585-98 ГОСТ Р 54011-2010 |  |  |  |  |
| 1.14. Оборудование световое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Лампы разрядные, включая люминесцентные и со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Лампы разрядные высокого и сверхвысокого давления. Лампы светодиодные. | 8539 00 000 0 8539 31 000 0 8539 32 100 0 8539 39 000 0 |  |  | 34 6700 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009) СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30585-98 |  |  |  | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009) СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30585-98 |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Оборудование светотехническое: - светильники переносные общего назначения - светильники переносные детские - светильники уличные - светильники ручные - светильники переносные для использования в саду - светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания - светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог) - светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений - светильники для освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий - прожекторы - светильники для непрофессиональных фото- и киносъемок - светильники ночные для крепления в штепсельной сетевой розетке - модули со светоизлучающими диодами - аквариумные светильники - светильники, углубляемые в грунт | 9405 00 000 0 |  |  | 34 6100 34 6150 34 6160 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009) СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30585-98 |  |  |  | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009) СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30585-98 |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Арматура осветительная бытовая , аппараты пускорегулирующие для разрядных ламп, преобразователи электронные понижающие для ламп накаливания, трансформаторы неоновые, стартеры | 8500 00 000 0 8504 00 000 0 8512 00 000 0 8532 00 000 0 8536 00 000 0 9405 00 000 0 |  |  | 34 6150 34 6160 34 6170 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009) СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30585-98 |  |  |  | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009) СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30585-98 |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Гирлянды световые иллюминационные и декоративные, в том числе елочные | 9405 00 000 0 |  |  | 34 6129 96 3810 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009) СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30585-98 |  |  |  | СТБ IEC 61547-2011 (IEC 61547:2009) СТБ ЕН 55015-2006 (EN 55015:2000) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30585-98 |  |  |  |  |
| 1.15. Выключатели автоматические с электронным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Выключатели автоматические бытового и промышленного назначения |  |  |  | 8535 00 000 0 8536 00 000 0 |  |  | - 34 2100 - 34 2200 - 34 2300 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 СТБ IEC 60947-2-2011 (IEC 60947-2:2006) СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996) ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96) СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992) ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992) |  |  |  | СТБ IEC 60947-2-2011 (IEC 60947-2:2006) СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996) ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96) СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992) ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992) |  |  |
| 94 |  | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок, таймеры |  |  |  | 8536 00 000 0 |  |  | 34 6420 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 СТБ IEC 60947-2-2011 (IEC 60947-2:2006) СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996) ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96) СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992) ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992) |  |  |  | СТБ IEC 60947-2-2011 (IEC 60947-2:2006) СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996) ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96) СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992) ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992) |  |  |
| 1.16. Устройства защитного отключения с электронным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Устройства защитного отключения. Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, в том числе переносные. |  |  |  | 8535 21 000 0 8535 29 000 0 8536 00 000 0 |  |  | 34 2100 34 2200 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 31216-2003 (IEC 61543:1995) СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996) ГОСТ Р 51525-99 IEC 60255-22-2:96) СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992) ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992) СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1:1996) ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1:1996) ГОСТ Р 51327.1-2010 (IEC 61009-1:2006) | ГОСТ 31216-2003 (IEC 61543:1995) СТБ ГОСТ Р 51525-2001 (IEC 60255-22-2:1996) ГОСТ Р 51525-99 (IEC 60255-22-2:96) СТБ ГОСТ Р 51516-2001 (IEC 60255-22-4:1992) ГОСТ Р 51516-99 (IEC 60255-22-4:1992) СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 (IEC 61008-1:1996) ГОСТ Р 51326.1-99 (IEC 61008-1:1996) ГОСТ Р 51327.1-2010 (IEC 61009-1:2006) |  |  |  |  |  |
| 1.17. Оборудование электросварочное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Оборудование электросварочное: - оборудование электросварочное промышленного применения; - агрегаты передвижные сварочные для бытового и аналогичного применения; - роботы промышленные для дуговой и контактной сварки; - источники питания для дуговой сварки; - принадлежности к электросварочному оборудованию. |  |  |  | 8504 00 000 0 8515 00 000 0 8544 00 000 0 |  |  | 34 4100 34 4183 34 4193 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 14777-76 изменение № 1 от 01.04.1980 ГОСТ 30377-95 СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 (IEC 61000-6-2:2005) ГОСТ Р 51317.6.4-2009 (IEC 61000-6-4:2006) СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007) СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 (IEC 61000-6-1-2005) ГОСТ Р 51317.6.3-2009 (IEC 61000-6-3:2006) | ГОСТ 30377-95 СТБ IEC 61000-6-2-2011 (IEC 61000-6-2:2005) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 (IEC 61000-6-2:2005) ГОСТ Р 51317.6.4-2009 (IEC 61000-6-4:2006) СТБ IEC 60974-10-2008 (IEC 60974-10:2007) СТБ IEC 61000-6-1-2011 (IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 (IEC 61000-6-1-2005) ГОСТ Р 51317.6.3-2009 (IEC 61000-6-3:2006) |  |  |  |  |  |
| 2. Персональные электронные вычислительные машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в ко-дированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные. |  |  |  | 8471 00 000 0 |  |  | 40 0000 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 53390-2009 (EN 61204-3-2000) ГОСТ Р 53362-2009 (IEC 62040-2:2005) | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Машины счетные и карманные машины для записи, воспроизведения и визуального пред-ставления данных с вычислительными функциями; бухгал-терские машины, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины со счетными устройствами; аппараты кассовые |  |  |  | 8470 00 000 0 |  |  | 40 0000 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 30787-2001 | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 30787-2001 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) |  |  |  |  |  |
| 3. Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности |  |  |  | 8443 00 000 0 |  |  | 40 0000 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 54102-2010 | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Устройства ввода и вывода информации, запоминающие внешние, отображения информации, подготовки данных, телеобработки информации, межсистемной связи сетей расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания |  |  |  | 8471 00 000 0 8443 00 000 0 |  |  | 40 0000 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 (IEC 61000-6-1-2005) ГОСТ Р 51317.6.3-2009 (IEC 61000-6-3:2006) ГОСТ Р 51317.6.2-2007 (IEC 61000-6-2:2005) ГОСТ Р 51317.6.4-2009 (IEC 61000-6-4:2006) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001) | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ 30804.4.12-2002 (IEC 61000-4-12:1995) ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (IEC 61000-4-16:98) ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (IEC 61000-4-17:99) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Оборудование конторское (например, гектографические или трафаретные множительные аппараты, машины адресовальные, автоматические уст-ройства для выдачи банкнот, машины для сортировки, подсчета или упаковки монет, машинки для заточки карандашей, перфорационные машины или машины для скрепления скобами) прочее |  |  |  | 8472 00 000 0 |  |  | 40 0000 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 54102-2010 | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4–2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Мулитимедийный проектор |  |  |  | 8471 00 000 0 8443 00 000 0 8528 00 000 0 |  |  | 40 0000 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 54102-2010 | ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 |  |  |  |  |  |
| 4. Измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Манометры и датчики давления (кроме приборов для проверки дыхательных аппаратов пожарных) |  |  |  | 9026 00 000 0 |  |  | 42 1200 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 29073-91 ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (IEC 60730-2-18:1997) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001) СТБ ЕН 50270-2004 (EN 50270:1999) ГОСТ Р 51522.1—2011 (IEC 61326-1: 2005) | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (IEC 60730-2-18:1997) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001) СТБ ЕН 50270-2004 (EN 50270:1999) ГОСТ Р 51522.1—2011 (IEC 61326-1: 2005) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Счетчики холодной и горячей воды домовые и квартирные: - крыльчатые; - турбинные |  |  |  | 9028 00 000 0 |  |  | 42 1321 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 29073-91 ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (IEC 60730-2-18:1997) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001) СТБ ЕН 50270-2004 (EN 50270:1999) ГОСТ Р 51522.1—2011 (IEC 61326-1: 2005) | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) СТБ МЭК 60730-2-18-2006 (IEC 60730-2-18:1997) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001) СТБ ЕН 50270-2004 (EN 50270:1999) ГОСТ Р 51522.1—2011 (IEC 61326-1: 2005) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные |  |  |  | 9027 00 000 0 9030 00 000 0 |  |  | 42 2000 (кроме 42 2460 42 2900) |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 29073-91 ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30373-95 ГОСТ 30847-2002 ГОСТ Р 51317.4.15-99 (IEC 61000-4-15:1997) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001) ГОСТ Р 51048-97 ГОСТ Р 51522.2.4—2011 (IEC 61326-2-4: 2006) ГОСТ Р 51522.2.2—2011 (IEC 61326-2-2: 2005) ГОСТ Р 51522.2.1—2011 (IEC 61326-2-1: 2005) ГОСТ 30804.4.15-2002 (IEC 61000-4-15:1997) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 (СИСПР 16-1-1:2006) ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 (СИСПР 16-1-2:2006) ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 (СИСПР 16-1-3:2004) ГОСТ Р 51318.16.1.4-2008 (СИСПР 16-1-4:2007) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16 -2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ Р 51318.16.2.5—201 1 (СИСПР 16-2-5:2008) ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 (СИСПР 16-4-2:2003) | ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30373-95 ГОСТ 30847-2002 ГОСТ Р 51317.4.15-99 (IEC 61000-4-15:1997) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001) ГОСТ Р 51048-97 ГОСТ Р 51522.2.4—2011 (IEC 61326-2-4: 2006) ГОСТ Р 51522.2.2—2011 (IEC 61326-2-2: 2005) ГОСТ Р 51522.2.1—2011 (IEC 61326-2-1: 2005) ГОСТ 30804.4.15-2002 (IEC 61000-4-15:1997) СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 13661-92 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 (СИСПР 16-1-1:2006) ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 (СИСПР 16-1-2:2006) ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 (СИСПР 16-1-3:2004) ГОСТ Р 51318.16.1.4-2008 (СИСПР 16-1-4:2007) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ Р 51318.16.2.5—201 1 (СИСПР 16-2-5:2008) ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 (СИСПР 16-4-2:2003) |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока |  |  |  | 9028 00 000 0 |  |  | 42 2800 42 2900 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011. ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001) СТБ ГОСТ Р 52320-2007 (IEC 62052-11:2003) ГОСТ Р 52320-2005 (IEC 62052-11:2003) СТБ ГОСТ Р 52321-2007 (IEC 62053-11:2003) ГОСТ Р 52321-2005 (IEC 62053-11:2003) СТБ ГОСТ Р 52322-2007 (IEC 62053-21:2003) ГОСТ Р 52322-2005 (IEC 62053-21:2003) СТБ ГОСТ Р 52323-2007 (IEC 62053-22:2003) ГОСТ Р 52323-2005 (IEC 62053-22:2003) СТБ ГОСТ Р 52425-2007 (IEC 62053-23:2003) ГОСТ Р 52425-2005 (IEC 62053-23:2003) ГОСТ Р 51522.2.1—2011 (IEC 61326-2-1: 2005) ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 (СИСПР 16-1-1:2006) ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 (СИСПР 16-1-2:2006) ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 (СИСПР 16-1-3:2004) | ГОСТ 30336-95 (IEC 1000-4-9-93) ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001) СТБ ГОСТ Р 52320-2007 (IEC 62052-11:2003) ГОСТ Р 52320-2005 (IEC 62052-11:2003) СТБ ГОСТ Р 52321-2007 (IEC 62053-11:2003) ГОСТ Р 52321-2005 (IEC 62053-11:2003) СТБ ГОСТ Р 52322-2007 (IEC 62053-21:2003) ГОСТ Р 52322-2005 (IEC 62053-21:2003) СТБ ГОСТ Р 52323-2007 (IEC 62053-22:2003) ГОСТ Р 52323-2005 (IEC 62053-22:2003) СТБ ГОСТ Р 52425-2007 (IEC 62053-23:2003) ГОСТ Р 52425-2005 (IEC 62053-23:2003) ГОСТ Р 51522.2.1—2011 (IEC 61326-2-1: 2005) ГОСТ 13661-92 ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 (СИСПР 16-1-1:2006) ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 (СИСПР 16-1-2:2006) ГОСТ Р 51318.16.1.3-2007 (СИСПР 16-1-3:2004) |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Приборы времени, в т.ч. часы, секундомеры, хронометры, хроноскопы, счетчики времени, механизмы часовые |  |  |  | 9103 00 000 0 9105 00 000 0 |  |  | 42 8000 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011. Статья 4, абзацы 2, 3 ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) ГОСТ МЭК 61812-12007 (IEC 61812-1:1996) СТБ МЭК 61812-1-2004 (IEC 61812-1:1996) ГОСТ Р 51522.1—2011 (IEC 61326-1: 2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) | ГОСТ 30969-2002 (IEC 61326-1:1997) ГОСТ МЭК 61812-12007 (IEC 61812-1:1996) СТБ МЭК 61812-1-2004 (IEC 61812-1:1996) ГОСТ Р 51522.1—2011 (IEC 61326-1: 2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |  |
| 4. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Машины ручные электрические, в том числе: - ручные электрические шлифовальные и полировальные с вращательным движением рабочего инструмента; - ручные электрические плоскошлифовальные и ленточношлифовальные; - для подрезки живой изгороди и газонные ножницы, триммеры травы, кусторезы; - резьбонарезные; - электрические ручные глубинные вибраторы; - электрические ручные шуруповерты и ударные гайковерты; - ручные электрические сверлильные; - краскопульты и разбрызгиватели ручные электрические; - электрические ручные молотки и перфораторы; - электрические ручные ножницы для металла; - электрические ручные пилы с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзики и ножовочные пилы); - электрические ручные дисковые пилы и ножи; - пилы цепные электрические; - электрические ручные рубанки; - ручные электрические фрезерные и обрезные; - скобозабивные. |  |  |  | - 8467 00 000 0 8424 20 000 0 |  |  | 48 3331 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 14777-76 изменение № 1 от 01.04.1980 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Машины переносные электрические, в том числе: - радиально-рычажные пилы; - рейсмусовые и строгальные машины; - настольные шлифовальные машины; - ленточные пилы; - машины для сверления алмазными сверлами с подачей воды; - алмазные пилы с подачей воды; - переносные фрезерно-модельные машины; - торцовочные пилы. |  |  |  | 8467 00 000 0 |  |  | 48 3331 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 14777-76 изменение № 1 от 01.04.1980 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Электрические ручные глубинные вибраторы |  |  |  | 8467 00 000 0 |  |  | 48 3331 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ 14777-76 изменение № 1 от 01.04.1980 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 | СТБ МЭК 61000-3-2-2006 (IEC 61000-3-2:2005) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) СТБ IEC 61000-3-3-2011 (IEC 61000-3-3:2008) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001) ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ 13661-92 |  |  |  |  |  |
| 5. Инструменты электромузыкальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Инструменты электромузы-кальные и сопутсвующие уст-ройства обработки звука: -струнные щипковые; -струнные смычковые; -язычковые; -духовые; -синтезаторы -электрофортепьяно; -электронные с мехом; -электронные ударно-шумовые -электроорганы; -устройства усилительно-акустические со встроенным усилителем; -усилители; -ревербераторы; -приставки к электромузы-кальным инструментам для по-лучения спецэффектов (с пита-нием от сети); -пульты микшерные; |  |  |  | 9207 00 000 0 |  |  | 96 2500 96 2600 |  |  | Требования безопасности. Статья 4, абзацы 2, 3 |  |  | ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) ГОСТ Р 52459.19−2009 (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) | ГОСТ Р 51318.13-2006 (СИСПР 13:2006) СТБ ЕН 55020-2005 (EN 55020:2002) ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 (СИСПР 24:1997) ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (IEC 61000-3-2-2005) ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (IEC 61000-3-3:2005) ГОСТ Р 51317.4.2-2010 (IEC 61000-4-2-2008) СТБ IEC 61000-4-3-2009 (IEC 61000-4-3:2008) ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (IEC 61000-4-4:2004) СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) СТБ IEC 61000-4-6-2009 (IEC 61000-4-6:2006) СТБ IEC 61000-4-8-2011 (IEC 61000-4-8:2009) ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (IEC 61000-4-11:2004) ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 (СИСПР 16-2-1:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.2-2009 (СИСПР 16-2-2:2005) ГОСТ Р 51318.16.2.3-2009 (СИСПР 16-2-3:2006) ГОСТ Р 51318.16.2.4-2010 (СИСПР 16-2-4: 2003) ГОСТ 12252-86 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 52459.1−2009 (EН 301 489-1−2008) ГОСТ Р 52459.2−2009 (EН 301 489-2−2002) ГОСТ Р 52459.3−2009 (EН 301 489-3−2002) ГОСТ Р 52459.4−2009 (EН 301 489-4−2002) ГОСТ Р 52459.5−2009 (EН 301 489-5−2002) ГОСТ Р 52459.6−2009 (EН 301 489-6−2002) ГОСТ Р 52459.7−2009 (EН 301 489-7−2005) ГОСТ Р 52459.8−2009 (EН 301 489-8−2002) ГОСТ Р 52459.9−2009 (EН 301 489-9−2002) ГОСТ Р 52459.10−2009 (EН 301 489-10−2002) ГОСТ Р 52459.11−2009 (EН 301 489-11−2006) ГОСТ Р 52459.12−2009 (EН 301 489-12−2003) ГОСТ Р 52459.13−2009 (EН 301 489-13−2002) ГОСТ Р 52459.14−2009 (EН 301 489-14−2003) ГОСТ Р 52459.15−2009 EН 301 489-15−2002) ГОСТ Р 52459.16−2009 (EН 301 489-16−2002) ГОСТ Р 52459.17−2009 (EН 301 489-17−2008) ГОСТ Р 52459.18−2009 (EН 301 489-18−2002) (EН 301 489-19−2002) ГОСТ Р 52459.20−2009 (EН 301 489-20−2002) ГОСТ Р 52459.22−2009 (EН 301 489-22−2003) ГОСТ Р 52459.23−2009 (EН 301 489-23−2007) ГОСТ Р 52459.24−2009 (EН 301 489-24−2007) ГОСТ Р 52459.25−2009 (EН 301 489-25−2005) ГОСТ Р 52459.26−2009 (EН 301 489-26−2005) ГОСТ Р 52459.27−2009 (EН 301 489-27 - 2004) ГОСТ Р 52459.28−2009 (EН 301 489-28−2004) ГОСТ Р 52459.31−2009 (EН 301 489-31−2005) ГОСТ Р 52459.32−2009 (EН 301 489-32−2005) |  |  |  |  |  |
| 6. Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех |  |  |  | из 8413 00 000 0 из 8414 00 000 0 из 8415 00 000 0 из 8418 00 000 0 из 8422 00 000 0 из 8433 00 000 0 из 8443 00 000 0 из 8450 00 000 0 из 8451 00 000 0 из 8452 00 000 0 из 8467 00 000 0 из 8470 00 000 0 из 8471 00 000 0 из 8472 00 000 0 из 8479 00 000 0 из 8501 00 000 0 из 8504 00 000 0 из 8507 00 000 0 из 8508 00 000 0 из 8509 00 000 0 из 8510 00 000 0 из 8512 00 000 0 из 8513 00 000 0 из 8515 00 000 0 из 8516 00 000 0 из 8517 00 000 0 из 8519 00 000 0 из 8521 00 000 0 из 8525 00 000 0 из 8527 00 000 0 из 8528 00 000 0 из 8531 00 000 0 из 8536 00 000 0 из 8537 00 000 0 из 9405 00 000 0 из 9503 00 000 0 из 9504 00 000 0 из 9207 00 000 0 из 9208 00 000 0 |  |  | 363000, 486000, 513840, 516000, 515630, 401700, 337000, 485380, 485500, 515600, 346100, 346800, 344000, 343000, 400000, 420000, 430000, 650000, 660000, 962000 |  |  | В соответствии с ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» |  |  | TP ТС 020/2011 ГОСТ 12252-86 ГОСТ 13109-97 ГОСТ 14777-76 ГОСТ 19542-93 ГОСТ 22012-82 ГОСТ 23611-79 ГОСТ 23872-79 ГОСТ 26169-84 ГОСТ 28279-89 ГОСТ 28751-90 ГОСТ 28934-91 ГОСТ 29073-91 ГОСТ 29157-91 ГОСТ 29178-91 ГОСТ 29180-91 ГОСТ 29192-91 ГОСТ 29205-91 ГОСТ 29254-91 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 30372-95 ГОСТ 30377-95 ГОСТ 30378-95 ГОСТ Р 50009-2000 ГОСТ 30585-98 ГОСТ 30601-97 ГОСТ 30787-2001 ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 30886-2002 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 ГОСТ Р 51317.4.1-2000 ГОСТ 30336-95 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 50030.1-2007 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ Р 50030.5.1-2005 ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.12-2002 ГОСТ Р 51317.4.15-99 СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ Р 51317.6.2-2007 ГОСТ Р 51317.6.4-2009 ГОСТ 30969-2002 IEC 61326-1:1997) ГОСТ 31216-2003 СТБ IEC 61547-2011 ГОСТ 30887-2002 ГОСТ МЭК 61812-1-2007 СТБ МЭК 61812-1-2004 ГОСТ 30805.12-2002 ГОСТ Р 52583-2006 ISO 7176-21:2003) СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ИСО 14982-2006 ГОСТ Р 52504-2005 ГОСТ МЭК 730-2-7-2002 ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94 ГОСТ Р 50652-94 СТБ МЭК 60204-31-2006 СТБ ГОСТ Р 51525-2001 ГОСТ Р 51525-99 СТБ ГОСТ Р 51516-2001 ГОСТ Р 51516-99 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60730-1-2004 IEC 60730-1:2003) СТБ МЭК 60730-2-5-2004 СТБ IEC 60730-2-8-2008 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 СТБ МЭК 60730-2-18-2006 СТБ МЭК 60870-2-1-2003 ГОСТ Р 51179-98 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 ГОСТ Р 50030.5.2-99 СТБ ГОСТ Р 50030.6.2 -2002 ГОСТ Р 50030.6.2-92 СТБ IEC 60974-10-2008 ГОСТ Р 51317.1.5-2009 СТБ МЭК 61000-2-4-2005 ГОСТ Р 51317.2.5-2000 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 ГОСТ Р 51317.3.4-2006 ГОСТ Р 51317.3.5-2006 IEC 61000-3-5:1994) СТБ МЭК 61000-3-11-2005 ГОСТ Р 51317.3.11-2006 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ Р 51317.3.12-2006 ГОСТ Р 51317.4.13-2006 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (IEC 61000-4-28:99) ГОСТ Р 51317.4.34-2007 СТБ IEC 61000-6-1-2011 IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 ГОСТ Р 51317.6.3-2009 ГОСТ Р 51317.6.5-2006 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 ГОСТ Р 51326.1-99 ГОСТ Р 51327.1-2010 СТБ IEC 61131-2-2010 СТБ IEC 61204-3-2008 ГОСТ Р 53390-2009 СТБ IEC 61851-21-2007 СТБ IEC 62040-2-2008 ГОСТ Р 53362-2009 СТБ IEC 62041-2008 СТБ ГОСТ Р 52320-2007 ГОСТ Р 52320-2005 СТБ ГОСТ Р 52321-2007 ГОСТ Р 52321-2005 СТБ ГОСТ Р 52322-2007 ГОСТ Р 52322-2005 СТБ ГОСТ Р 52323-2007 ГОСТ Р 52323-2005 СТБ ГОСТ Р 52425-2007 ГОСТ Р 52425-2005 СТБ ЕН 620-2007 СТБ EN 1155-2009 ГОСТ Р 52506-2005 ГОСТ Р 52505-2005 СТБ ЕН 12895-2006 СТБ EN 13241-1-2007 СТБ ЕН 13309-2007 ГОСТ Р 53391-2009 СТБ EN 50083-2-2008 СТБ ЕН 50270-2004 СТБ ЕН 50293-2005 СТБ EN 50370-1-2008 СТБ EN 50370-2-2008 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 СТБ ЕН 55015-2006 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 СТБ 1356-2011 СТБ 1660-2006 СТБ 1692-2009 СТБ 1697-2010 СТБ 1788-2009 ГОСТ Р 50034-92 ГОСТ Р 50628-2000 ГОСТ Р 50656-2001 ГОСТ Р 50657-94 ГОСТ Р 50746-2000 СТБ ГОСТ Р 50765-2000=ГОСТ 30784-2001 ГОСТ Р 50839-2000 ГОСТ Р 51048-97 ГОСТ Р 51097-97 ГОСТ Р 51407-99 ГОСТ Р 51699-2000 ГОСТ Р 51700-2000 ГОСТ Р 52507-2005 ГОСТ Р 52459.1−2009 ГОСТ Р 52459.2−2009 ГОСТ Р 52459.3−2009 ГОСТ Р 52459.4−2009 ГОСТ Р 52459.5−2009 ГОСТ Р 52459.6−2009 ГОСТ Р 52459.7−2009 ГОСТ Р 52459.8−2009 ГОСТ Р 52459.9−2009 ГОСТ Р 52459.10−2009 ГОСТ Р 52459.11−2009 ГОСТ Р 52459.12−2009 ГОСТ Р 52459.13−2009 ГОСТ Р 52459.14−2009 ГОСТ Р 52459.15−2009 ГОСТ Р 52459.16−2009 ГОСТ Р 52459.17−2009 ГОСТ Р 52459.18−2009 ГОСТ Р 52459.19−2009 ГОСТ Р 52459.20−2009 ГОСТ Р 52459.22−2009 ГОСТ Р 52459.23−2009 ГОСТ Р 52459.24−2009 ГОСТ Р 52459.25−2009 ГОСТ Р 52459.26−2009 ГОСТ Р 52459.27−2009 ГОСТ Р 52459.28−2009 ГОСТ Р 52459.31−2009 ГОСТ Р 52459.32−2009 ГОСТ Р 54149 – 2010 ГОСТ Р 51522.1―2011 ГОСТ Р 51522.2.1―2011 ГОСТ Р 51522.2.2―2011 ГОСТ Р 51522.2.4―2011 ГОСТ Р 52691-2006 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ Р б/н -2011 (МЭК 60050-161:1990) ГОСТ Р б/н―2011 (EN 50065-2-1:2003)* | ГОСТ 12252-86 ГОСТ 13109-97 ГОСТ 14777-76 ГОСТ 19542-93 ГОСТ 22012-82 ГОСТ 23611-79 ГОСТ 23872-79 ГОСТ 26169-84 ГОСТ 28279-89 ГОСТ 28751-90 ГОСТ 28934-91 ГОСТ 29073-91 ГОСТ 29157-91 ГОСТ 29178-91 ГОСТ 29180-91 ГОСТ 29192-91 ГОСТ 29205-91 ГОСТ 29254-91 ГОСТ 30318-95 ГОСТ 30338-95 ГОСТ 30372-95 ГОСТ 30377-95 ГОСТ 30378-95 ГОСТ Р 50009-2000 ГОСТ 30585-98 ГОСТ 30601-97 ГОСТ 30787-2001 ГОСТ 30847-2002 ГОСТ 30881-2002 ГОСТ 30886-2002 ГОСТ Р 50030.4.1-2002 ГОСТ Р 51317.4.1-2000 ГОСТ 30336-95 ГОСТ 30850.2.1-2002 ГОСТ 30850.2.2-2002 ГОСТ 30850.2.3-2002 ГОСТ Р 50030.1-2007 СТБ IEC 60947-2-2011 ГОСТ 30011.3-2002 ГОСТ Р 50030.5.1-2005 ГОСТ Р 50030.6.1-2010 ГОСТ 30804.3.8-2002 СТБ IEC 61000-4-3-2009 ГОСТ 30804.4.12-2002 ГОСТ Р 51317.4.15-99 СТБ IEC 61000-6-2-2011 ГОСТ Р 51317.6.2-2007 ГОСТ Р 51317.6.4-2009 ГОСТ 30969-2002 IEC 61326-1:1997) ГОСТ 31216-2003 СТБ IEC 61547-2011 ГОСТ 30887-2002 ГОСТ МЭК 61812-1-2007 СТБ МЭК 61812-1-2004 ГОСТ 30805.12-2002 ГОСТ Р 52583-2006 ISO 7176-21:2003) СТБ ISO 7637-1-2008 СТБ ИСО 14982-2006 ГОСТ Р 52504-2005 ГОСТ МЭК 730-2-7-2002 ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94 ГОСТ Р 50652-94 СТБ МЭК 60204-31-2006 СТБ ГОСТ Р 51525-2001 ГОСТ Р 51525-99 СТБ ГОСТ Р 51516-2001 ГОСТ Р 51516-99 СТБ МЭК 60601-1-2-2006 ГОСТ Р 50267.0.2-2005 СТБ МЭК 60730-1-2004 IEC 60730-1:2003) СТБ МЭК 60730-2-5-2004 СТБ IEC 60730-2-8-2008 СТБ МЭК 60730-2-14-2006 СТБ МЭК 60730-2-18-2006 СТБ МЭК 60870-2-1-2003 ГОСТ Р 51179-98 СТБ ГОСТ Р 50030.5.2-2003 ГОСТ Р 50030.5.2-99 СТБ ГОСТ Р 50030.6.2 -2002 ГОСТ Р 50030.6.2-92 СТБ IEC 60974-10-2008 ГОСТ Р 51317.1.5-2009 СТБ МЭК 61000-2-4-2005 ГОСТ Р 51317.2.5-2000 СТБ МЭК 61000-3-2-2006 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 СТБ IEC 61000-3-3-2011 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 ГОСТ Р 51317.3.4-2006 ГОСТ Р 51317.3.5-2006 IEC 61000-3-5:1994) СТБ МЭК 61000-3-11-2005 ГОСТ Р 51317.3.11-2006 СТБ IEC 61000-3-12-2009 ГОСТ Р 51317.3.12-2006 ГОСТ Р 51317.4.13-2006 ГОСТ Р 51317.4.14-2000 ГОСТ Р 51317.4.16-2000 ГОСТ Р 51317.4.17-2000 ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (IEC 61000-4-28:99) ГОСТ Р 51317.4.34-2007 СТБ IEC 61000-6-1-2011 IEC 61000-6-1:2005) ГОСТ Р 51317.6.1-2006 ГОСТ Р 51317.6.3-2009 ГОСТ Р 51317.6.5-2006 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 ГОСТ Р 51326.1-99 ГОСТ Р 51327.1-2010 СТБ IEC 61131-2-2010 СТБ IEC 61204-3-2008 ГОСТ Р 53390-2009 СТБ IEC 61851-21-2007 СТБ IEC 62040-2-2008 ГОСТ Р 53362-2009 СТБ IEC 62041-2008 СТБ ГОСТ Р 52320-2007 ГОСТ Р 52320-2005 СТБ ГОСТ Р 52321-2007 ГОСТ Р 52321-2005 СТБ ГОСТ Р 52322-2007 ГОСТ Р 52322-2005 СТБ ГОСТ Р 52323-2007 ГОСТ Р 52323-2005 СТБ ГОСТ Р 52425-2007 ГОСТ Р 52425-2005 СТБ ЕН 620-2007 СТБ EN 1155-2009 ГОСТ Р 52506-2005 ГОСТ Р 52505-2005 СТБ ЕН 12895-2006 СТБ EN 13241-1-2007 СТБ ЕН 13309-2007 ГОСТ Р 53391-2009 СТБ EN 50083-2-2008 СТБ ЕН 50270-2004 СТБ ЕН 50293-2005 СТБ EN 50370-1-2008 СТБ EN 50370-2-2008 СТБ EN 300 220-1-2011 СТБ EN 300 440-1-2011 ГОСТ Р 51318.11-2006 ГОСТ Р 51318.13-2006 ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 СТБ ЕН 55015-2006 СТБ ЕН 55020-2005 ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) ГОСТ 30805.24-2002 СТБ 1040-97 СТБ 1200-99 СТБ 1356-2011 СТБ 1660-2006 СТБ 1692-2009 СТБ 1697-2010 СТБ 1788-2009 ГОСТ Р 50034-92 ГОСТ Р 50628-2000 ГОСТ Р 50656-2001 ГОСТ Р 50657-94 ГОСТ Р 50746-2000 СТБ ГОСТ Р 50765-2000= ГОСТ 30784-2001 ГОСТ Р 50839-2000 ГОСТ Р 51048-97 ГОСТ Р 51097-97 ГОСТ Р 51407-99 ГОСТ Р 51699-2000 ГОСТ Р 51700-2000 ГОСТ Р 52507-2005 ГОСТ Р 52459.1−2009 ГОСТ Р 52459.2−2009 ГОСТ Р 52459.3−2009 ГОСТ Р 52459.4−2009 ГОСТ Р 52459.5−2009 ГОСТ Р 52459.6−2009 ГОСТ Р 52459.7−2009 ГОСТ Р 52459.8−2009 ГОСТ Р 52459.9−2009 ГОСТ Р 52459.10−2009 ГОСТ Р 52459.11−2009 ГОСТ Р 52459.12−2009 ГОСТ Р 52459.13−2009 ГОСТ Р 52459.14−2009 ГОСТ Р 52459.15−2009 ГОСТ Р 52459.16−2009 ГОСТ Р 52459.17−2009 ГОСТ Р 52459.18−2009 ГОСТ Р 52459.19−2009 ГОСТ Р 52459.20−2009 ГОСТ Р 52459.22−2009 ГОСТ Р 52459.23−2009 ГОСТ Р 52459.24−2009 ГОСТ Р 52459.25−2009 ГОСТ Р 52459.26−2009 ГОСТ Р 52459.27−2009 ГОСТ Р 52459.28−2009 ГОСТ Р 52459.31−2009 ГОСТ Р 52459.32−2009 ГОСТ Р 54149 – 2010 ГОСТ Р 51522.1―2011 ГОСТ Р 51522.2.1―2011 ГОСТ Р 51522.2.2―2011 ГОСТ Р 51522.2.4―2011 ГОСТ Р 52691-2006 ГОСТ Р 54102-2010 ГОСТ Р б/н -2011 (МЭК 60050-161:1990) ГОСТ Р б/н―2011 (EN 50065-2-1:2003)* |  |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 3. РАБОТЫ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ» ТР ТС 010/2011,

# УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ КТС ОТ 18.10.2011 № 823

| № п/п | Наименование объекта подтверждения соответствия | Код ТН ВЭД ТС |  | Код ОКП | Требования к объектам подтверждения соответствия |  | Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации | Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1 | Дизель генераторы | 8408100000 8408900000 8502110000 8502120000 8502130000 | 31 2000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 10150-88 ГОСТ 13822-82 ГОСТ 21671-82 ГОСТ 26658-85 ГОСТ Р 52988-2008 (ИСО 8528-10:1998) ГОСТ Р 51249-99 ГОСТ Р 51250-99 ГОСТ Р 53174-2008 ГОСТ Р 53175-2008 ГОСТ Р 53178-2008 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-200 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | ГОСТ 10150-88 ГОСТ 13822-82 ГОСТ 21671-82 ГОСТ 26658-85 ГОСТ Р 52988-2008 (ИСО 8528-10:1998) ГОСТ Р 51249-99 ГОСТ Р 51250-99 ГОСТ Р 53174-2008 ГОСТ Р 53175-2008 ГОСТ Р 53178-2008 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-200 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 СТБ ЕН 1093-1-2007 |
| 2 | Дробилки | Из 8474 8479 | 31 3112 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 3 | Тали электрические канатные и цепные | 8425110000 8415190000 | 31 7400 31 7500 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 22584-96 ГОСТ 24599-87 ГОСТ 28408-89 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 22584-96 ГОСТ 24599-87 ГОСТ 28408-89 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 4 | Вентиляторы шахтные | 8414590000 | 31 4620 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 . ГОСТ 12.2.106-85 ГОСТ 6625-85 (Разд. ГОСТ 11004-84 ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003) ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.065-81 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 24754-81 |  | ГОСТ 12.2.106-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 24754-81 ГОСТ 6625-85 ГОСТ 11004-84 ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003) ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-200 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 24754-81 |
| 5 | Оборудование пылеулавливания и пылеподавления | 8421390000 | 31 4650 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.106-85 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 24754-81 |  | ГОСТ 12.2.106-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 24754-81 |
| 6 | Компрессоры кислородные | 8414800000 | 31 4662 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.106-85 ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.052-81 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.065-81 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ГОСТ 24754-81 |  | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.052-81 |
| 7 | Приспособления для грузоподъемных операций | Из 7315 8428900000 | 31 7800 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) ГОСТ 30188-97 ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84) ГОСТ EN 818-7-2010 ГОСТ Р ЕН 818-1-2005 ГОСТ Р ЕН 818-2-2005 ГОСТ Р ЕН 818-3-2005 ГОСТ Р ЕН 818-4-2005 ГОСТ Р ЕН 818-5-2005 СТБ ЕН 1677-1-2005 СТБ ЕН 1677-2-2005 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) ГОСТ 30188-97 ГОСТ 30441-97 (ИСО 3076-84) ГОСТ EN 818-7-2010 ГОСТ Р ЕН 818-12005 ГОСТ Р ЕН 818-22005 ГОСТ Р ЕН 818-32005 ГОСТ Р ЕН 818-42005 ГОСТ Р ЕН 818-52005 СТБ ЕН 1677-1-2005 СТБ ЕН 1677-2-2005 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 8 | Электротранспорт производственный напольный безрельсовый | 8427100000 870911900 0 | 34 5310 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 18962-97 ГОСТ 24282-97 ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97) ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001) ГОСТ Р 51349-99 (ИСО 2328-93, ИСО 2330-95, ИСО 233174) ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002) ГОСТ Р 51347- 99 (ИСО 5767-92 ГОСТ Р 51348- 99 (ИСО 6292-96) ГОСТ Р 51354- 99 (ИСО 3691-80) ГОСТ Р 50609- 93 (ИСО 5766-90 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 18962-97 ГОСТ 25940-83 (ИСО 3287-78) ГОСТ 29249-2001 (ИСО 6055-97) ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001) ГОСТ Р 51349-99 (ИСО 2328-93, ИСО 2330-95, ИСО 2331-74) ГОСТ Р 53080-2008 (ЕН 13059:2002) ГОСТ 30868-2002 ГОСТ 30871-2002 ГОСТ 31202-2003 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 9 | Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее | 7309 7310 7311 7419999000 4798200000 7508900000 7611 7613 8108909000 8418690000 8419400000 8419500000 8419600000 8419800000 8419310000 8419320000 8419390000 8421100000 8421200000 8421300000 Из 8468 8474100000 8474200000 8474300000 8479800000 Из 8514 8405100000 8417800000 8479 8997 8515800000 8543300000 8543700000 | 36 1000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 20680-2002 ГОСТ 26646-90 ГОСТ 27120-86 ГОСТ 27468-92 ГОСТ 28705-90 ГОСТ 30872-2002 ГОСТ Р 51563-2000 ГОСТ Р 51564-2000 ГОСТ Р ИСО 13706-2006 ГОСТ Р 51706-2001 ГОСТ Р 51738-2001 ГОСТ Р 51931-2002 ГОСТ Р 53684-2009 ГОСТ ЕН 1050-2002 ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 ГОСТ 2.601-2006 ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.1.040-83 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.049-80 ГОСТ 12.2.051-80 ГОСТ 12.2.052-81 ГОСТ 12.2.098-84 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ Р 12.4.026-2001 СТБ ISO 14159-2011 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96) ГОСТ 30860-2002 (ЕН 842:1996, ЕН 981:1996) ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003) ГОСТ 31217-2003 (ЕН 626- 1:1994) ГОСТ ЕН 349-2002 ГОСТ ЕН 418-2002 ГОСТ ЕН 563-2002 ГОСТ ЕН 894-2-2002 ГОСТ ЕН 953-2002 ГОСТ ЕН 1005-2-2005 ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ ЕН 1088-2002 ГОСТ ЕН 1760-1-2004 ГОСТ ЕН 1837-2002 ГОСТ ИСО 8995-2002 ГОСТ ИСО 13851-2006 ГОСТ ИСО 13855-2006 ГОСТ ИСО 14123-1-2000 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009 СТБ ИСО 14122-3-2004 ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 ГОСТ Р ИСО 14738-2007 СТБ ИСО 14738-2007 ГОСТ Р ИСО 15534-1-2009 СТБ ISO 13857-2010 СТБ ЕН 547-1-2003 ГОСТ Р ЕН 547-1-2008 СТБ ЕН 547-2-2003 СТБ ЕН 547-3-2003 СТБ ЕН 574-2006 СТБ ЕН 614-1-2007 ГОСТ Р ЕН 614-1-2003 СТБ ЕН 614-2-2005 СТБ ЕН 894-1-2003 СТБ ЕН 894-3-2003 СТБ ЕН 999-2003 СТБ ЕН 1005-3-2005 СТБ ЕН 1299-2006 СТБ ЕН 12198-1-2003 СТБ ЕН 13478-2006 СТБ ИСО 13849-1- 2005 ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 СТБ ИСО 14122-1-2004 СТБ ИСО 14122-2-2004 СТБ МЭК 60204-31-2006 СТБ МЭК 61310-1-2005 СТБ МЭК 61310-2-2005 СТБ МЭК 61310-3-2005 ГОСТ 7.64-90 |  | ГОСТ 20680-2002 ГОСТ 26646-90 ГОСТ 27120-86 ГОСТ 27468-92 ГОСТ 28705-90 ГОСТ 30872-2002 ГОСТ Р 51563-2000 ГОСТ Р 51564-2000 ГОСТ Р ИСО 13706-2006 ГОСТ Р 51706-2001 ГОСТ Р 51738-2001 ГОСТ Р 51931-2002Г ГОСТ Р 53684-2009 ГОСТ ЕН 1050-2002 ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007 ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007 ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.040-83 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.4.077-79 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 30457-97 (ИСО 9414-1- 93) ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204:1995) ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871- 96) ГОСТ 30860-2002 (ЕН 842:1996, ЕН 981:1996) ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003) ГОСТ 31172-2003 (ИСО 11201:1995) ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003) ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999) ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994) ГОСТ 31276-2002 (ИСО 3743- 1:1994, ИСО 3743-2:1994) ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) ГОСТ 31217-2003 (ЕК 626- 1:1994) ГОСТ 31327-2006 ГОСТ ЕН 953-2002 ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ ЕН 1760-1-2004 ГОСТ ЕН 1837-2002 ГОСТ ИСО 8995-2002 ГОСТ ИСО 10326-1-2002 ГОСТ ИСО 13851-2006 ГОСТ ИСО 13855-2006 ГОСТ ИСО 14123-2-2001 ГОСТ ИСО 7919-1-2002 ГОСТ ИСО 7919-3-2002 ГОСТ Р МЭК 602041-2007 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р 53081-2008 (СЕН/ТО 15350:2006) ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009 ГОСТ Р ИСО 13373-2-2009 ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009 СТБ ИСО 14122-3-2004 ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009 ГОСТ Р ИСО 15534-3-2007 ГОСТ Р 53573-2009 с 01.01.2011 СТБ ISO 13857-2010 СТБ ЕН 574-2006 СТБ ЕН 614-2-2005 СТБ ЕН 999-2003 СТБ ЕН 1032-2006 СТБ ЕН 1093-1-2007 СТБ ЕН 1299-2006 СТБ ИСО 13849-1-2005 ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003 СТБ ИСО 13849-2-2005 СТБ МЭК 60204-31-2006 |
| 10 | Оборудование для переработки полимерных материалов | 8465900000 8420105000 8420900000 8477100000 8477200000 8477300000 8477400000 8477500000 8477800000 8479 8997 8419800000 8419800000 8424200000 8424 8451800000 8479800000 8419 8420 8424 8428 8465 8477 | 36 2000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.045-94 ГОСТ 11996-79 ГОСТ 14333-79 ГОСТ 14106-80 ГОСТ 15940-84 ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.1.040-83 ГОСТ 12.2.051-80 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ Р 12.4.026-2001 СТБ ISO 14159-2011 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.045-94 ГОСТ 11996-79 ГОСТ 14333-79 ГОСТ 14106-80 ГОСТ 15940-84 ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.1.040-83 ГОСТ 12.4.077-79 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ Р 12.4.026-2001 СТБ ISO 14159-2011 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 11 | Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) | Из 8413 | 36 3000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 6134-87 ГОСТ 14658-86 ГОСТ 17335-79 ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75) ГОСТ 30645-99 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | ГОСТ 3347-91 ГОСТ 6134-87 ГОСТ 14658-86 ГОСТ 17335-79 ГОСТ 22247-96 (ИСО 2858-75) ГОСТ 30645-99 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 12 | Установки воздухо-разделительные и редких газов | 7311 7613 8414 8419 | 36 4100 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 30829-2002 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 52743-2007 ГОСТ Р 52744-2007 |  | ГОСТ 30829-2002 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р 52743-2007 ГОСТ Р 52744-2007 |
| 13 | Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и массооб- менная криогенных систем и установок | 7311 7613 8419 8421 | 36 4260 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 50821-95 ГОСТ Р 51562-2000 ГОСТ Р 51707-2001 ГОСТ Р 51708-2001 ГОСТ Р 51878-2002 ГОСТ Р 52445-2005 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ Р 50821-95 ГОСТ Р 51562-2000 ГОСТ Р 51707-2001 ГОСТ Р 51708-2001 ГОСТ Р 51878-2002 ГОСТ Р 52445-2005 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 14 | Компрессоры (воздушные и газовые приводные) | 8414000000 | 36 4300 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 12.2.016.1-91 ГОСТ 12.2.110-95 ГОСТ 18517-84 ГОСТ 30938-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 54802-2011 ГОСТ Р 53737-2009 |  | ГОСТ 12.2.016-81 ГОСТ 12.2.016.1-91 ГОСТ 12.2.110-95 ГОСТ 18517-84 ГОСТ 30938-2002 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ Р 54802-2011 ГОСТ Р 53737-2009 |
| 15 | Установки холодильные | 8418 | 36 4400 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 22502-89 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 22502-89 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 16 | Оборудование для газо-пламенной обработки металлов и металлизации изделий. | Из 7310 8413 8424 8468 8482 8515800000 | 36 4500 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.008-75 ГОСТ 12.2.054.1-89 ГОСТ 13861-89 ГОСТ 30829-2002 ГОСТ Р 50379-92 ГОСТ Р 50402-92 |  | ГОСТ 12.2.008-75 ГОСТ 12.2.054.1-89 ГОСТ 13861-89 ГОСТ 30829-2002 ГОСТ Р 50379-92 ГОСТ Р 50402-92 |
| 17 | Оборудование газоочистное и пылеулавливающее | Из 8421 | 36 4600 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 50820-95 ГОСТ Р 51562-2000 ГОСТ Р 51708-2001 ГОСТ Р 50821-95 ГОСТ Р 51562-2000 ГОСТ Р 51707-2001 ГОСТ Р 51708-2001 ГОСТ Р 51878-2002 ГОСТ Р 52445-2005 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ Р 51562-2000 ГОСТ Р 51708-2001 ГОСТ Р 50821-95 ГОСТ Р 51562-2000 ГОСТ Р 51707-2001 ГОСТ Р 51708-2001 ГОСТ Р 51878-2002 ГОСТ Р 52445-2005 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 18 | Оборудование целлюлозно-бумажное | Из 8419 8421 8439 8479 | 36 5100 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 19 | Оборудование бумагоделательное | Из 8420 8439 8441 | 36 5200 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 25166-82 ГОСТ 26563-85 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 20 | Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого- разведочное | Из 7228 7304 7305 7306 7307 7308 7309 7325 8204 8207 8402 8407 8408 8411 8412 8413 8419 8425 8426 8428 8430 8431 8467 8474 8479 8481 8483 8501 8502 8516 8701 8708 9028 9032 | 36 6000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.041-79 ГОСТ 12.2.088-83 ГОСТ 12.2.108-85 ГОСТ 12.2.115-2002 ГОСТ 12.2.125-91 ГОСТ 12.2.132-93 ГОСТ 12.2.136-98 ГОСТ 12.2.228-2004 ГОСТ 15880-96 ГОСТ 26698.1-93 ГОСТ 26698.2-93 ГОСТ 30315-95 ГОСТ 30767-2002 ГОСТ 30776-2002 ГОСТ 30894-2003 ГОСТ Р 12.2.141-99 ГОСТ Р 51365-2009 ГОСТ Р 51896-2002 ГОСТ Р 53680-2009 ГОСТ Р 53683-2009 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.041-79 ГОСТ 12.2.088-83 ГОСТ 12.2.108-85 ГОСТ 12.2.115-2002 ГОСТ 12.2.125-91 ГОСТ 12.2.136-98 ГОСТ 12.2.228-2004 ГОСТ 15880-96 ГОСТ 26698.1-93 ГОСТ 26698.2-93 ГОСТ 30767-2002 ГОСТ 30776-2002 ГОСТ Р 51365-2009 ГОСТ Р 51896-2002 ГОСТ Р 53680-2009 ГОСТ Р 53683-2009 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 21 | Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения | 8414 8419 8421 8479 9024 9027 | 36 7000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 22 | Оборудование для жидкого аммиака | 7311 7613 8418 8609 9617 | 36 9300 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 15860-84 ГОСТ Р 52630-2006 ГОСТ 12.2.085-2002 ГОСТ 12.2.003-91 |  | ГОСТ Р 52630-2006 ГОСТ 15860-84 |
| 23 | Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды | Из 8421 | 36 9710 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 51871-2002 ГОСТ 26646-90 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ Р 51871-2002 ГОСТ 26646-90 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 24 | Арматура промышленная трубопроводная. Сильфоны. | Из 7307 8412 8481 | 37 0000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 53672-2009 ГОСТ Р 52760-2007 ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ Р 54808-2011 ГОСТ 31294-2005 ГОСТ 12893-2005 ГОСТ 53673-2009 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 53671-2009 ГОСТ 22309-77 ГОСТ 9887-70 ГОСТ 21744-83 ГОСТ 27036-86 ГОСТ 28697-90 ГОСТ 30780-2002 ГОСТ 12.2.063* |  | ГОСТ Р 53402-2009 ГОСТ Р 52760-2007 ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ Р 54808-2011 ГОСТ 31294-2005 ГОСТ 12893-2005 ГОСТ 53673-2009 ГОСТ 21345-2005 ГОСТ 53671-2009 ГОСТ 22309-77 ГОСТ 9887-70 ГОСТ 21744-83 ГОСТ 27036-86 ГОСТ 28697-90 ГОСТ 30780-2002 ГОСТ 12.2.063* |
| *Не действует на территории РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Станки металлообрабатывающие | Из 8456 8457 8458 8459 8460 8461 | 38 1000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.009-99 ГОСТ 12.2.048-80 ГОСТ 12.2.107-85 ГОСТ 7599-82 ГОСТ 30685-2000 ГОСТ ЕН 1550-2002 ГОСТ ЕН 12415-2006 ГОСТ ЕН 12417-2006 ГОСТ ЕН 12478-2006 ГОСТ ЕН 12626-2006 ГОСТ ЕН 13128-2006 ГОСТ Р 50786-95 ГОСТ Р ЕН 12717-2006 СТБ ЕН 12717-2005 ГОСТ Р ЕН 12840-2006 ГОСТ Р ЕН 12957-2007 ГОСТ Р ЕН 13218-2006 СТБ ЕН 13218-2005 ГОСТ Р ЕН 13788-2007 ГОСТ Р ЕН 13898-2009 СТБ ЕН 12348-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.048-80 ГОСТ 12.2.107-85 ГОСТ 7599-82 ГОСТ 30685-2000 ГОСТ 30824-2002 ГОСТ ИСО 230-5-2002 ГОСТ ЕН 1550-2002 ГОСТ ЕН 12415-2006 ГОСТ ЕН 12417-2006 ГОСТ ЕН 12478-2006 ГОСТ ЕН 12626-2006 ГОСТ ЕН 13128-2006 ГОСТ Р 51101-97 ГОСТ Р ЕН 12717-2006 СТБ ЕН 12717-2005 ГОСТ Р ЕН 12840-2006 ГОСТ Р ЕН 12957-2007 ГОСТ Р ЕН 13218-2006 СТБ ЕН 13218-2005 ГОСТ Р ЕН 13788-2007 ГОСТ Р ЕН 13898-2009 СТБ ЕН 12348-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 26 | Машины кузнечно-прессовые | Из 8462 8463 | 38 2000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.017-93 ГОСТ 12.2.055-81 ГОСТ 6113-84 ГОСТ 8390-84 ГОСТ Р 50573-93 ГОСТ Р 53010-2008 (ЕН 693:2001) СТБ ЕН 692-2006 ГОСТ ИСО 13851-2006 СТБ ЕН 571-2006 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.017-93 ГОСТ 12.2.055-81 ГОСТ 6113-84 ГОСТ 8390-84 ГОСТ Р 50573-93 ГОСТ Р 53010-2008 (ЕН 693:2001) СТБ ЕН 692-2006 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 27 | Оборудование деревообрабатывающее (кроме cтанков деревообрабатываюих бытовых) | Из 8465 | 38 3000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.026.0-93 ГОСТ 25223-82 ГОСТ 30824-2002 ГОСТ ИСО 230-52002 СТБ EN 1870-10-2007 СТБ EN 1870-11-2007 СТБ EN 1870-12-2007 СТБ EN 1870-15-2007 СТБ EN 1870-16-2007 СТБ ЕН 848-1-2004 СТБ ЕН 848-2-2004 СТБ ЕН 848-3-2004 СТБ ЕН 859-2003 СТБ ЕН 860-2003 СТБ ЕН 861-2004 СТБ ЕН 940-2004 СТБ ЕН 1870-1-2005 СТБ ЕН 1870-2-2006 СТБ ЕН 1870-3-2006 СТБ ЕН 1870-4-2006 СТБ ЕН 1870-5-2006 СТБ ЕН 1870-6-2006 СТБ ЕН 1870-7-2006 СТБ ЕН 1870-8-2006 СТБ ЕН 1870-9-2007 СТБ ЕН 12750-2004 ГОСТ Р 51101-97 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.026.0-93 ГОСТ 25223-82 ГОСТ 30824-2002 ГОСТ ИСО 230-52002 СТБ EN 1870-10-2007 СТБ EN 1870-11-2007 СТБ EN 1870-12-2007 СТБ EN 1870-15-2007 СТБ EN 1870-16-2007 СТБ ЕН 848-1-2004 СТБ ЕН 848-2-2004 СТБ ЕН 848-3-2004 СТБ ЕН 859-2003 СТБ ЕН 860-2003 СТБ ЕН 861-2004 СТБ ЕН 940-2004 СТБ ЕН 1870-1-2005 СТБ ЕН 1870-2-2006 СТБ ЕН 1870-3-2006 СТБ ЕН 1870-4-2006 СТБ ЕН 1870-5-2006 СТБ ЕН 1870-6-2006 СТБ ЕН 1870-7-2006 СТБ ЕН 1870-8-2006 СТБ ЕН 1870-9-2007 СТБ ЕН 12750-2004 ГОСТ Р 51101-97 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 28 | Станки деревообрабатывающие бытовые | 8465100000 8659900000 | 38 3100 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 50787-95 ГОСТ 25223-82 СТБ ЕН 859-2003 СТБ ЕН 861-2004 СТБ ЕН 1870-6-2006 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ Р 12.4.026-2001 СТБ ISO 14159-2011 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ ЕН 1037-2002 |  | ГОСТ 12.2.026.0-93 ГОСТ 25223-82 СТБ ЕН 859-2003 СТБ ЕН 861-2004 СТБ ЕН 1870-6-2006 ГОСТ 30824-2002 ГОСТ Р 51101-97 ГОСТ 30824-2002 ГОСТ Р 51101-97 ГОСТ ИСО 230-5-2002 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 29 | Оборудование технологическое для литейного производства | Из 8454 | 38 4000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.046.0-2004 ГОСТ 15595-84 ГОСТ 30443-97 ГОСТ 10580-2006 ГОСТ 30573-98 ГОСТ 30647-99 ГОСТ Р 53028-2008 СТБ ЕН 710-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.046.0-2004 ГОСТ 15595-84 ГОСТ 30443-97 ГОСТ 10580-2006 ГОСТ 30573-98 ГОСТ 30647-99 ГОСТ Р 53028-2008 СТБ ЕН 710-2004 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 30 | Оборудование для сварки и газотермического напыления | Из 7308 7326 7419 8414 8417 8421 8455 8456 8460 6462 8468 8479 8514 8515 9403 | 38 6000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.008-75 ГОСТ 12.2.007.8-75 ГОСТ 12.1.035-81 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.008-75 ГОСТ 12.2.007.8-75 ГОСТ 12.1.035-81 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 31 | Отрезные и порезные фрезы из быстрорежущей стали | Из 8207 | 39 1836 39 1837 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 51140-98 |  | ГОСТ Р 51140-98 |
| 32 | Фрезы твердосплавные | Из 8207 | 39 1850 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 51140-98 |  | ГОСТ Р 51140-98 |
| 33 | Фрезы с многогранными твердосплавными пластинами | Из 8207 | 39 1850 39 1890 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 51140-98 |  | ГОСТ Р 51140-98 |
| 34 | Резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами | Из 8207 | 39 2130 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 51140-98 |  | ГОСТ Р 51140-98 |
| 35 | Резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами | Из 8207 | 39 2150 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 51140-98 |  | ГОСТ Р 51140-98 |
| 36 | Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов | Из 8202 | 39 2200 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 9769-79 |  | ГОСТ 9769-79 |
| 37 | Инструмент слесарно- монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В | Из 8203 8204 8205 | 39 2640 39 2663 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 11516-94 ГОСТ 21010-75 |  | ГОСТ 11516-94 ГОСТ 21010-75 |
| 38 | Фрезы дереворежущие насадные с затылованными зубьями | Из 8207 | 39 5200 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 22749-77 |  | ГОСТ 22749-77 |
| 39 | Фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава | Из 8207 | 39 5270 39 5280 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 11291-81 ГОСТ Р 52419-2005 |  | ГОСТ 11291-81 ГОСТ Р 52419-2005 |
| 40 | Фрезы насадные цилиндрические сборные | Из 8207 | 39 5271 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 13932-80 |  | ГОСТ 13932-80 |
| 41 | Инструмент из природных и синтетических алмазов: - круги алмазные шлифовальные; - круги алмазные отрезные | 6804 00 000 0 6805 00 000 0 | 39 7100 39 7200 |  |  | Требования безопасности в соответствие с Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ Р 53001-2008 |  | ГОСТ 16181-82 ГОСТ 30352-96 ГОСТ 17006-80 ГОСТ Р 54011-2010 |
| 42 | Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора): - круги шлифовальные. | 6804 00 000 0 6805 00 000 0 | 39 7700 |  |  | Требования безопасности в соответствие с Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ГОСТ Р 53001-2008 |  | ГОСТ 16181-82. ГОСТ 30352-96. ГОСТ Р 53001-2008 ГОСТ 17006-80. ГОСТ 24106-80. ГОСТ Р 54011-2010 |
| 43 | Круги шлифовальные | Из 6804 | 39 8100 39 8200 39 8300 39 8400 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 53001-2008 ГОСТ 16181-82 ГОСТ 30352-96 ГОСТ 17006-80 ГОСТ 24106-80 ГОСТ 16115-88 ГОСТ 10110-87 ГОСТ 30513-97 |  | ГОСТ Р 53001-2008 ГОСТ 16181-82 ГОСТ 30352-96 ГОСТ 17006-80 ГОСТ 24106-80 ГОСТ 16115-88 ГОСТ 10110-87 ГОСТ 30513-97 |
| 44 | Круги шлифовальные, в том числе для ручных машин | Из 6804 | 39 8100 39 8200 39 8300 39 8400 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 52781-2007 ГОСТ 23182-78 ГОСТ Р 53410-2009 ГОСТ Р 52588-2006 ГОСТ 30513-97 |  | ГОСТ Р 52781-2007 ГОСТ 23182-78 ГОСТ Р 53410-2009 ГОСТ Р 52588-2006 ГОСТ 30513-97 |
| 45 | Круги отрезные | Из 6804 | 39 8200 39 8300 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 52588-2006 ГОСТ 21963-2002 ГОСТ 30513-97 |  | ГОСТ Р 52588-2006 ГОСТ 21963-2002 ГОСТ 30513-97 |
| 46 | Круги полировальные | Из 6804 | 39 8200 39 8300 39 8400 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 52588-2006 ГОСТ 30513-97 |  | ГОСТ Р 52588-2006 ГОСТ 30513-97 |
| 47 | Круги шлифовальные лепестковые | Из 6804 | 39 8500 39 8600 39 8700 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 52588-2006 ГОСТ 30513-97 |  | ГОСТ Р 52588-2006 ГОСТ 30513-97 |
| 48 | Ленты шлифовальные бесконечные | Из 6804 | 39 8500 39 8600 39 7000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 22776-77 |  | ГОСТ 22776-77 |
| 49 | Диски шлифовальные фибровые | Из 6804 | 39 8700 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 52588-2006 ГОСТ 8692-88 |  | ГОСТ Р 52588-2006 ГОСТ 8692-88 |
| 50 | Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов | 8425000000 | 45 7700 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ГОСТ Р 51151-98 ГОСТ Р 27334-87 |  | ГОСТ Р 51151-98 ГОСТ Р 27334-87 |
| 51 | Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в т.ч. электрические | 7322000000 8419000000 8421000000 8432000000 8433000000 8436000000 8467220000 8467290000 846781000 0 846789000 0 8478000000 8516000000 | 47 3700 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.042-91 ГОСТ 28708-2001 ГОСТ Р ИСО 11449-99 ГОСТ Р 51389-99 ГОСТ 12.2.104-84 ГОСТ 23173-96 ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997) ГОСТ ИСО 7918-2002 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1-2001) ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 12.1.005-88 |  | ГОСТ 12.2.042-91 ГОСТ 28708-2001 ГОСТ Р ИСО 11449-99 ГОСТ Р 51389-99 ГОСТ 12.2.104-84 ГОСТ 23173-96 ГОСТ 31183-2002 (ИСО 11806:1997) ГОСТ ИСО 7918-2002 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 26336-84 (ИСО 3767-1-82, ИСО 3767-2-82, ИСО 3767-3-88) ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1-2001) ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99 ГОСТ 31316-2006 ГОСТ Р 52893-2007 ГОСТ Р ИСО 22868-2007 ГОСТ 31172-2003 ГОСТ Р 51401-99 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ Р 51838-2001 СТБ ЕН 1093-1-2007 |
| 52 | Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | 8428300000 8436100000 8438800000 8716200000 | 47 4000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.042-91 ГОСТ 23708-84 ГОСТ 28098-89 СТБ EN 703-2010 ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.1.040-83 ГОСТ 12.2.051-80 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ Р 12.4.026-2001 СТБ ISO 14159-2011 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.042-91 ГОСТ 23708-84 СТБ EN 703-2010 ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.040-83 ГОСТ 12.4.077-79 ГОСТ 12.2.061-81 ГОСТ 12.2.062-81 ГОСТ 12.2.064-81 ГОСТ Р 12.4.026-2001 СТБ ISO 14159-2011 ГОСТ 12.4.040-78 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ ЕН 1037-2002 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 53 | Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей. | Из 8413 8429 8430 8474 8479 8704 | 48 2000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.011-75 ГОСТ 27336-93 ГОСТ 27338-93 ГОСТ 27339-93 ГОСТ 27614-93 ГОСТ 27811-95 ГОСТ 27816-88 ГОСТ 21915-93 ГОСТ 27945-95 СТБ EN 536-2007 СТБ EN 13020-2008 СТБ ЕН 500-1-2003 СТБ ЕН 500-2-2004 СТБ ЕН 500-4-2004 СТБ ЕН 13019-2006 СТБ ЕН 13021-2006 СТБ ЕН 13524-2007 ГОСТ Р 51666-2000 ГОСТ Р 52156-2003 ГОСТ Р 51922-2002 ГОСТ 17.2.2.02-98 ГОСТ 17.2.2.05-97 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 |  | ГОСТ 16349-85 ГОСТ 27336-93 ГОСТ 27338-93 ГОСТ 27339-93 ГОСТ 27598-94 ГОСТ 27614-93 ГОСТ 27811-95 ГОСТ 27816-88 ГОСТ 21915-93 ГОСТ 27945-95 СТБ EN 536-2007 СТБ EN 13020-2008 СТБ ЕН 500-1-2003 СТБ ЕН 500-2-2004 СТБ ЕН 500-4-2004 СТБ ЕН 13019-2006 СТБ ЕН 13021-2006 СТБ ЕН 13524-2007 ГОСТ Р 51666-2000 ГОСТ Р 52156-2003 ГОСТ Р 51922-2002 ГОСТ 17.2.2.02-98 ГОСТ 17.2.2.05-97 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 СТБ ЕН 1093-1-2007 |
| 54 | Оборудование и машины строительные | Из 8425 8426 8427 8428 8430 | 48 3000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 26055-84 ГОСТ 27336-93 ГОСТ 27338-93 ГОСТ 27339-93 ГОСТ 27614-93 ГОСТ 29168-91 ГОСТ Р 50950-96 ГОСТ Р 51041-97 ГОСТ Р 51363-99 ГОСТ Р 51601-2000 ГОСТ Р 51602-2000 ГОСТ Р 51803-2001 СТБ 1208-2000 СТБ EN 12158-1-2008 СТБ EN 12158-2-2008 СТБ EN 12159-2010 СТБ EN 12001-2008 ГОСТ 17.2.2.02-98 ГОСТ 17.2.2.05-97 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 |  | ГОСТ 27336-93 ГОСТ 27338-93 ГОСТ 27339-93 ГОСТ 27614-93 ГОСТ 29168-91 ГОСТ Р 50950-96 ГОСТ Р 51041-97 ГОСТ Р 51363-99 ГОСТ Р 51601-2000 ГОСТ Р 51602-2000 ГОСТ Р 51803-2001 СТБ 1208-2000 СТБ EN 12158-1-2008 СТБ EN 12158-2-2008 СТБ EN 12159-2010 СТБ EN 12001-2008 ГОСТ 17.2.2.02-98 ГОСТ 17.2.2.05-97 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 СТБ ЕН 1093-1-2007 |
| 55 | Инструмент механизирован- ный в т.ч. электрический | 8467000000 8479000000 | 48 3330 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12633-90 ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984) ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89) ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) ГОСТ МЭК 61029-1-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-6-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-8-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745-2- 12-82) ГОСТ Р 50637-94 (МЭК 745-2-9- 84) ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15- 84) ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2- 17-89) ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2- 7-89) ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2- 16-93) ГОСТ МЭК 61029-1-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-6-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-8-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745-2- 12-82) ГОСТ Р 50637-94 (МЭК 745-2-9- 84) ГОСТ Р МЭК 1029-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96 ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 (с 01.01.2011) ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5- 2007 СТБ МЭК 607452-5-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 (с 01.01.2011) ГОСТ Р МЭК 60745-2-112008 ГОСТ Р МЭК 60745-2-142007 СТБ 1208-2000 СТБ ЕН 792-1-2007 СТ ЕН 792-2-2007 СТБ ЕН 792-3-2007 СТБ ЕН 792-4-2006 СТБ ЕН 792-5-2006 СТБ ЕН 792-6-2006 СТБ ЕН 792-7-2007 СТБ ЕН 792-8-2007 СТБ ЕН 792-9-2007 СТБ ЕН 792-10-2007 СТБ ЕН 792-11-2007 СТБ ЕН 792-12-2007 СТБ ЕН 792-13-2007 СТБ МЭК 60745-2-2-2006 СТБ EN 12001-2008 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |  | ГОСТ 12.2.010-75 ГОСТ 12633-90 ГОСТ 10084-73 ГОСТ 12.2.013.3-2002 (МЭК 60745-2-3:1984) ГОСТ 12.2.030-2000 ГОСТ 17770-86 ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2-15-84) ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745-2-17-89) ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745-2-16-93) ГОСТ МЭК 61029-1-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-6-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-8-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745- 2-12-82) ГОСТ Р 50637-94 (МЭК 745-2- 9-84) ГОСТ 30505-97 (МЭК 745-2- 15-84) ГОСТ 30699-2001 (МЭК 745- 2-17-89) ГОСТ 30700-2000 (МЭК 745- 2-7-89) ГОСТ 30701-2001 (МЭК 745- 2-16-93) ГОСТ МЭК 61029-1-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-4-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-6-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-8-2002 ГОСТ МЭК 1029-2-9-2002 ГОСТ Р 50615-93 (МЭК 745- 2-12-82) ГОСТ Р 50637-94 (МЭК 745-2- 9-84) ГОСТ Р МЭК 1029-2-1-95 ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95 ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96 ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96 ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009 (с 01.01.2011) ГОСТ Р МЭК 60745-2-1-2006 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-4-2008 ГОСТ Р МЭК 60745-2-5- 2007 СТБ МЭК 607452-5-2006 ГОСТ Р МЭК 60745-2-6-2007 ГОСТ Р МЭК 60745-2-8-2009 (с 01.01.2011) ГОСТ Р МЭК 60745-2-112008 ГОСТ Р МЭК 60745-2-142007 СТБ 1208-2000 СТБ ЕН 792-1-2007 СТ ЕН 792-2-2007 СТБ ЕН 792-3-2007 СТБ ЕН 792-4-2006 СТБ ЕН 792-5-2006 СТБ ЕН 792-6-2006 СТБ ЕН 792-7-2007 СТБ ЕН 792-8-2007 СТБ ЕН 792-9-2007 СТБ ЕН 792-10-2007 СТБ ЕН 792-11-2007 СТБ ЕН 792-12-2007 СТБ ЕН 792-13-2007 СТБ МЭК 60745-2-2-2006 СТБ EN 12001-2008 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ Р 51838-2001 СТБ ЕН 1093-1-2007 |
| 56 | Оборудование для промышленности строительных материалов | Из 8417 8464 8474 | 48 4000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 10037-83 ГОСТ 12.2.100-97 ГОСТ 6937-91 ГОСТ 7090-72 ГОСТ 9231-80 ГОСТ 10141-91 ГОСТ 12367-85 ГОСТ 12375-70 ГОСТ 12376-71 ГОСТ 27412-93 ГОСТ 27636-95 ГОСТ 30540-97 ГОСТ 27636-95 ГОСТ 28122-95 ГОСТ 28541-95 ГОСТ 30369-96 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 10037-83 ГОСТ 12.2.100-97 ГОСТ 10037-83 ГОСТ 7090-72 ГОСТ 9231-80 ГОСТ 12367-85 ГОСТ 12375-70 ГОСТ 12376-71 ГОСТ 27412-93 ГОСТ 27636-95 ГОСТ 30540-97 ГОСТ 27636-95 ГОСТ 28122-95 ГОСТ 28541-95 ГОСТ 30369-96 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 57 | Пилы бензомоторные | 8467810000 | 48 5111 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ Р 50060-98 ГОСТ 30411-2001 (ИСО 6535-91) ГОСТ Р ИСО 7914-99 ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92) ГОСТ 30725-2001 (ИСО 7915-91) ГОСТ 31348-2007 ГОСТ Р ИСО 22868-2007 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 12.1.005-88 |  | ГОСТ Р 50060-98 ГОСТ 30411-2001 (ИСО 6535-91) ГОСТ Р ИСО 7914-99 ГОСТ 30723-2001 (ИСО 6533-93, ИСО 6534-92) ГОСТ 30725-2001 (ИСО 7915-91) ГОСТ 31348-2007 ГОСТ Р ИСО 22868-2007 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ 12.1.005-88 СТБ ЕН 1093-1-2007 |
| 58 | Пилы цепные электрические | 8467221000 | 48 5144 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 Статья 4 и 5. Приложение 1 ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) ГОСТ 12.2.030-2000 (Разд.4) ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.2.104-84 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |  | ГОСТ 30506-97 (МЭК 745-2-13-89) ГОСТ 12.2.013.0-91 (МЭК 745-1-82) ГОСТ 12.2.030-2000 (Разд.4) ГОСТ 17770-86 ГОСТ 12.2.104-84 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) ГОСТ Р 51838-2001 |
| 59 | Оборудование технологическое для торфяной промышленности | Из 8430 | 48 5200 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 17.2.2.02-98 ГОСТ 17.2.2.05-97 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 |  | ГОСТ 17.2.2.02-98 ГОСТ 17.2.2.05-97 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 СТБ ЕН 1093-1-2007 |
| 60 | Машины и оборудование для коммунального хозяйства | Из 8704 8705 8709 8479 8508 | 48 5300 48 5900 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 СТБ EN 1501-1-2007 СТБ EN 1501-2-2008 СТБ ГОСТ Р 50631-2002 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89 |  | СТБ EN 1501-1-2007 СТБ EN 1501-2-2008 ГОСТ 23080-78 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |
| 61 | Оборудование прачечное промышленное | Из 8450 8451 | 48 5500 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83) ГОСТ 27457-93 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |  | ГОСТ 27457-93 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |
| 62 | Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и твердом топливе | Из 7321 8403 8419 | 48 5812 48 5814 48 5822 48 5824 49 3300 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 22992-82 ГОСТ 9817-95 ГОСТ Р 52133-2003 |  | ГОСТ 22992-82 ГОСТ 9817-95 ГОСТ Р 52133-2003 |
| 63 | Вентиляторы промышленные | Из 8414 | 48 6100 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 5976-90 ГОСТ 9725-82 ГОСТ 6625-85 ГОСТ 11004-84 ГОСТ 11442-90 ГОСТ 24814-81 ГОСТ 24857-81 ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003 |  | ГОСТ 5976-90 ГОСТ 9725-82 ГОСТ 6625-85 ГОСТ 11004-84 ГОСТ 11442-90 ГОСТ 24814-81 ГОСТ 24857-81 ГОСТ 31351-2007 (ИСО 14695:2003) ГОСТ 31352-2007 (ИСО 5136:2003) ГОСТ 31353.1-2007 (ИСО 13347-1:2004) ГОСТ 31353.2-2007 (ИСО 13347-2:2004) ГОСТ 31353.3-2007 (ИСО 13347-3:2004) ГОСТ 31353.4-2007 (ИСО 13347-4:2004) |
| 64 | Кондиционеры промышленные | Из 8415 | 48 6200 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 30646-99 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 СТБ EN 14511-4-2009 |  | ГОСТ 30646-99 ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 ГОСТ Р 52894.1-2007 (ИСО 13261-1:1998) ГОСТ Р 52894.2-2007 (ИСО 13261-2:1998) СТБ EN 14511-2-2009 СТБ EN 14511-3-2009 |
| 65 | Воздухонагреватели и воздухоохладители | Из 7322 8419 8479 8516 | 48 6400 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 31284-2004 ГОСТ Р 51625-2000 ГОСТ Р 50670-94 |  | ГОСТ 26548-85 ГОСТ 31284-2004 |
| 66 | Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе | Из 8402 8403 | 49 3100 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 20548-87 ГОСТ Р 51382-99 ГОСТ Р 51733-2001 ГОСТ 30735-2001 ГОСТ 10617-83 ГОСТ Р 56634-2009 |  | ГОСТ 20548-87 ГОСТ Р 51382-99 ОСТ Р 51733-2001 ГОСТ 30735-2001 ГОСТ 10617-83 ОСТ Р 56634-2009 |
| 67 | Оборудование технологическое для легкой промышленности | Из 8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452 8453 8445 8447 | 51 1000 (Кроме з/ч) |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.123-90 ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 6737-80 ГОСТ 9193-77 ГОСТ 12167-82 ГОСТ 19716-81 ГОСТ 24824-88 ГОСТ 27126-86 ГОСТ 27274-87 ГОСТ 27288-87 ГОСТ 27295-87 ГОСТ 27443-87 СТБ 1357-2002 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 6737-80 ГОСТ 9193-77 ГОСТ 12167-82 ГОСТ 19716-81 ГОСТ 24824-88 ГОСТ 27295-87 ГОСТ 31180-2002 (ИСО 8232:1988) СТБ 1357-2002 ГОСТ Р 52990.1-2008 (ИСО 9902-1:2001) ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 68 | Оборудование технологическое для текстильной промышленности | Из 8444 8445 8447 8446 8449 8451 8452 | 51 1200 (Кроме з/ч) |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.123-90 ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 6737-80 ГОСТ 9193-77 ГОСТ 12167-82 ГОСТ 19716-81 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.138-97 ГОСТ 6737-80 ГОСТ 9193-77 ГОСТ 12167-82 ГОСТ 19716-81 ГОСТ Р 52990.1-2008 (ИСО 9902-1:2001) ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 69 | Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей | Из 8444 8445 | 51 2000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 6737-80 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 6737-80 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 70 | Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности | Из 8413 8417 8418 8419 8420 8421 8422 8428 8434 8435 8437 8438 8441 8462 8474 8477 8478 8479 8515 8541 | 51 3000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 Статья 4 и 5. Приложение 1 и 2 ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 12.2.135-95 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 12027-93 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 20258-95 ГОСТ 21253-75 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 28107-89 ГОСТ 28110-89 ГОСТ 28112-89 ГОСТ 28531-90 ГОСТ 28532-90 ГОСТ 28535-90 ГОСТ 28693-90 ГОСТ 29065-91 ГОСТ 30146-95 ГОСТ 30150-96 ГОСТ 30316-95 ГОСТ Р 50612-93 ГОСТ Р 50620-93 ГОСТ Р 53140-2008 (ЕН 12043:2000) ГОСТ Р 53473-2009 (ЕН 12041:2000) ГОСТ Р 53474-2009 (ЕН 12268:2003) ГОСТ Р 53475-2009 (ЕН 12267:2003) ГОСТ Р 53476-2009 (ЕН 13871:2005) ГОСТ Р 53477-2009 (ЕН 1674:2000) ГОСТ Р 53478-2009 (ЕН 453:2000) СТБ EN 1672-2-2008 СТБ EN 1678-2008 СТБ EN 12463-2010 СТБ EN 12852-2009 СТБ EN 12855-2008 СТБ EN 13951-2009 СТБ ЕН 453-2004 СТБ ЕН 454-2004 СТБ ЕН 12853-2007 СТБ ЕН 12854-2007 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 3347-91 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 20258-95 ГОСТ 21253-75 ГОСТ 24885-91 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 28107-89 ГОСТ 29065-91 ГОСТ 30146-95 ГОСТ 30150-96 ГОСТ 30316-95 ГОСТ Р 53140-2008 (ЕН 12043:2000) ГОСТ Р 53473-2009 (ЕН 12041:2000) ГОСТ Р 53474-2009 (ЕН 12268:2003) ГОСТ Р 53475-2009 (ЕН 12267:2003) ГОСТ Р 53476-2009 (ЕН 13871:2005) ГОСТ Р 53477-2009 (ЕН 1674:2000) ГОСТ Р 53478-2009 (ЕН 453:2000) СТБ EN 1672-2-2008 СТБ EN 1678-2008 СТБ EN 12463-2010 СТБ EN 12852-2009 СТБ EN 12855-2008 СТБ EN 13951-2009 СТБ ЕН 453-2004 СТБ ЕН 454-2004 СТБ ЕН 12853-2007 СТБ ЕН 12854-2007 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 71 | Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности, промышленности минеральных удобрений и ядовитых химикатов | 8414 8419 8421 8422 8428 8436 8437 8438 | 514100- 514400-51 4600 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 Статья 4 и 5. Приложение 1 и 2 ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 27962-88 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.124-90 ГОСТ 18518-80 ГОСТ 26582-85 ГОСТ 27962-88 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 72 | Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков | 8418000000 8419000000 8422000000 8428000000 8438000000 8470000000 8516000000 9027000000 | 51 5100 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 27440-87 ГОСТ Р 12.2.142-99 ГОСТ 22502-89 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335-2- 36-86) ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335-2- 38-86) ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335-2- 48-88) ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335-2- 49-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335-2- 50-89) ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335-2- 62-90) ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335-2- 63-91) ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2- 64-91) ГОСТ 27684-88 ГОСТ Р 50704-94 ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2- 39-94) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2- 42-94) ГОСТ Р 51373-99 (МЭК 60335-2- 47-95) ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2- 58-95) ГОСТ Р 51375-99 (МЭК 60335-2- 37-94) ГОСТ Р 12.2.142-99 ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.2.24-2007 ГОСТ Р 52161.2.34-2009 ГОСТ 19930-91 ГОСТ 28116-95 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |  | ГОСТ 12.2.092-94 ГОСТ 14227-97 ГОСТ 27440-87 ГОСТ 22502-89 ГОСТ 23833-95 ГОСТ 27440-87 ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 27570.34-92 (МЭК 335- 2-36-86) ГОСТ 27570.36-92 (МЭК 335- 2-38-86) ГОСТ 27570.41-92 (МЭК 335- 2-48-88) ГОСТ 27570.42-92 (МЭК 335- 2-49-88) ГОСТ 27570.43-92 (МЭК 335- 2-50-89) ГОСТ 27570.51-95 (МЭК 335- 2-62-90) ГОСТ 27570.52-95 (МЭК 335- 2-63-91) ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335- 2-64-91) ГОСТ 27684-88 ГОСТ 30405-96 ГОСТ 30406-96 ГОСТ Р 50704-94 ГОСТ Р 51366-99 (МЭК 60335-2-39-94) ГОСТ Р 51367-99 (МЭК 60335-2-42-94) ГОСТ Р 51373-99 (МЭК 60335-2-47-95) ГОСТ Р 51374-99 (МЭК 60335-2-58-95) ГОСТ Р 51375-99 (МЭК 60335-2-37-94) ГОСТ Р 12.2.142-99 ГОСТ Р 51360-99 ГОСТ Р 52161.1-2004 ГОСТ Р МЭК 335-1-94 ГОСТ Р 52161.2.24-2007 ГОСТ Р МЭК 60335-234-2000 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |
| 73 | Оборудование полиграфическое | Из 8440 8441 8442 8443 | 51 6000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 СТБ 1568-2005 ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ Р ЕН 1010-1-2009 ГОСТ Р ЕН 1010-3-2009 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | СТБ 1568-2005 СТБ 1783-2007 ГОСТ Р 12.2.133-97 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |
| 74 | Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности. | Из 8475 8477 | 51 7000 |  |  | Требования Безопасности ТР ТС 010/2011 Статья 4,5 Приложением № 1 к ТР ТС 010/2011 | ТР ТС 010/2011 ГОСТ 12.2.015-93 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.003-91 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 |  | ГОСТ 12.2.015-93 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 ГОСТ Р 51838-2001 |

# РАЗДЕЛ 4. РАБОТЫ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ» ТР ТС 012/2011, УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ КТС ОТ 18.10.2011г. № 825 .

| № п/п | Наименование объекта подтверждения соответствия | Код ТН ВЭД ТС<*> | Код ОК | Требования к объектам подтверждения соответствия | Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации | Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Оборудование электрическое групп I и II для работы во взрывоопасных газовых средах | из 85 из 90 из 91 из 94 | 31 0000 33 0000 34 0000 35 0000 36 0000 37 0000 40 0000 41 0000 42 0000 43 0000 44 0000 45 0000 48 0000 64 0000 65 0000 66 0000 80 0000 | Показатели взрывобезопасности в соответствии с Приложением 1 к ТР ТС 012/2011 | ГОСТ 22782.3-77 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60079-1А-75) ГОСТ Р 51330.3-99 ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95) ГОСТ Р 51330.8-99 ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-98) ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) ГОСТ Р 51330.12-99 (МЭК 60079-13-82) ГОСТ Р 51330.13-99(МЭК 60079-14-96) ГОСТ Р 51330.14-99 ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) ГОСТ Р 51330.16-99 (МЭК 60079-17-96) ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) ГОСТ Р 51330.18-99(МЭК 60079-19-93) ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) ГОСТ Р 51330.20-99 ГОСТ Р 52065-2007(МЭК 62013-1:2005) ГОСТ Р 52066-2007(МЭК 62013-2:2005) ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0-2004) ГОСТ Р 52350.5-2006 (МЭК 60079-5:2007) ГОСТ Р 52350.6-2006 (МЭК 60079-6:2007) ГОСТ Р 52350.7-2005 (МЭК 60079-7) ГОСТ Р 52350.10-2005(МЭК 60079-11:2002) ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006) ГОСТ Р 52350.15-2005 (МЭК 60079-15:2005) ГОСТ Р 52350.17-2006(МЭК 60079-17:2002) ГОСТ Р 52350.18-2006 (МЭК 60079-18:2004) ГОСТ Р 52350.19-2007(МЭК 60079-19:2006) ГОСТ Р 52350.25-2006(МЭК 60079-25:2003) ГОСТ Р 52350.26-2007 (МЭК 60079-19:2006) ГОСТ Р 52350.28-2007(МЭК 60079-28:2006) ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29.1:2007) ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29.2:2007) ГОСТ Р 52350.29.4-2011 ГОСТ Р МЭК 60050-426-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-2-2009 ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-13-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-17-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-18-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-25-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-27-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-30-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60079-30-2-2009 ГОСТ Р МЭК 60079-33-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011 ГОСТ Р ЕН 50303-2009 ГОСТ 12.2.020-76 ГОСТ 22782.0-81 ГОСТ 22782.5-78 ГОСТ 22782.6-81 ГОСТ 22782.7-81 ГОСТ 30852.0-2002 ГОСТ 30852.1-2002 ГОСТ 30852.3-2002 ГОСТ 30852.6-2002 ГОСТ 30852.7-2002 ГОСТ 30852.8-2002 ГОСТ 30852.9-2002 ГОСТ 30852.10-2002 ГОСТ 30852.12-2002 ГОСТ 30852.13-2002 ГОСТ 30852.14-2002 ГОСТ 30852.15-2002 ГОСТ 30852.16-2002 ГОСТ 30852.17-2002 ГОСТ 30852.18-2002 ГОСТ 30852.20-2002 ГОСТ 12.2.059-81 ГОСТ 15542-79 ГОСТ 16837-79 ГОСТ 24754-81 ГОСТ 27294-87 ГОСТ 27307-87 ГОСТ 27540-87 ГОСТ Р 51323.3-99 (МЭК 60309-3-94) ГОСТ Р 52136-2003 (МЭК 61779-1:1998) ГОСТ Р 52137-2003 (МЭК 61779-2:1998) ГОСТ Р 52138-2003 (МЭК 61779-3:1998) ГОСТ Р 52139-2003 (МЭК 61779-4:1998) ГОСТ Р 52140-2003 (МЭК 61779-5:1998) ГОСТ Р 52273-2004 ГОСТ Р 52274-2004 ГОСТ Р 52275-2004 ГОСТ Р 54069-2010 ГОСТ Р 54070-2010 ГОСТ Р 54370-2011 ГОСТ Р 54466-2011 | ГОСТ 12.1.011-78 ГОСТ 22782.3-77 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60079-1А-75) ГОСТ Р 51330.3-99 ГОСТ Р 51330.4-99 (МЭК 60079-3-90) ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95) ГОСТ Р 51330.8-99 ГОСТ Р 51330.10-99(МЭК 60079-11-99) ГОСТ Р 51330.12-99 (МЭК 60079-13-82) ГОСТ Р 51330.14-99 ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) ГОСТ Р 51330.16-99(МЭК 60079-17-96) ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) ГОСТ Р 51330.18-99(МЭК 60079-19-93) ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) ГОСТ Р 51330.20-99 ГОСТ Р 52065-2007(МЭК 62013-1:2005) ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0-2004) ГОСТ Р 52350.1.1-2006 (МЭК 60079-1-1:2002) ГОСТ Р 52350.5-2006 (МЭК 60079-5:2007) ГОСТ Р 52350.6-2006 (МЭК 60079-6:2007) ГОСТ Р 52350.7-2005 (МЭК 60079-7:2006) ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006) ГОСТ Р 52350.15-2005 (МЭК 60079-15:2005) ГОСТ Р 52350.18-2006 (МЭК 60079-18:2004) ГОСТ Р 52350.19-2007(МЭК 60079-19:2006) ГОСТ Р 52350.25-2006(МЭК 60079-25:2003) ГОСТ Р 52350.26-2007 (МЭК 60079-26:2006) ГОСТ Р 52350.28-2007(МЭК 60079-28:2006) ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29.1:2007) ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29.2:2007) ГОСТ Р 52350.29.4-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-2-2009 ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-13-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-17-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-18-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-25-2008 ГОСТ Р МЭК 60079-30-1-2009 ГОСТ Р МЭК 60079-30-2-2009 ГОСТ Р МЭК 60079-33-2011 ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011 ГОСТ Р ЕН 50303-2009 ОСТ 12.28.333-91 ПБ 03-538-03 (в части отбора образцов) ГОСТ 22782.0-81 ГОСТ 22782.5-78 ГОСТ 22782.6-81 ГОСТ 22782.7-81 ГОСТ 30852.0-2002 ГОСТ 30852.1-2002 ГОСТ 30852.2-2002 ГОСТ 30852.3-2002 ГОСТ 30852.4-2002 ГОСТ 30852.5-2002 ГОСТ 30852.6-2002 ГОСТ 30852.7-2002 ГОСТ 30852.8-2002 ГОСТ 30852.10-2002 ГОСТ 30852.11-2002 ГОСТ 30852.12-2002 ГОСТ 30852.14-2002 ГОСТ 30852.15-2002 ГОСТ 30852.17-2002 ГОСТ 30852.18-2002 ГОСТ 30852.19-2002 ГОСТ 30852.20-2002 ГОСТ 15542-79 ГОСТ 16837-79 ГОСТ 24754-81 ГОСТ 27294-87 ГОСТ 27307-87 ГОСТ 27540-87 СТ СЭВ 3462-81 ГОСТ Р 51323.3-99 ГОСТ Р 52136-2003 (МЭК 61779-1-1998) ГОСТ Р 52137-2003 (МЭК 61779-2:1998) ГОСТ Р 52138-2003 (МЭК 61779-3:1998) ГОСТ Р 52139-2003 (МЭК 61779-4:1998) ГОСТ Р 52140-2003 (МЭК 61779-5:1998) ГОСТ Р 52273-2004 ГОСТ Р 52274-2004 ГОСТ Р 52275-2004 ГОСТ Р 54069-2010 ГОСТ Р 54070-2010 ГОСТ Р 54370-2011 ГОСТ Р 54466-2011 |
|  | Оборудование электрическое группы III для работы во взрывоопасных пылевых средах | из 85 из 90 из 91 из 94 | 31 0000 33 0000 34 0000 35 0000 36 0000 37 0000 40 0000 41 0000 42 0000 43 0000 44 0000 45 0000 48 0000 64 0000 65 0000 66 0000 80 0000 | Показатели взрывобезопасности в соответствии с Приложением 1 к ТР ТС 012/2011 | ГОСТ Р МЭК 60079-10-2-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-33-2011 ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99 ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 ГОСТ Р МЭК 61241.10-2007 ГОСТ Р МЭК 61241-11-2009 ГОСТ Р МЭК 61241-14-2008 ГОСТ Р МЭК 61241-17-2009 ГОСТ Р МЭК 61241-18-2009 ГОСТ Р МЭК 60050-426-2011 ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2002 ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-2002 | ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 ГОСТ Р МЭК 60079-33-2011 ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99 ГОСТ Р МЭК 61241-2-1-99 ГОСТ Р МЭК 61241-2-2-99 ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-99 ГОСТ Р МЭК 61241-11-2009 ГОСТ Р МЭК 61241-14-2008 ГОСТ Р МЭК 61241-18-2009 ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-2002 ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-2002 ГОСТ Р МЭК 61241-2-1-2002 ГОСТ Р МЭК 61241-2-2-2002 ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-2002 |
|  | Оборудование неэлектрическое для работы во взрывоопасных средах | из 76 из 82 из 84 из 86 из 87 из 90 из 91 из 94 из 96 | 31 0000 36 0000 37 0000 40 0000 41 0000 42 0000 43 0000 44 0000 45 0000 48 0000 64 0000 80 0000 | Показатели взрывобезопасности в соответствии с Приложением 1 к ТР ТС 012/2011 | ТР ТС 012/2011 ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009 ГОСТ Р ЕН 1127-2-2009 ГОСТ Р ЕН 1710-2009 ГОСТ Р ЕН 1834-1-2010 ГОСТ Р ЕН 1834-2-2010 ГОСТ Р ЕН 1834-3-2010 ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 ГОСТ Р ЕН 13463-2-2009; ГОСТ Р ЕН 13463-3-2009; ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009; ГОСТ Р ЕН 13463-6-2009; ГОСТ Р ЕН 13463-8-2009. ГОСТ Р ЕН 50303-2009 ГОСТ Р 53323-2009 | ГОСТ Р ЕН 1710-2009 ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 ГОСТ Р ЕН 13463-2-2009; ГОСТ Р ЕН 13463-3-2009; ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009; ГОСТ Р ЕН 13463-6-2009; ГОСТ Р ЕН 13463-8-2009. ГОСТ Р ЕН 50303-2009 ГОСТ Р 53323-2009 |
|  | Оборудование электрическое и неэлектрическое групп I, II и III в составе производственного оборудования для работы во взрывоопасных средах | из 76 из 82 из 84 из 85 из 86 из 87 из 90 из 91 из 94 из 96 | 31 0000 33 0000 34 0000 35 0000 36 0000 37 0000 40 0000 41 0000 42 0000 43 0000 44 0000 45 0000 48 0000 64 0000 65 0000 66 0000 80 0000 | Показатели взрывобезопасности в соответствии с Приложением 1 к ТР ТС 012/2011 | Стандарты для разделов 1-3 | Стандарты для разделов 1-3 |

Примечание: Допускается дополнительно применять для целей подтверждения соответствия стандарты и другую нормативную документацию,   не  указанные в настоящей области аккредитации, не противоречащие  требованиям Технического регламента Таможенного союза с целью   учета конкретных конструктивных особенностей продукции.

- Руководитель Органа по сертификации

- ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»					________________	А. П. Филатчев.

- М.П.